Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-215 , fax 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 05.06.2015

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postepowaniu na naprawę bronchofiberoskopów, nr postepowania EZ/214/33/2015.

Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga by Wykonawca posiadła wiedzę i doświadczenie w zakresie niniejszego zamówienia oraz dysponował osobami zdolnymi do jego wykonania. Zamawiający nie wymaga posiadania w/w certyfikatu.

Pytanie nr 2

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby naprawa odbywała się przy użyciu nowych i oryginalnych części

Pytanie nr 3

Odpowiedź:

Zamawiający  wyraża zgodę by Wykonawca wystawił fakturę za naprawę każdego aparatu osobno

Pytanie nr 4

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza odstąpienia od umowy. Wykonawca winien uwzględnić wszelkie naprawy w cenie oferty.

Z poważaniem