Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 16.07.2015

Do wszystkich uczestników postępowania

 ([www.krosno.med.pl](http://www.krosno.med.pl/))

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postepowaniu na zakup wraz z sukcesywną dostawą sprzętu jednorazowego użytku dla **Oddziału Kardiologiczny z Ośrodkiem Implantacji Stymulatorów.** , nr postepowania EZ/215/7**7**/2015.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1.**

**Dotyczy Pakietu 5**

Prosimy o podanie spełnienia  jakich parametrów oczekuje Zamawiający dla cewników wielobiegunowych do diagnostyki elektrofizjologicznej wymaganych w Pakiecie nr 5.

**Odpowiedź:**

Chodzi o cewnik, który będzie wykorzystywany podczas zabiegów implantacji CRT do poszukiwania zatoki wieńcowej (np. cewnik typu Viking fioletowy BS lub cewnik elektrofizjologiczny do zatoki wieńcowej Biotronik)

**Pytanie 2**

**Dotyczy: Pakiet 2, pozycja 1- Introduktor**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie Introduktora - zestawu z zastawką do wprowadzania i wymiany katetrów oraz elektrod endokawitarnych. Sterylnego - rozmiar 7F x **115 mm,** Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 3**

**Dotyczy: Pakiet 2, pozycja 2- Zestaw do drenażu osierdzia**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 2 z Pakietu nr 2: Zestaw do drenażu worka osierdziowego metodą Futyny 7F-9F; do osobnego pakietu.

Wydzielenie w/w pozycji do osobnego Pakietu umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert w zakresie pozycji nr 1 tegoż Pakietu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wydzieli pozycję nr 2 do pakietu 2A**

Z poważaniem