Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 17.07.2015

Do wszystkich uczestników postępowania

 ([www.krosno.med.pl](http://www.krosno.med.pl/))

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postepowaniu na zakup wraz z sukcesywną dostawą sprzętu jednorazowego użytku dla oddziału Otorynolaryngologii i Otorynolaryngologii Dziecięcej, nr postepowania EZ/215/78/2015

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1.**

**Pakiet 1 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do znieczulenia podpajęczynówkowego 19G x 88mm, 20Gx 88mm, 22Gx 88 mm?

**Odpowiedź:**

Tak dopuszcza

**Pytanie 2.**

**Pakiet 1 poz. 1**

Czy Zamawiający oczekuje aby igły do znieczulenia podpajęczynówkowego posiadały przeźroczysty uchwyt ze zmieniającym barwę identyfikatorem w postaci krystalicznego pryzmatu potwierdzającego wprowadzenie igły do przestrzeni podpajęczynówkowej poprzez zmianę jego barwy oraz posiadały ergonomiczny uchwyt, który umożliwia łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą i który zwiększa kontrolę nad igłą?

**Odpowiedź:**

Nie oczekuje

**Pytanie 3**

**Pakiet nr 9**

Czy rurka tracheostomijna fenestracyjna z otworem i bez otworu nr 7,8,9 wykonana z termoplastycznego PVC ma posiadać kaniule wewnętrzne do wymiany oraz nasadkę fonacyjną ?

**Odpowiedź:**

**Tak**

**Pytanie 4**

Czy rurki mogą być wykonane z PVC, które w całości cieniuje w RTG?

**Odpowiedź:**

**Tak**

**Pytanie 5**

Pakiet 10

Poz. 1 rurka tracheostomijna z pojedynczym balonem musi być silikonowa ?

**Odpowiedź:**

**Nie**

**Pytanie 6**

Poz. 1 rurka tracheostomijna z pojedynczym balonem musi posiadać dwie tasiemki bawełniane ?

**Odpowiedź:**

**Jedną**

**Pytanie 7**

**Poz. 3**

Czy rurki wymienione mają być z ruchomym szyldem – z możliwością regulacji długości

**Odpowiedź:**

**Tak**

**Pytanie 8**

Czy rurki tracheostomijne maja być przedłużane ?

**Odpowiedź:**

**Tak**

**Pytanie 9**

**Pakiet 12**

Prosimy i dopuszczenie rurek tracheostomijnych z PVC nr 7,8,9 długość S z otworem i bez otworu

**Odpowiedź:**

**Tak**

Z poważaniem