Pakiet II- Szafka przyłóżkowa z tworzywa sztucznego – szt. 180 zał. 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **LP** | **Parametry Wymagane** | **Warunek** | **Opisać** |
|  | **Model** | Podać |  |
|  | **Producent** | Podać |  |
|  | **Kraj pochodzenia** | Podać |  |
|  | **Rok produkcji** | Podać |  |
|  | Szafka przyłóżkowa o konstrukcji tworzywowej wraz z blatem z wypełnieniami z tworzywa. Szafka wyposażona w wysuwany spod blatu głównego blat do pisania, czytania lub postawienia kubka z piciem. Wysuwana szuflada i kontener z drzwiczkami z dwoma półkami na rzeczy pacjenta. Po bokach szafki haczyki i reling na ręcznik, chowane do boku szafki. Szafka na kółkach. Wymiary szafki : (wys. x szer. x gł. ) 825x430x430 mm +/- 20 mm. | Tak |  |
|  | Kolorystyka szafki z uwzględnieniem szuflady, drzwi szafki, blatu szafki i blatu do karmienia. | Podać |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiace | Tak (podać)  Gwarancja 24 m-ce - 0 pkt.  Gwarancja 36 m-ce – 5 pkt.  Gwarancja 48 m-cy – 10 pkt |  |