Zał. nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spodenki jednorazowe do kolonoskopii ,krótkie , na gumkę , z otworem w części tylnej umożliwiającym wykonanie badania endoskopowego , rozmiar uniwersalny | 2500 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szczypce biopsyjne do endoskopów giętkich (gastroskop , duodenoskop, kolonoskop) do kanału roboczego śr. 2,8mm , jednorazowe , w osłonce hydrofilnej .Końcówka szczypiec z łyżeczkami o śr.2,3mm-2,4mm owalnymi ,z okienkami , z bolcem lub bez bolca , z funkcją uchylną łyżeczek lub bez ( do wyboru przez zamawiającego) o długości ok. 230cm ( +/- 10cm.) | 2000 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 3

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .) Prowadnica do zabiegów ERCP,dł. 260, 450 cm z powleczeniem hydrofilnym na dł. 25 cm w dystalnej części, zaopatrzona w system, który posiada znaczniki co 5 cm od końca dystalnego, ułatwiające lokalizację, dostępna w rozmiarze 0,025 i 0,035, końcówka 4 cm prosta widoczna w skopii. | 30 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| Stent plastikowy typu Tannenbaum do dróg żółciowych, rozmiar 8.5, 10 i 11.5 Fr dł. 5, 7, 9, 12 i 15 cm. | 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się  po podpisaniu umowy do dostarczenia Zamawiającemu komplet (set) asortymentu zawierający wszystkie opisane rozmiary i opcje użycia w depozyt (komis) w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy. Rozliczenie zużytych materiałów nastąpi na podstawie wystawionego zamówienia przez pracownika działu zaopatrzenia zatwierdzonego przez Dyrektora Szpitala lub inną osobę przez niego upoważnioną, w oparciu o protokół zużycia zawierający kody asortymentu.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           			 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................