Załącznik nr 2 do siwz

Formularz przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 – Implant przeciwjaskrowy

Fabrycznie załadowany i gotowy do użycia mikroimplant do chirurgicznego leczenia jaskry, wykonany ze stali nierdzewnej osadzony na sterylnym jednorazowym aplikatorze, długość implanta 2,64 mm, posiadający kanały pomocnicze, kształt gwarantujący stabilizację implantu po wszczepie

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wewnętrzna średnica światła 50 mikrometrów | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| wewnętrzna średnica światła 200 mikrometrów | 7 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zastawka Ahmeda Wykonana z elastycznego silikony do zastosowań medycznych. Zawór silikonowy z membraną z elastomeru szerokości 9,60 mm, długość 10,00 mm; długość rurki 25,00 mm; powierzchnia zaworu 96,00 mm kwadratowych; wewnętrzna średnica rurki 0.305 mm, zewnętrzna średnica rurki 0,635 | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| Zastawka Ahmeda Wykonana z elastycznego silikonu do zastosowań medycznych. Zawór silikonowy z membraną z elastomeru szerokości 13,00 mm, długość 16,00 mm; długość rurki 25,00 mm; powierzchnia zaworu 184,00 mm kwadratowych; wewnętrzna średnica rurki 0.305 mm, zewnętrzna średnica rurki 0,635 | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 3 a

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nóż do witrektomii przedniej kompatybilny ze sprzętem CONSTELATION | 50 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 3 b

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nóż do witrektomii przedniej kompatybilny ze sprzętem CENTRURION | 120 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................