Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

WYMAGANIA TECHNICZNE I GRANICZNE

Przedmiot zamówienia: Platforma badań zmysłów(laptop, słuchawki, głośniki, przyciski dla pacjenta, tablet)

|  | Opis |  | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent | Podać |  |
|  | Nazwa-model/typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji | 2016 |  |

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Wymogi graniczne TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie hybrydowe z dotykowym ekranem typu Asus Transformer T100 lub podobne | TAK |  |
|  | Słuchawki audiometryczne Sennheiser HDA300 | TAK |  |
|  | Okularki stereoskopowe | TAK |  |
|  | DDT – Test Słyszenia Rozdzielnousznego | TAK |  |
|  | GDT – Test Przerwy w Szumie | TAK |  |
|  | Test słowny – mowa w szumie | TAK |  |
|  | Test Różnicowania Kontrastu | TAK |  |
|  | Ocena widzenia barwnego | TAK |  |
|  | Test widzenia stereoskopowego | TAK |  |
|  | FPT – Test Różnicowania częstotliwości | TAK |  |
|  | DPT Test długości dźwięku | TAK |  |
|  | Klinika Rehabilitacji | TAK |  |
|  | Test tonalny | TAK |  |
|  | Ankiety | TAK |  |
|  | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | Torba transportowa | TAK |  |
|  | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE | TAK |  |
|  | Szkolenie z obsługi, szkolenie personelu medycznego i technicznego przy odbiorze technicznym potwierdzone protokołem szkolenia | TAK |  |
|  | Gwarancja obejmuje całość przedmiotu zamówienia bez wyłączania czegokolwiek | TAK |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 5 lat | TAK |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 5 lat po upływie okresu gwarancyjnego | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu: 48 godzin | TAK |  |
|  | Przegląd techniczny wliczony w cenę przedmiotu zamówienia, minimum 1 raz na rok w okresie gwarancji | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................