PAKIET 3

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Barierka do łóżek rehabilitacyjnych A-4/G –46 kompletów.

Producent łóżek: Metalowiec sp. z o.o. Namysłów

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji:2016 | TAK PODAĆ |  |
| 2. | Barierki lakierowane proszkowo, składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, montowane pod ramą w specjalnych tulejach z możliwością demontażu bez użycia narzędzi, barierki zabezpieczają pacjenta w ok 75% zgodna z normą PN-EN 60601-2-52 | TAK |  |
| 3. | Możliwość wyboru kolorów. | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | TAK |  |
| 5. | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 7. | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |