Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-227 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/214/110/2016

Krosno, dn.28.11.2016

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu                        o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup               i dostawę wózków inwalidzkich, materacy przeciwodleżynowych.

Pakiet nr 3

- Czy zamawiający dopuści wózek o maksymalnej wadze użytkownika 140 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Czy zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej wózka 74 i po złożeniu 35 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.