Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/215/92/2016

Krosno, 4 stycznia 2017r.

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz                   z dostawą sprzętu medycznego, obłożeń nr postępowania EZ/215/92/2016.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

PAKIET 8

- Dotyczy pakietu nr 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej myjki do codziennej higieny pacjenta wykonanej z dwóch warstw- przednia: podkład watolinowy (gramatura 120g/m2)+ środek myjący o naturalnym pH 5,5; tylna: podkład watolinowy (gramatura 100 g/m2). Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET 9

1.  Dotyczy pakietu nr 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie butelki z wodą do nawilżania tlenu o pojemności 325 ml z adapterem jednorazowego użytku. Możliwość stosowania butelki z wodą do 77 dni, potwierdzona deklaracją producenta. Taka woda jest obecnie dostarczana do Państwa szpitala przez naszą firmę na podstawie  obowiązującej umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.