## Arkusz1
Pakiet 1 Załącznik nr 2
Odczynniki i sprzęt jednorazowego użycia do wykonywania badań w mikrometodzie kolumnowej w żelu dekstranowym
zgodne z instrukcjami użytkowania posiadanych urządzeń firmy Dia-Med.(Art. 90 ust. 1 Ustsawy o Wyrobach Medycznych)
Lp. | Nazwa parametru | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość na 24 miesiące | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 24 miesiące | Wartość brutto na 24 miesiące
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Karta do screeningu przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych w PTA-LISS oraz do właściwej próby zgodności (1op.= max. 300 mikrokart) |  | 15800 kart
2 | Karta do screeningu przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych w PTA-LISS- monowalentne IgG (1op.= max. 50 mikrokart) |  | 90 kart
3 | Karta do screeningu przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych w teście solnym lub enzymatycznym (1op.= max. 50 mikrokart) |  | 490 kart
4 | Rozcieńczalnik |  | 13000 ml
5 | Karta do BTA o profilu: IgG-IgA-IgM-C3d-C3c (na jednej karcie, gotowe do użycia) |  | 20 kart
6 | Certyfikowany, kwartalny zestaw krwinek i surowic do zewnętrznej, międzynarodowej kontroli jakości |  | 8 zestawów kwartalnych
7 | Końcówki do pipet (1op.= 1000szt.) |  | 80 000 sztuk
8 | Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu przeciwciał w PTA-LISS i NaCl |  | 4600 ml
9 | Zestaw krwinek wzorcowych do identyfikacji przeciwciał w PTA-LISS i NaCl (min. 10 rodzajów krwinek w 1 op.) |  | 1230 ml
10 | Zestaw krwinek wzorcowych papainowanych do identyfikacji przeciwciał w teście enzymatycznym (min. 10 rodzajów krwinek w 1 op.) |  | 1230 ml
11 | Karta do oznaczania fenotypu Rh z K (CcEeK) oparta na odczynnikach monoklonalnych |  | 96 kart
| RAZEM | [5 empty] | 0 | 0
Wymagania:
Opakowania powinny zawierać wydruki panelowe.
Dostawa ma odbywać się wg harmonogramu dostaw, transportem monitorowanym pod względem temperatury ( 2 do 8o C).
Termin ważności krwinek wzorcowych powinien wynosić nie mniej niż 5 tygodni, a mikrokart i diluentów przynajmniej 1 rok licząc od daty dostawy.
Pozytywna opinia IHiT dla oferowanych odczynników musi stanowić załącznik do oferty.
Z uwagi na posiadane urządzenia wszystkie produkty muszą pochodzić od jednego producenta.
......................................................

## Arkusz2
Załącznik nr 2 |  | Pakiet nr II
Doposażenie w formie dzierżawy urządzeń umożliwiających wirowanie mikrokart oraz mikropipet do wykonywania badań w mikrometodzie kolumnowej w żelu dekstranowym - zgodnych z posiadanymi urządzeniami firmy DiaMed
Lp | Nazwa Sprzętu | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość na 24 miesiące | Cena za 1 miesiąc Netto | Cena za 1 miesiąc Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 24 miesiące | Wartość brutto na 24 miesiące
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Back up w postaci wirówki do wirowania minimum 24 mikrokart |  | 1 szt
2 | Back up w postaci wirówki do wirowania maksimum 6 mikrokart |  | 1 szt
3 | Pipety automatyczne multidozujące |  | 3 szt
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
Wymagania:
1. Urządzenie ma wirować co najmniej 24 mikrokarty w jednym czasie.
2. Urządzenie ma wirować co najmniej 6 mikrokart w jednym czasie.
3. Pipety mają umożliwić dozowanie składników reakcji używanych do badań w ilościach: 50ml i 25ml.
Z uwagi na posiadane urządzenia wszystkie produkty muszą pochodzić od jednego producenta.