Pakiet 1 Wykonanie i wymiana wkładów okiennych dwuszybowych

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena j. netto | Stawka VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oddział Reumatologiczny 990x1020x2 990x340x2 | 2,67 m2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Oddział Gastroenterologiczny 980x360x2 980x980x2 | 2,62 m2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej sale chorych: 1000x975x8 dyżurka lekarska: 1000x975x2 | 9,75 m2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Oddział Otolaryngologii i Otolaryngologii Dziecięcej 1010x370x8 1010x1050x8 | 11,47 m2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Bar 980x1025x2 | 2 m2 |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |

Data …………………….                   							…………………………………

Podpis+pieczęć Wykonawcy

Pakiet 2 Ułożenie wykładziny posadzkowej

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena j. netto | Stawka VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oddział Otolaryngologii i Otolaryngologii Dziecięcej Pomieszczenie H508 – pok. przygot. pielęg., H522-izolatka, H533-sala chorych Wylanie masy wyrównawczej ze szlifowaniem, położenie wykładziny homogenicznej, elastycznej z winylu o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie wzmocnionej poliuretanem (PUR) z wywinięciem 10 cm cokołu na ściany (listwy wyoblające) typ np. Gamrat Norma lub równoważna. Grubość całkowita 2,00 mm, grubość warstwy użytkowej-2,00 mm, waga całkowita -2600 g/m2, ścieralność (ubytek grubości) –mniejsza równa 0,08 mm, grupa T, antypoślizgowość –R9. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. | 63,00 m2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Oddział Reumatologiczny Pomieszczenie A832-gabinet zabiegowy Wylanie masy wyrównawczej ze szlifowaniem, położenie wykładziny homogenicznej, elastycznej z winylu o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie wzmocnionej poliuretanem (PUR) z wywinięciem 10 cm cokołu na ściany (listwy wyoblające) typ np. Gamrat Elektra lub równoważna. Grubość całkowita 2,00 mm, grubość warstwy użytkowej-2,00 mm, waga całkowita -2600 g/m2, ścieralność (ubytek grubości) –mniejsza równa 0,08 mm, grupa T, antypoślizgowość –R9. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. | 21,00 m2 |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |

Uwaga: podana powierzchnia jest powierzchnią orientacyjną, jest to łączna powierzchnia podłogi. Wykonanie cokołu nalezy uwzględnić w cenie m2 podłogi.

Data …………………….                   							…………………………………

Podpis+pieczęć Wykonawcy

Pakiet 3 Wykonanie lady do punktu pielęgniarskiego

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena j. netto | Stawka VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lada do punktu pielęgniarskiego Całość wykonana z płyty laminowanej łatwozmywalnej grubości 18 mm, obrzeża typu ABS. Tył mebli wykonany jak wyżej. Kolor płyty laminowanej do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. | 1 szt. |  |  |  |  |  |

Data …………………….                   							…………………………………

Podpis+pieczęć Wykonawcy

Pakiet 4 Wykonanie instalacji gazów medycznych oraz demontaż instalacji gazów medycznych

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena j. netto | Stawka VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonanie instalacji gazów medycznych w pomieszczeniach: H5.05 sala chorych: Wykonanie instalacji gazów medycznych (tlen, sprężone powietrze, próżnia) dla 1 szt. paneli nadłóżkowych 3-stanowiskowych wraz z wpięciem do istniejącej instalacji. Instalacje gazów medycznych należy poprowadzić podtynkowo w ścianach. Bruzdy powstałe po montażu instalacji należy wypełnić zaprawą tynkarską. Instalacje przyłączyć do istniejących poziomów instalacji biegnących pod sufitem podwieszonym w korytarzu H5.25. Montaż i uruchomienie 1 szt. panela nadłóżkowego 3-stanowiskowego w nowej lokalizacji (panele przekaże zamawiający) Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - wykonanie prób szczelności, przedmuchanie i napełnienie. H5.34 izolatka: Wykonanie instalacji gazów medycznych (tlen, sprężone powietrze, próżnia) dla panelu nadłóżkowego 1 stanowiskowego wraz z wpięciem do istniejącej instalacji. Instalacje gazów medycznych należy poprowadzić podtynkowo w ścianach. Bruzdy powstałe po montażu instalacji należy wypełnić zaprawą tynkarską. Instalacje przyłączyć do istniejących poziomów instalacji biegnących pod sufitem podwieszonym w korytarzu H5.25. Wykonanie przeróbki istniejącego panelu nadłóżkowego 2/3-stanowiskowego na panel jednostanowiskowy wraz z jego montażem i uruchomieniem. Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - wykonanie prób szczelności, przedmuchanie i napełnienie. H5.02: Demontaż istniejących 2 szt. paneli medycznych 3 stanowiskowych wraz z zaślepieniem istniejącej instalacji. H5.25 korytarz: Dostarczyć, zamontować i uruchomić nowy zespół kontrolno-pomiarowy z sygnalizacją stanu gazów medycznych dla tlenu, próżni, sprężonego powietrza, zgodny z PN EN ISO 7396-1. Lokalizacja istniejącego zespołu podlegającego wy mianie na załączonym rysunku. Wykonawca wykona instalację w klasie IIb. Po zakończeniu robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z kompletem protokołów, testów i badań instalacji gazów medycznych i próżni, zgodnie z normą PN EN ISO 7396-1. W zakresie robót wykonawcy jest również wykonanie prac nie wymienionych powyżej, a niezbędnych do prawidłowego działania instalacji gazów medycznych w objętych remontem pomieszczeniach. Przed montażem należy dokonać przeglądu zestawów nadłóżkowych oraz systemów sygnalizacji stanu gazów medycznych i w razie stwierdzenia nieprawidłowego działania lub nieszczelności, dokonać niezbędnych napraw. | 1 kpl |  |  |  |  |  |

Data …………………….                   							…………………………………

Podpis+pieczęć Wykonawcy