Pakiet nr 13 – zakup wraz z dostawą 7 szt. wózków zabiegowych dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |
| Lp. | Opis | Wymagane parametry i warunki | Parametry oferowane |
| 1 | Wózek wykonany ze stali o podwójnych wygłuszonych ściankach malowany proszkowo z uchwytem do przepychania z boku wózka. | TAK |  |
| 2 | Wymienialne fronty szuflad wykonane ze stali malowanej proszkowo o zaokrąglonych końcach i brzegach. Ścianki szuflad wykonane ze stali, dno szuflady wykonane z płyty aluminiowej. | TAK |  |
| 3 | Blat wózka wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Bezpieczne obciążenie minimum 50 kg. | TAK |  |
| 4 | 4 podwójne kółka o średnicy minimum 125 mm, w tym 2 z blokadą. | TAK |  |
| 5 | Wymiary zewnętrzne wózka min. 820/665/930 (szerokość/głębokość/ wysokość) +/- 20 mm, wymiary bez kółek i poręczy: 600/605/650 (szerokość/głębokość/wysokość) +/- 20 mm. | TAK |  |
| 6 | Wózek wyposażony w górną szufladę o wymiarach wewnętrzych: 504/481/105 (szerokość/głębokość/ wysokość) +/- 5 mm, oraz 6 szuflad o wymiarach wewnętrznych: 204/481/105 (szerokość/głębokość/ wysokość) +/- 5 mm | TAK |  |
| 7 | Wybór kolorystyki wózka z palety minimum 20 kolorów. | TAK |  |
| Warunki gwarancji |
| 1. | Okres gwarancji -minimum 24 miesiące liczony od momentu uruchomienia systemu. Gwarancja min. 12 miesięcy na akcesoria (z wyłączeniem przypadków naturalnego zużycia). | Tak |  |
| 2. | Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki i przyjazdu serwisu max 24godziny, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy | Tak |  |
| 3. | Maksymalny czas usunięcia usterki od momentu zdiagnozowania , gdy zachodzi konieczność sprowadzania części zamiennych 10 dni wyłączjąc dni wolne ustawowo od pracy. | Tak |  |
| 4. | Czas naprawy gwarancyjnej przedłużający okres gwarancji liczony od momentu zgłoszenia. | Tak |  |
| 5. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy 3-naprawy | Tak |  |
| 6. | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany podzespołów nie wliczając godzin zawartych w dniach ustawowo wolnych max 48 godzin | Tak |  |
| 7. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, w tym ich lokalizacja, wykaz punktów serwisowych w Polsce, ich lokalizacja (Proszę podać lub wskazać na odpowiedni dokument załączony do oferty) | Tak |  |
| 8. | Adres najbliższego serwisu | Tak podać |  |
| 9. | Numer telefonu i faksu na który mają być zgłaszane awarie | Tak,podać |  |
| 10. | Minimum jeden bezpłatny przegląd techniczny w ciągu roku na całość zamówienia w okresie trwania gwarancji plus jeden w ostatnim miesiącu trwania okresu gwarancyjnego. | Tak |  |
| Serwis pogwarancyjny |
| 11. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki odrębnym zleceniem min. 48godzin | Tak |  |