Pakiet nr 1

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrody jednorazowe powrotne do diatermii , dwudzielne , przystosowane do systemu typu REM – pokryte hydrożelem o grubości 1,1mm 1 kształcie prostokątnym o wymiarach 18x11,5cm , szerokości połączenia 4x2,5cm , podłaczenie kompatybilne z przewodami firmy Valleylab i Erbe | 600 sztuk |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endoskopowa sonda giętka do koagulacji w plazmie argonowej kompatybilna z przystawką ERBE APC 300 z wypływem gazu z boku lub od czoła ( do wyboru przez zamawiającego) | 10 |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................