Załącznik nr 2

Szczegółowy opis warunków zamówienia

| Lp. | Opis parametrów granicznych | Warunek TAK / NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Usługa serwisowa - naprawa aparatu ESWL DORNIER DELTA II. | TAK |  |
| 2 | W cenie oferty: Praca inżynierów serwisowych Wykonawcy– robocizna wraz z dojazdem. Inżynierowie serwisowi muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje. | TAK |  |
| 3 | Naprawa układu generatora i modułu ładowania. | TAK |  |
| 4 | Diagnostyka i usunięcie innych usterek i uszkodzeń współistniejących. | TAK |  |
| 5 | Uruchomienie aparatu i kalibracja stosownie do zaleceń producenta. | TAK |  |
| 6 | Spisanie karty pracy i protokołu ponaprawczego. | TAK |  |
| 7 | Udzielenie min. 3 miesięcznej gwarancji na wykonana usługę i min. 12 miesięcznej gwarancji na wymienione elementy | TAK |  |
| 8 | Przegląd techniczny ( roczny) aparatu po uruchomieniu i naprawie. | TAK |  |
| 9 | Przekazanie aparatu sprawnego po naprawie z wymaganą dokumentacją. | TAK |  |
| 10 | Wydanie certyfikatu sprawności z testami bezpieczeństwa. | TAK |  |
| 11 | Dokonanie wpisu w paszporcie technicznym. | TAK |  |

dnia ...............                                                                 		  ..............................................................                                                                                                                                               								       (podpis osoby uprawnionej do 									   reprezentowania firmy na zewnątrz)