PAKIET A  Załącznik nr 2a do siwz.

1. Wymagania ogólne dotyczące Laboratoryjnego Systemu Informatycznego.

Laboratoryjny System Informatyczny (LIS)  musi być zintegrowany przez co rozumie się pracę wszystkich elementów (modułów) systemu w oparciu o wspólną strukturę danych oraz swobodną automatyczną wymienialność danych pomiędzy elementami (modułami) systemu.

System musi pracować w środowisku graficznym MS Windows 2000/XP/Vista na stanowiskach użytkowników.

System musi komunikować się z użytkownikiem w języku polskim

System musi być wykonany w technologii klient-serwer .

Zastosowany system baz danych musi umożliwiać dostęp do danych za pomocą mechanizmu ODBC.

System musi pozwalać na przekazywanie wyników raportów i analiz  w formacie  *.xls  , *.csv. *.xml .

Oferowany system musi współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego modułami: Ruch Chorych , Zlecenia i Przychodnia produkcji  f-my ABG w zakresie danych przesyłanych z Oddziału lub Przychodni do Laboratorium w formie zlecenia badania i w drodze powrotnej w formie wyniku.

Oferent musi zagwarantować nadzór autorski i serwis sprzętu w okresie  trwania umowy.

Przynajmniej raz na kwartał oferowane będą nowe wersje elementów systemu lub jego rozszerzenia funkcjonalne, przygotowane w odpowiedzi na potrzeby rynku.

Przedmiotem zamówienia w zakresie LIS jest dostarczenie i integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS Infomedica produkcji f-my ABG  Laboratoryjnego Systemu Informatycznego oraz aplikacji obsługującej Punkt pobrań  na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej ,  Zakładu Mikrobiologii , Pracowni Serologii  WSP w Krośnie .

2. Przedmiot zamówienia w zakresie LIS obejmuje:

dostarczenie  oprogramowania aplikacyjnego :

Laboratoryjny System Informatyczny - licencja Open

Punkt pobrań - licencja Open

Interfejsy łączące system Laboratorium z analizatorami  dostarczonymi przez Dostawcę

oraz analizatorami będącymi w posiadaniu Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz opis przedmiotu zamówienia

oprogramowanie licencyjne serwera:

Microsoft Serwer Std 2003 32/64  + 39  licencji dostępowych CAL  (17 pracownie + 21 punktów pobrań +1 administrator)

System Relacyjnej Bazy Danych – licencja na 1 procesor bez limitu użytkowników

Sprzęt komputerowy i wyposażenie wg specyfikacji ( wymagania minimalne):

- Serwer

komputer na platformie serwerowej w obudowie Tower ,8 zatok na dyski HOT SWAP , podwójny zasilacz

procesor czterordzeniowy 2.33 GHz/L2 12 MB/FSB 1333MHz

pamięć RAM 4 GB

kontroler RAID 0,1,5,10

4  dyski 3,5” HOT SWAP SAS 146GB 15000rpm

napęd DVD ROM

2 karty sieciowe 100/1000 Mb/s

dodatkowy zasilacz nadmiarowy

Obsługiwany system Windows 2003 Serwer

Monitor 17” 4:3 LCD

Gwarancja 3 lata , naprawa u klienta

- Stacje robocze – 17 szt.

procesor dwurdzeniowy  2800 MHz  , L2 1 MB

pamięć RAM 1GB DDR2

dysk 160 GB SATA II , 7200 rpm

karta graficzna , dźwiękowa , sieciowa  – zintegrowana

napęd  DVD ROM 48/16

mysz , klawiatura ,obudowa - Tower

system operacyjny  Win XP Pro

monitor : LCD 4:3 17” 1280x1024/75Hz , jasność 300 , kontrast 700:1 , czas reakcji 5ms

certyfikat CE

- Drukarka laserowa –  7 szt .

Format A4 monochromatyczny

Pamięć RAM 128 MB

Prędkość druku 33 str/min

Rozdzielczość 1200 dpi

Interfejsy : Hi-Speed USB2.0 , Ethernet 100/1000 Mb/s

Normatywny cykl pracy – 50 000 str/miesiąc

- Czytnik kodów kreskowych – 37 szt. ( 20 szt. punkty pobrań + 17 pracownie )

technologia odczyt dwukierunkowy, dioda laserowa 650 nm

zasięg 58 cm

szybkość100 skanów/s

komunikacja USB lub interfejs klawiaturowy,

zasilanie z komputera

odczytywane kodyUPC/EAN, UPC/EAN z dodatkami, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII,

Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2/5, Discrete 2/5, Code 93,

MSI, Code 11, IATA, warianty RSS

- Drukarka kodów kreskowych – 5 szt.

O parametrach technicznych i wydajnościowych dostosowanych  do liczby badań i obciążenia

w pracowniach Zamawiającego

- Zasilacz UPS  1500 VA do ochrony serwera

zimny start  , autotest

interfejs USB/RS232

oprogramowanie do zarządzania

ochrona przed przeciążeniem , zwarciem na wyjściu i przepięciem na wejściu

W skład realizacji zamówienia wchodzi:

- dostarczenie licencji i oprogramowania aplikacyjnego i systemowego

- dostarczenie serwera , czytników i sprzętu komputerowego i wyposażenia

- dostarczenie materiałów eksploatacyjnych do drukarek w zakresie zapewniającym funkcjonowanie LIS przez okres 3 miesięcy od daty uruchomienia

- dostarczenie interfejsów komunikacyjnych do analizatorów

- instalacja i uruchomienie  oprogramowania aplikacyjnego i bazodanowego

- integracja dostarczonych modułów laboratoryjnych z systemem HIS zamawiającego

- szkolenie pracowników ZDL , Zakładu Mikrobiologii , Pracowni Serologii zamawiającego

- szkolenie pracowników zamawiającego w zakresie zlecenia badań i obsługi punktów pobrań

- szkolenie administratorów systemu

Licencjobiorcą wszelkich licencji na korzystanie z oprogramowania związanych z realizacją umowy NZ/…/… będzie Zamawiający. Licencje zostaną udzielone bezterminowo. Opłaty ponoszone przez Zamawiającego z tytułu licencji zostały wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 wzoru  umowy NZ/215/ 83/2009

Serwer sieciowy LIS w trakcie obowiązywania niniejszej umowy pozostaje własnością Wykonawcy. Opłaty za wykorzystanie przez Zamawiającego serwera sieciowego zostały wliczone w wynagrodzenie wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 wzoru umowy NZ/215/ 83/2009W dniu wygaśnięcia wzoru umowy NZ/215/ 83/ 2009 serwer sieciowy LIS staje się własnością Zamawiającego, bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, wynagrodzenie za przejście własności serwera zostało wliczone w wynagrodzenie wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 wzoru umowy NZ/ 215/ 83/2009.

Gwarancja i serwis :

Zamawiający oczekuje od Oferenta udzielenia gwarancji na zgodność funkcjonalną i technologiczną oprogramowania aplikacyjnego tworzącego LIS z jego specyfikacją zawartą w ofercie.

Gwarancja na oprogramowanie aplikacyjne musi objąć:

- usuwanie ewentualnych błędów w oprogramowaniu

- dostawę poprawionych wersji wraz z niezbędną dokumentacją

- instalację wersji wolnych od wad

Oferent zapewni możliwość korzystania z całodobowej konsultacji telefonicznej w siedzibie producenta lub

autoryzowanego partnera pod wybranymi numerami telefonów (Help Desk).

Oferent musi zagwarantować nadzór autorski i serwis sprzętu i oprogramowania w okresie    trwania umowy. Nadzór autorski musi uprawniać Zamawiającego do otrzymywania nieodpłatnie nowych, zgodnych technologicznie wersji elementów LIS , które powstają w związku  ze zmieniającymi sie przepisami ogólnymi, rozporządzeniami, ustawami, obowiązującymi wykładniami prawnymi lub wskazówkami jednostek nadrzędnych (np. Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Samorządowy Wydział Zdrowia) ,

wprowadzeniem  nowych funkcjonalności do systemu lub usuwających błędy .

Czas reakcji Oferenta lub podmiotu wskazanego przez niego na zgłoszenie awarii systemu lub sprzętu przez zamawiającego wyniesie  48 godz. ,  a w przypadku błędu krytycznego – 24 godz.

Błąd krytyczny to taki, który uniemożliwia użytkowanie oprogramowania aplikacyjnego w zakresie jego podstawowej funkcjonalności (wskazanej w dokumentacji użytkownika), a w szczególności nieprawidłowe działanie oprogramowania aplikacyjnego, które prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności w wyniku której, niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem oprogramowania aplikacyjnego:

- czas reakcji Oferenta lub podmiotu wskazanego przez niego  na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego „błędu krytycznego”) wynosi 1 dzień roboczy

- czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt oprogramowania aplikacyjnego wyniesie do 3 dni roboczych, od chwili wpłynięcia zgłoszenia

- w przypadku wystąpienia „błędu krytycznego” Wykonawca może wprowadzić 
tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego błędu oprogramowania aplikacyjnego innego niż krytyczny czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt i poprawek  wyniesie do 30 dni roboczych od chwili wpłynięcia zgłoszenia.

Oświadczenie wykonawcy  dotyczące spełnialności parametrów funkcjonalnych Laboratoryjnego Systemu Informatycznego  oraz   Systemu Relacyjnej Bazy Danych

!!! PONIŻSZY FORMULARZ  należy odpowiednio uzupełnić, podpisać i załączyć do oferty

Laboratoryjny System Informatyczny

|  | Wymagania | Spełnione Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
|  | zarządzanie zleceniami na badania laboratoryjne i bazą danych pacjentów: |  |  |
|  | wyszukiwanie pacjentów w bazie wg różnych kryteriów, |  |  |
|  | rejestracja i modyfikacja danych pacjentów, |  |  |
|  | rejestracja zlecenia: |  |  |
|  | manualne, |  |  |
|  | z czytnika OMR, |  |  |
|  | kontrola kompletności danych zlecenia, |  |  |
|  | nadzór nad stanem wykonania poszczególnych zleceń, |  |  |
|  | generacja listy materiałów do pobrania przez laboratorium, |  |  |
|  | obsługa zleceń badań wieloparametrowych np. morfologia i badan panelowych (standardowe zestawy badań). |  |  |
|  | rejestracja przyjęcia materiału do laboratorium: |  |  |
|  | identyfikacja zlecenia na podstawie kodu kreskowego przyjmowanego materiału, |  |  |
|  | Integracja z Punktem Pobrań w zakresie przyjmowania danych o pobraniu materiału (data, godzina, osoba pobierająca, uwagi), |  |  |
|  | wspomaganie rozdziału materiału do poszczególnych pracowni – rozdział na statywy poszczególnych pracowni, |  |  |
|  | możliwość rejestracji przyjęcia materiału wg zleceń lub wg rodzaju przyjmowanego materiału, |  |  |
|  | możliwość dodrukowania etykiet kodów kreskowych dla powielanych materiałów, |  |  |
|  | przekazanie do zleceniodawcy informacji o przyjęciu materiału do laboratorium, |  |  |
|  | możliwość nadawania ręcznie lub automatycznie niezależnej numeracji próbek (dla nadawania automatycznego wg zdefiniowanych sekwencji). |  |  |
|  | obsługa stanowiska pomiarowego: |  |  |
|  | obsługa stanowisk manualnych, stanowisk z analizatorami jednokierunkowymi, dwukierunkowymi, odpytującymi, |  |  |
|  | identyfikacja i wyszukiwanie zlecenia i próbki na podstawie kodu kreskowego, |  |  |
|  | możliwość oznaczenia pozycji próbki na statywach pracowni i wyszukiwanie próbek na statywach, |  |  |
|  | przegląd listy zleceń wg badań do realizacji na danym stanowisku, |  |  |
|  | obsługa stanowisk zapasowych, |  |  |
|  | pobranie zleceń, |  |  |
|  | utworzenie list roboczych, z możliwością wydruku list roboczych dla stanowisk manualnych, |  |  |
|  | wysłanie listy roboczej do analizatorów dwukierunkowych, |  |  |
|  | automatyczne odpowiadanie na zapytania analizatorów odpytujących, |  |  |
|  | przyjęcie i akceptacja wyników z aparatu, |  |  |
|  | wpis ręczny lub korekta wyników z możliwością dopisania komentarzy, |  |  |
|  | obsługa powtórek, |  |  |
|  | automatyczny dobór wartości referencyjnych dla badania w zależności od kryteriów, takich jak: |  |  |
|  | wiek, |  |  |
|  | płeć, |  |  |
|  | zażywane leki, |  |  |
|  | postawiona diagnoza, |  |  |
|  | tydzień ciąży, |  |  |
|  | cykl menstruacyjny. |  |  |
|  | kontrola delta check, |  |  |
|  | możliwość medycznej weryfikacji wyników (autoryzacja) bezpośrednio na stanowisku, |  |  |
|  | wydruki wyników stanowiska, |  |  |
|  | rejestr czynności obsługi aparatu, |  |  |
|  | rejestr odczynników. |  |  |
|  | zarządzanie wynikami: |  |  |
|  | medyczna weryfikacja wyników, |  |  |
|  | wydruk autoryzowanych i nie wydrukowanych wyników, |  |  |
|  | stan wykonania wyników z podziałem na grupy, |  |  |
|  | przeglądanie i odpis wyników archiwalnych pacjenta, |  |  |
|  | przenoszenie wyników do archiwum, |  |  |
|  | możliwość wykorzystania słownika tekstów standardowych do opisów wyników badań, |  |  |
|  | możliwość zdefiniowania reguł wyliczających wynik badania z zestawu innych badań oraz zasad automatycznego opisu wyniku poprzez dołączanie zdefiniowanych wcześniej komentarzy, |  |  |
|  | możliwość organizacji wyników w odrębne kolejki wyników i kolejki weryfikacji w celu ułatwienia zarządzania potokiem danych. |  |  |
|  | raporty statystyczne z możliwością prezentacji graficznej: |  |  |
|  | obciążenie stanowisk i aparatów pomiarowych, |  |  |
|  | sumaryczne zestawienia wszystkich wykonanych badań na aparatach, |  |  |
|  | zestawienia wykonanych badań przez pracownie laboratoryjne, |  |  |
|  | zestawienia wykonanych badań dla poszczególnych zleceniodawców, |  |  |
|  | statystyczna analiza wyników jednego badania, |  |  |
|  | zestawienie badan wg lekarzy zlecających, wg pacjentów, |  |  |
|  | prowadzenie Księgi Laboratoryjnej i Ksiąg Pracowni, |  |  |
|  | dodatkowo w zakresie specyfiki stanowisk Pracowni mikrobiologii: |  |  |
|  | podział systematyczny według Bergey’a dla wyhodowanych drobnoustrojów, |  |  |
|  | tworzenie standardowych zestawów antybiogramów z możliwością uzupełniania na etapie realizacji badania, |  |  |
|  | wprowadzanie bionumerów z pasków testów identyfikacyjnych wg słownika testów, |  |  |
|  | możliwość podłączenia medycznych aparatów mikrobiologicznych, |  |  |
|  | wprowadzanie danych wg słowników mechanizmów oporności, |  |  |
|  | oznaczanie drobnoustrojów alarmowych, |  |  |
|  | ewidencja poszczególnych etapów realizacji badania mikrobiologicznego, |  |  |
|  | ewidencja podłoży hodowlanych i butelek z krwią na posiew, |  |  |
|  | możliwość prowadzenie statystyk mikrobiologicznych: |  |  |
|  | analiza epidemiologiczna: częstotliwość występowania drobnoustrojów wg klasyfikacji Bergey’a i wg zleceniodawców, |  |  |
|  | lekooporność drobnoustrojów wg antybiotyków, wg drobnoustrojów dla wybranych zleceniodawców, badań, antybiogramów, itp., |  |  |
|  | analiza mechanizmów oporności wg zleceniodawców i drobnoustrojów, |  |  |
|  | statystyki zużycia podłoży hodowlanych i testów identyfikacyjnych. |  |  |
|  | możliwość prowadzenie kontroli jakości, |  |  |
|  | konfiguracja parametrów kontroli jakości: |  |  |
|  | definicja materiałów kontrolnych, |  |  |
|  | definicja metod pomiarowych z możliwością zebrania ich w panele, |  |  |
|  | definicja aparatów, na których odbywają się pomiary, |  |  |
|  | definicja komentarzy i metod naprawczych do uzyskanych wyników kontroli, |  |  |
|  | definicja wartości statystycznych dla kontrolowanych metod pomiarowych, |  |  |
|  | włączanie reguł kontrolnych Westgarda (1_2s, 1_2.5s, 1_3s, 1_3.5s, 2_2s, 2z3_2s, R_4s, 3_1s, 4_1s, 10x(9x,8x), 7T : |  |  |
|  | jako ostrzeżenia, |  |  |
|  | sygnalizacja znajdowania się metody pomiarowej poza kontrolą. |  |  |
|  | analiza i dobór reguł kontroli na podstawie bieżących danych kontroli i wybranych kart OPS, |  |  |
|  | wydruk kart OPS. |  |  |
|  | przygotowanie metody kontroli |  |  |
|  | rejestracja pomiarów wstępnych w celu określenia ram statystycznych metody pomiarowej. |  |  |
|  | pomiary w materiale trwałym (Lot), |  |  |
|  | pomiary w materiale nietrwałym (materiale biologicznym – Dublety), |  |  |
|  | wyliczanie wartości średniej (X) i odchylenia standardowego (SD) zarówno dla pomiarów wstępnych, jak i wartości skumulowanych w trakcie trwania kontroli. |  |  |
|  | rejestracja wyników pomiarów kontrolnych. |  |  |
|  | wyniki pomiarów w materiale trwałym, |  |  |
|  | wyniki pomiarów w materiale nietrwałym, |  |  |
|  | wczytywanie wyników pomiarów kontrolnych bezpośrednio z obszaru aparatu. |  |  |
|  | zebranie wyników kontroli w postaci kart kontrolnych i analiza wyników. |  |  |
|  | karta Levey-Jenningsa z analizą reguł Westgarda, |  |  |
|  | karta kontroli odtwarzalności, |  |  |
|  | karta kontroli powtarzalności, |  |  |
|  | karta kontroli dokładności, |  |  |
|  | wydruki kart kontrolnych. |  |  |
|  | Integracja z Modułem Ruch Chorych, Przychodnia produkcji ABG SA w zakresie wzajemnego udostępniania danych zlecenia i danych o jego wykonaniu |  |  |
|  | Integracja z Rachunkiem Kosztów produkcji ABG SA w zakresie eksportu danych statystycznych oraz ilościowych o wykonanych świadczeniach do pliku tekstowego |  |  |

.................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)

Punkt pobrań

|  | Wymagania | Spełnione Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
|  | zarządzanie zleceniami na badania laboratoryjne: |  |  |
|  | przyjmowanie zleceń badań laboratoryjnych z Modułów Ruch Chorych / Przychodnia produkcji ABG SA z możliwością określenia domyślnego punktu pobrań dla zleceniodawcy, |  |  |
|  | wprowadzanie zleceń zewnętrznych, |  |  |
|  | możliwość wyszukiwania zleceń wg imienia i nazwiska, daty zlecenia oraz planowanej daty wykonania, |  |  |
|  | dostęp do zleceń archiwalnych pacjenta, |  |  |
|  | wyróżnianie zleceń CITO, |  |  |
|  | automatyczne dobieranie materiałów niezbędnych do realizacji zlecenia. |  |  |
|  | obsługa punktu przyjęcia i rozdzielni materiału: |  |  |
|  | wspomaganie rozdziału materiałów wg jednostek wykonujących (badania realizowane we własnych lub obcych laboratoriach), |  |  |
|  | rejestracja wysłania materiałów do laboratoriów, |  |  |
|  | oznakowanie pobieranych materiałów kodem kreskowym. |  |  |
|  | rejestracja w systemie pobranych materiałów: |  |  |
|  | automatyczne odnotowanie daty i godziny pobrania, |  |  |
|  | odnotowanie osoby pobierającej materiał, |  |  |
|  | odnotowanie dodatkowych uwag do pobrania, |  |  |
|  | dla wybranych badań (np. oznaczenie grupy krwi) konieczność potwierdzenia danych pobrania (data i godzina, osoba, uwagi). |  |  |
|  | obsługa i wydruk Księgi Pobrań |  |  |
|  | integracja z Modułami Ruch Chorych, Przychodnia produkcji ABG SA w zakresie przekazywania elektronicznego potwierdzenia pobrania materiału do zleceniodawców |  |  |

.................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)

System Relacyjnej Bazy Danych

|  | Wymagania | Spełnione Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dostępność oprogramowania na współczesne 64-bitowe platformy Unix (HP-UX dla procesorów PA-RISC i Itanium, Solaris dla procesorów SPARC i Intel/AMD, IBM AIX), Intel/AMD Linux 32-bit i 64-bit, MS Windows 32-bit i 64-bit. Identyczna funkcjonalność serwera bazy danych na ww. platformach |  |  |
| 2. | Niezależność platformy systemowej dla oprogramowania klienckiego / serwera aplikacyjnego od platformy systemowej bazy danych |  |  |
| 3. | Możliwość przeniesienia (migracji) struktur bazy danych i danych pomiędzy ww. platformami bez konieczności rekompilacji aplikacji bądź migracji środowiska aplikacyjnego |  |  |
| 4. | Przetwarzanie z zachowaniem spojności i maksymalnego możliwego stopnia współbieżności. Modyfikowanie wierszy nie może blokować ich odczytu, z kolei odczyt wierszy nie może ich blokować do celów modyfikacji. Jedonocześnie spójność odczytu musi gwarantować uzyskanie rezultatów zapytań odzwierciedlających stan danych z chwili jego rozpoczęcia, niezależnie od modyfikacji przeglądanego zbioru danych. |  |  |
| 5. | Możliwość zagnieżdżania transakcji – powinna istnieć możliwość uruchomienia niezależnej transakcji wewnątrz transakcji nadrzędnej. Przykładowo – powinien być możliwy następujący scenariusz: każda próba modyfikacji tabeli X powinna w wiarygodny sposób odłożyć ślad w tabeli dziennika operacji, niezależnie czy zmiana tabeli X została zatwierdzona czy wycofana. |  |  |
| 6. | Wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków (włącznie z Unicode). |  |  |
| 7. | Możliwość migracji zestawu znaków bazy danych do Unicode |  |  |
| 8. | Możliwość redefiniowania przez klienta ustawień narodowych – symboli walut, formatu dat, porządku sortowania znaków za pomocą narzędzi graficznych. |  |  |
| 9. | Skalowanie rozwiązań opartych o architekturę trójwarstwową: możliwość uruchomienia wielu sesji bazy danych przy wykorzystaniu jednego połączenia z serwera aplikacyjnego do serwera bazy dancyh |  |  |
| 10. | Możliwość otworzenia wielu aktywnych zbiorów rezultatów (zapytań, instrukcji DML) w jednej sesji bazy danych |  |  |
| 11. | Wsparcie protokołu XA |  |  |
| 12. | Wsparcie standardu JDBC 3.0 |  |  |
| 13. | Zgodność ze standardem ANSI/ISO SQL 2003 lub nowszym. |  |  |
| 14. | Motor bazy danych powinien umożliwiać wskazywanie optymalizatorowi SQL preferowanych metod optymalizacji na poziomie konfiguracji parametrów pracy serwera bazy danych oraz dla wybranych zapytań. Powinna istnieć możliwość umieszczania wskazówek dla optymalizatora w wybranych instrukcjach SQL. |  |  |
| 15. | Brak formalnych ograniczeń na liczbę tabel i indeksów w bazie danych oraz na ich rozmiar (liczbę wierszy). |  |  |
| 16. | Wsparcie dla procedur i funkcji składowanych w bazie danych. Język programowania powinien być językiem proceduralnym, blokowym (umożliwiającym deklarowanie zmiennych wewnątrz bloku), oraz wspierającym obsługę wyjątków. W przypadku, gdy wyjątek nie ma zadeklarowanej obsługi wewnątrz bloku, w razie jego wystąpienia wyjątek powinien być automatycznie propagowany do bloku nadrzędnego bądź wywołującej go jednostki programu |  |  |
| 17. | Procedury i funkcje składowane powinny mieć możliwość parametryzowania za pomocą parametrów prostych jak i parametrów o typach złożonych, definiowanych przez użytkownika. Funkcje powinny mieć możliwość zwracania rezultatów jako zbioru danych, możliwego do wykorzystania jako źródło danych w instrukcjach SQL (czyli występujących we frazie FROM). Ww. jednostki programowe powinny umożliwiać wywoływanie instrukcji SQL (zapytania, instrukcje DML, DDL), umożliwiać jednoczesne otwarcie wielu tzw. kursorów pobierających paczki danych (wiele wierszy za jednym pobraniem) oraz wspierać mechanizmy transakcyjne (np. zatwierdzanie bądź wycofanie transakcji wewnątrz procedury). |  |  |
| 18. | Możliwość kompilacji procedur składowanych w bazie do postaci kodu binarnego (biblioteki dzielonej) |  |  |
| 19. | Możliwość deklarowania wyzwalaczy (triggerów) na poziomie instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanej na tabeli, poziomie każdego wiersza modyfikowanego przez instrukcję DML oraz na poziomie zdarzeń bazy danych (np. próba wykonania instrukcji DDL, start serwera, stop serwera, próba zalogowania użytkownika, wystąpienie specyficznego błędu w serwerze). Ponadto mechanizm wyzwalaczy powinien umożliwiać oprogramowanie obsługi instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanych na tzw. niemodyfikowalnych widokach (views). |  |  |
| 20. | W przypadku, gdy w wyzwalaczu na poziomie instrukcji DML wystąpi błąd zgłoszony przez motor bazy danych bądź ustawiony wyjątek w kodzie wyzwalacza, wykonywana instrukcja DML musi być automatycznie wycofana przez serwer bazy danych, zaś stan transakcji po wycofaniu musi odzwierciedlać chwilę przed rozpoczęciem instrukcji w której wystąpił ww. błąd lub wyjątek |  |  |
| 21. | Powinna istnieć możliwość autoryzowania użytkowników bazy danych za pomocą rejestru użytkowników założonego w bazie danych |  |  |
| 22. | Baza danych powinna umożliwiać na wymuszanie złożoności hasła użytkownika, czasu życia hasła, sprawdzanie historii haseł, blokowanie konta przez administratora bądź w przypadku przekroczenia limitu nieudanych logowań. |  |  |
| 23. | Przywileje użytkowników bazy danych powinny być określane za pomocą przywilejów systemowych (np. prawo do podłączenia się do bazy danych - czyli utworzenia sesji, prawo do tworzenia tabel itd.) oraz przywilejów dostępu do obiektów aplikacyjnych (np. odczytu / modyfikacji tabeli, wykonania procedury). Baza danych powinna umożliwiać nadawanie ww. przywilejów za pośrednictwem mechanizmu grup użytkowników / ról bazodanowych. W danej chwili użytkownik może mieć aktywny dowolny podzbiór nadanych ról bazodanowych. |  |  |
| 24. | Możliwość wykonywania i katalogowania kopii bezpieczeństwa bezpośrednio przez serwer bazy danych. Możliwość zautomatyzowanego usuwania zbędnych kopii bezpieczeństwa przy zachowaniu odpowiedniej liczby kopii nadmiarowych - stosownie do założonej polityki nadmiarowości backup'ów. Możliwość integracji z powszechnie stosowanymi systemami backupu (Legato, Veritas, Tivoli, OmniBack, ArcServe itd). Wykonywanie kopii bezpieczeństwa powinno być możliwe w trybie offline oraz w trybie online |  |  |
| 25. | Możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa w trybie online (hot backup). |  |  |
| 26. | Odtwarzanie powinno umożliwiać odzyskanie stanu danych z chwili wystąpienia awarii bądź cofnąć stan bazy danych do punktu w czasie. W przypadku odtwarzania do stanu z chwili wystąpienia awarii odtwarzaniu może podlegać cała baza danych bądź pojedyncze pliki danych. |  |  |
| 27. | W przypadku, gdy odtwarzaniu podlegają pojedyncze pliki bazy danych, pozostałe pliki baz danych mogą być dostępne dla użytkowników |  |  |
| 28. | Wbudowana obsługa wyrażeń regularnych zgodna ze standardem POSIX dostępna z poziomu języka SQL jak i procedur/funkcji składowanych w bazie danych. |  |  |

.................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)

FORMULARZ CENOWY - DOSTAWA LABORATORYJNEGO INFORMATYCZNEGO SYSTEMU ( LIS ) W TYM DZIERŻAWA ORAZ NABYCIE NA WŁASNOŚĆ PRZEZ ZAMAWIAJACEGO LICENCJI ORAZ SERWERA SIECIOWEGO, CO  ZGODNIE Z POWYŻSZYM OPISEM WRAZ Z  DOSTARCZENIEM , INSALACJĄ, WDROŻENIEM , PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO I SERWISOWANIEM LIS W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY.

Formularz cenowy

| 1p | Opis zamówienia | Wartość netto zamówienia w okresie 48 miesięcy | Stawka VAT % | Wartość netto zamówienia w okresie 48 miesięcy | Cena netto za 1 miesiąc | Cena brutto za 1 miesiąc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LIS (dostawa Laboratoryjnego Informatycznego Systemu ( LIS) w tym dzierżawa oraz nabycie na własność przez zamawiającego licencji oraz serwera sieciowego, co zgodnie z powyższym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w siwz , a w szczególności w załączniku nr 2a do siwz wraz z dostarczeniem, instalacją, wdrożeniem pełnieniem nadzoru autorskiego i serwisowaniem LIS w okresie obowiązywania umowy) |  |  |  |  |  |

!! Uwaga powyższą tabelę wypełnia Wykonawca-  w razie potrzeby (np. rozbicie przedmiotu zamówienia na poszczególne pozycje kosztowe, należy do tabeli dodać kolejne wiersze)

.................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)