załącznik nr 2 do siwz – Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy

Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji witrektomii tylnej 25G

| opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość roczna | cena jedn. netto | wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania . | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagany skład zestawu I : |
| - jednoczęściowe, okulistyczne obłożenie pacjenta z wycięciem na oko, folią zabezpieczająca, - obłożenie na stolik 140x140 1 szt. - kaseta Accurus do witrektomii z nożem 2500 cięć/min. 25 G szt. 1 - zestaw drenów do wymuszonej ciśnieniem powietrza infuzji płynu szt.1 - zestaw trokarów 25G szt 3 - oświetlacz standardowy 25 G szt 1 - linia ekstruzyjna szt. 1 - osłonka plastikowa na oko szt 1 - kaniula infuzyjna 4mm 25g szt.1 - kaniula bez silikonowego zakończenia 25 G szt. 2 - 3 –drożny zawór odcinając y szt. 1 - opatrunek oczny szt. 1 - fartuch L szt. 3 - gaziki 4-warstwowe 5cm x 5cm szt.5 - sączki szt. 3 - ręcznik papierowy szt 3 - podłokietniki na fotel operatora szt. 2 - kaniula z silikonowym końcem 25G szt. 1 - igła 20G szt 1 - przylepce 2,5 x 13 ( do osłonki) szt. 2 - strzykawka 3-częściowa 2ml szt. 2 - strzykawka 3-częściowa 5ml szt. 1 - strzykawka 2-częściowa 20 ml szt. 1 - kaniula 20 G szt.1 - kieliszek 60ml szt. 1 - pinceta ILM 25G szt. 1 - mikrogąbki op. 1 - worek na panel przedni szt. 1 - pałeczki do uszczelniania sklerotomii szt. 1 - końcówka do endolasera 25 G | szt. | 140 |  |  |  |  |  |
| Wymagany skład zestawu II : |
| - jednoczęściowe, okulistyczne obłożenie pacjenta z wycięciem na oko, folią zabezpieczająca, - obłożenie na stolik 140x140 1 szt. - kaseta Accurus do witrektomii z nożem 2500 cięć/min. 25 G szt. 1 - zestaw drenów do wymuszonej ciśnieniem powietrza infuzji płynu szt.1 - zestaw trokarów 25G szt 3 - oświetlacz standardowy 25 G szt 2 - linia ekstruzyjna szt. 1 - osłonka plastikowa na oko szt 1 - kaniula infuzyjna 4mm 25g szt.1 - kaniula bez silikonowego zakończenia 25 G szt. 2 - 3 –drożny zawór odcinający szt. 1 - opatrunek oczny szt. 1 - fartuch L szt. 3 - gaziki 4-warstwowe 5cm x 5cm szt.5 - sączki szt. 3 - ręcznik papierowy szt 3 - podłokietniki na fotel operatora szt. 2 - kaniula z silikonowym końcem 25G szt. 1 - igła 20G szt 1 - przylepce 2,5 x 13 ( do osłonki) szt. 2 - strzykawka 3-częściowa 2ml szt. 2 - strzykawka 3-częściowa 5ml szt. 1 - strzykawka 2-częściowa 20 ml szt. 1 - kaniula 20 G szt.1 - kieliszek 60ml szt. 1 - pinceta ILM 25G szt. 1 - mikrogąbki op. 1 - worek na panel przedni szt. 1 - pałeczki do uszczelniania sklerotomii szt. 1 - nożyczki 25 G – 1 szt. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓLNA |  |  |  |  |

………………dnia …………..							………..……………………………………….

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)