Pakiet nr 1 															Załącznik nr 2

| Zestawienie ilości poszczególnych filtrów |
| --- |
| Poz. | Filtry | j. m. | ilość | cena jednostkowa netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto (iloczyn ilości i ceny jednostkowej brutto) |
| 1 | FS-100/W-945x890 EU4 | sztuka | 10 |  |  |  |  |
| 2 | FS-100/W-945x590 EU4 | sztuka | 16 |  |  |  |  |
| 3 | FK-9/600/8kw-592x592 | sztuka | 12 |  |  |  |  |
| 4 | FK-9/600/8kw-592x287 | sztuka | 6 |  |  |  |  |
| 5 | FK-9/600/4kw-287x592 | sztuka | 12 |  |  |  |  |
| 6 | FK-9/600/4kw-287x287 | sztuka | 6 |  |  |  |  |
| 7 | FK-4/360/6k-592-592 | sztuka | 2 |  |  |  |  |
| 8 | FK-9/600-8kw-592x592 | sztuka | 2 |  |  |  |  |
| 9 | FK-4/360/3k-287x592 | sztuka | 2 |  |  |  |  |
| 10 | FK-9/600/4kw-287-592 | sztuka | 2 |  |  |  |  |
| 11 | F5 500/8k-592x592 | sztuka | 2 |  |  |  |  |
| 12 | EU9 6k/500-592x592 | sztuka | 2 |  |  |  |  |
| 13 | FK 8k/360-300x471 | sztuka | 2 |  |  |  |  |
| 14 | FKZ 4,5-300x471 | sztuka | 4 |  |  |  |  |
| 15 | FKZ 7,5-300x471 | sztuka | 2 |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |