FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – DRUK ZAŁ. nr 2 do SIWZ nr NZ/215/05/2010 –

Pakiet nr 1 – PIONIZATOR STEROWANY ELEKTRYCZNIE, szt.1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup jednego pionizatora sterowanego elektrycznie wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ aparatu |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2009/ 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia, parametrów technicznych wymaganych dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane TAK/NIE (opisać) | Parametr oferowany - oświadczyć TAK/ NIE oraz podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pionizator wyposażony w siłowniki elektryczne umożliwiające uzyskanie pozycji pionowej bez pomocy osób trzecich | TAK |  |
| 2 | Stabilizatory stóp | TAK |  |
| 3 | Stabilizatory goleniowo - kolanowe | TAK |  |
| 4 | Pelota krzyżowo - biodrowa tylna | TAK |  |
| 5 | Stolik manipulacyjny | TAK |  |
| 6 | Koła jezdne z hamulcami | TAK |  |
| 7 | Dla pacjentów o wzroście od 150 do 195 cm | TAK, |  |
| 8 | Dla pacjentów o wadze maksymalnej 150 kg | TAK |  |
| WARUNKI GWARANCJI |
|  | Warunki wymagane | Warunki Wymagane - TAK/NIE Opisać | Warunki oferowane - oświadczyć TAK/ NIE oraz podać warunki oferowane |
| 9 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, opisać oraz podać liczbę miesięcy | ……………………………………………………………………………………………….. okres gwarancji.......... (min. 24 miesiące ) miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru. Oświadczamy iż niniejsza gwarancja obejmuje zaoferowane urządzenie wraz z oprzyrządowaniem, których szczegółowy opis zawiera niniejszy załącznik nr 2 formularz przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów technicznych, jednak z wyłączeniem materiałów zużywalnych (eksploatacyjnych). |
| 10. | Zapewnienie oryginalnych i katalogowych podzespołów do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych | TAK, opisać |  |
| 10 | Zapewnienie wymiany podzespołu na nowy w razie zgłoszenia po raz trzeci usterki tego samego podzespołu, jeżeli podzespół dwukrotnie uprzednio podlegał naprawie. | TAK, opisać |  |
| 11 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż 24 godziny a czas usunięcia usterki do 96 godzin. | TAK, opisać, podać terminy | Czas reakcji na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż ……. godziny a czas usunięcia usterki do ………..(96 godzin.) godzin. |
| 12 | Gwarancja obejmuje całość przedmiotu zamówienia bez wyłączenia jakichkolwiek podzespołów. | TAK |  |
| 13 | W okresie trwania gwarancji - minimum jeden przegląd na rok w ramach ceny oferowanej w niniejszym przetargu za pionizator sterowany elektrycznie | TAK , opisać |  |
| 14 | Maksymalnie trzymiesięczny graniczny czas naprawy gwarancyjnej , po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji | TAK, opisać , podać max. Czas graniczny | ………………….(Max. 3 miesiące) graniczny czas naprawy gwarancyjnej , po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych oraz pełnej obsługi pogwarancyjnej przez okres 10 lat oraz zapas magazynowy części zamiennych min. 10 lat po zakończeniu produkcji danego modelu. | TAK , opisać | Gwarancja produkcji części zamiennych oraz pełnej obsługi pogwarancyjnej przez okres 10 lat oraz zapas magazynowy części zamiennych min. 10 lat po zakończeniu produkcji danego modelu. |

| II | SERWIS POGWARANCYJNY |
| --- | --- |
| 1 | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki |  |
| 2 | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia |  |
| 3 | KOSZT OBSŁUGI SERWISOWEJ |
| 3.1 | 1 roboczogodzina |  |
| 3.2 | Dojazd do użytkownika |  |

Warunek graniczny TAK/NIE jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu „TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej 24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie  trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż ray do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK”lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.											                																                            	      								 …………………………………….

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).

### PAKIET NR 2 – ELEKTRYCZNA SZYNA DO ĆWICZEŃ BIERNYCH KOŃCZYN DOLNYCH,  SZT. 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup jednej elektrycznej szyny do ćwiczeń biernych kończyn dolnych wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ aparatu |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż2009/ 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia, parametrów technicznych wymaganych dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane TAK/NIE (opisać) | Parametr oferowany - oświadczyć TAK/ NIE oraz podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mobilizacja stawu kolanowego i biodrowego w pozycji leżącej i siedzącej | TAK |  |
| 2 | Regulacja prędkości w czasie zgięcia-wyprostu | TAK, opisać, podać zakres |  |
| 3 | regulacja czasu trwania ćwiczenia | TAK, opisać, podać zakres |  |
| 4 | regulacja siły oporu | TAK, opisać, podać zakres |  |
| 5 | Zakres ruchu w stawie kolanowym: od -5° do 110° (+/- 5 o) | TAK, opisać |  |
| 6 | automatyczne zwiększenie wyprostu | TAK, opisać |  |
| 7 | automatyczne zwiększenie zgięcia | TAK, opisać |  |
| 8 | przerwa po osiągnięciu limitu zgięcia i wyprostu | TAK, opisać |  |
| 9 | funkcja rozgrzewki „warm up”, | TAK |  |
| 10 | Zakres ruchu w stawie biodrowym (w pozycji leżącej): 10° - 70° | TAK opisać |  |
| 11 | Zestaw do mocowania urządzenia do łóżka | TAK, opisać |  |
| 12 | Możliwość współpracy z kartą pamięci. Karta pamięci w zestawie z urządzeniem - karta mikrochipowa, na której mogą być zapisywane dane dotyczące parametrów sesji ćwiczeniowej indywidualnego pacjenta, dająca możliwość wykorzystywania programu rozgrzewki polegający na wykonaniu kilku cyklów urządzenia przed sesją właściwą w mniejszym zakresie ruchu. | TAK |  |
| WARUNKI GWARANCJI |
|  | Warunki wymagane | Warunki Wymagane - TAK/NIE Opisać | Warunki oferowane - oświadczyć TAK/ NIE oraz podać warunki oferowane |
| 13 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, opisać oraz podać liczbę miesięcy | ……………………………………………………………………………………………….. okres gwarancji.......... (min. 24 miesiące ) miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru. Oświadczamy iż niniejsza gwarancja obejmuje zaoferowane urządzenie wraz z oprzyrządowaniem, których szczegółowy opis zawiera niniejszy załącznik nr 2 formularz przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów technicznych, jednak z wyłączeniem materiałów zużywalnych (eksploatacyjnych). |
| 14 | Zapewnienie oryginalnych i katalogowych podzespołów do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych | TAK, opisać |  |
| 15 | Zapewnienie wymiany podzespołu na nowy w razie zgłoszenia po raz trzeci usterki tego samego podzespołu, jeżeli podzespół dwukrotnie uprzednio podlegał naprawie. | TAK, opisać |  |
| 16 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż 24 godziny a czas usunięcia usterki do 96 godzin. | TAK, opisać, podać terminy | Czas reakcji na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż ……. godziny a czas usunięcia usterki do ………..(96 godzin.) godzin. |
| 17 | Gwarancja obejmuje całość przedmiotu zamówienia bez wyłączenia jakichkolwiek podzespołów. | TAK |  |
| 18 | W okresie trwania gwarancji - minimum jeden przegląd na rok w ramach ceny oferowanej w niniejszym przetargu za elektryczną szynę do ćwiczeń biernych kończyn dolnych | TAK , opisać |  |
| 19 | Maksymalnie trzymiesięczny graniczny czas naprawy gwarancyjnej , po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji | TAK, opisać , podać max. Czas graniczny | ………………….(Max. 3 miesiące) graniczny czas naprawy gwarancyjnej , po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji |
| 20 | Gwarancja produkcji części zamiennych oraz pełnej obsługi pogwarancyjnej przez okres 10 lat oraz zapas magazynowy części zamiennych min. 10 lat po zakończeniu produkcji danego modelu. | TAK , opisać | Gwarancja produkcji części zamiennych oraz pełnej obsługi pogwarancyjnej przez okres 10 lat oraz zapas magazynowy części zamiennych min. 10 lat po zakończeniu produkcji danego modelu. |
| II | SERWIS POGWARANCYJNY |
| 1 | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki |  |
| 2 | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia |  |
| 3 | KOSZT OBSŁUGI SERWISOWEJ |
| 3.1 | 1 roboczogodzina |  |
| 3.2 | Dojazd do użytkownika |  |

Warunek graniczny TAK/NIE jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu „TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej 24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie  trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż ray do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK”lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.											                																                            	     							           …………………………………….

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).

### PAKIET NR 3 –  URZĄDZENIE DO KRIOTERAPII W SYSTEMIE CIEKŁEGO AZOTU ZE ZBIORNIKIEM,  SZT. 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW : zakup fabrycznie nowego jednego urządzenia do krioterapii w systemie ciekłego azotu ze wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

#### Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ aparatu |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2009/ 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia, parametrów technicznych wymaganych dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane TAK/NIE (opisać) | Parametr oferowany - oświadczyć TAK/ NIE oraz podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie na ramie jezdnej, która umożliwia łatwe przemieszczanie | TAK, opisać |  |
| 2 | Urządzenie wyposażone w zbiornik na azot ciekły o min. poj. 60 l | TAK, opisać, podać parametry |  |
| 3 | Zabezpieczony elastyczną izolowaną cieplnie linię przesyłową par ciekłego azotu, która umożliwi w wygodny i bezpieczny sposób aplikowanie chłodu na dowolną partię ciała pacjenta | TAK, opisać |  |
| 4 | Czynnik chłodniczy Ciekły azot (LN2) | TAK |  |
| 5 | Temperatura strumienia gazu -150 st. C (przy wylocie dyszy) | TAK |  |
| 7 | Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu: 4 | TAK |  |
| 8 | Zużycie ciekłego azotu nie więcej niż 0, 08 do 0,15 kg/min (praca ciągła) w zależności od ustawienia intensywności nadmuchu | TAK, opisać, podać parametry |  |
| 9 | Liczba zabiegów z jednego zbiornika – 60 l ciekłego azotu ma wystarczać na co najmniej 100 zabiegów (dla średniego czasu zabiegu = 3 min.) | TAK, opisać, podać parametry |  |
| 10 | Zasilanie – 230 V +/- 10% | TAK |  |
| 11 | Klasa ochronności - I | TAK |  |
| 12 | Masa urządzenia – nie więcej niż 26 kg (bez azotu) | TAK, podać masę |  |
| 13 | Wymiary: szerokość/wysokość/długość 630/1200/680 mm (+/ 50 mm) | TAK, opisać, podać parametry |  |
|  | WARUNKI GWARANCJI |
|  | Warunki wymagane | Warunki Wymagane - TAK/NIE Opisać | Warunki oferowane - oświadczyć TAK/ NIE oraz podać warunki oferowane |
| 14 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, opisać oraz podać liczbę miesięcy | ……………………………………………………………………………………………….. okres gwarancji.......... (min. 24 miesiące ) miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru. Oświadczamy iż niniejsza gwarancja obejmuje zaoferowane urządzenie wraz z oprzyrządowaniem, których szczegółowy opis zawiera niniejszy załącznik nr 2 formularz przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów technicznych, jednak z wyłączeniem materiałów zużywalnych (eksploatacyjnych). |
| 15 | Zapewnienie oryginalnych i katalogowych podzespołów do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych | TAK, opisać |  |
| 16 | Zapewnienie wymiany podzespołu na nowy w razie zgłoszenia po raz trzeci usterki tego samego podzespołu, jeżeli podzespół dwukrotnie uprzednio podlegał naprawie. | TAK, opisać |  |
| 17 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż 24 godziny a czas usunięcia usterki do 96 godzin. | TAK, opisać, podać terminy | Czas reakcji na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż ……. godziny a czas usunięcia usterki do ………..(96 godzin.) godzin. |
| 18 | Gwarancja obejmuje całość przedmiotu zamówienia bez wyłączenia jakichkolwiek podzespołów. | TAK |  |
| 19 | W okresie trwania gwarancji - minimum jeden przegląd na rok w ramach ceny oferowanej w niniejszym przetargu za urządzenie do krioterapii w systemie ciekłego azotu ze zbiornikiem | TAK , opisać |  |
| 20 | Maksymalnie trzymiesięczny graniczny czas naprawy gwarancyjnej , po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji | TAK, opisać , podać max. Czas graniczny | ………………….(Max. 3 miesiące) graniczny czas naprawy gwarancyjnej , po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji |
| 21 | Gwarancja produkcji części zamiennych oraz pełnej obsługi pogwarancyjnej przez okres 10 lat oraz zapas magazynowy części zamiennych min. 10 lat po zakończeniu produkcji danego modelu. | TAK , opisać | Gwarancja produkcji części zamiennych oraz pełnej obsługi pogwarancyjnej przez okres 10 lat oraz zapas magazynowy części zamiennych min. 10 lat po zakończeniu produkcji danego modelu. |

| II | SERWIS POGWARANCYJNY |
| --- | --- |
| 1 | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki |  |
| 2 | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia |  |
| 3 | KOSZT OBSŁUGI SERWISOWEJ |
| 3.1 | 1 roboczogodzina |  |
| 3.2 | Dojazd do użytkownika |  |

Warunek graniczny TAK/NIE jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu „TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej 24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie  trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż ray do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK”lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.											                																                            	   							   …………………………………….

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczątką imienną)

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).