Pakiet nr 1																załącznik nr 2

| parawany teleskopowe |
| --- |
| Poz | Rodzaj , nazwa | j. m. | ilość | cena jednostkowa netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto (iloczyn ilości i ceny jednostkowej brutto) |
| 1 | Parawan teleskopowy | sztuka | 55 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parawany teleskopowe montowane bezpośrednio do ściany. | TAK |  |
|  | Wykonane w całości ze stali kwasoodpornej. | TAK |  |
|  | Zasłonka wykonana z tkaniny zmywalnej, łatwej do utrzymania w czystości | TAK |  |
|  | Posiadające regulację uniemożliwiającą obwieszanie się teleskopu podczas użytkowania | TAK |  |
|  | Wysokość parawanu od 130 do 150 cm (zasłonki) | TAK |  |
|  | Długość parawanu po rozciągnięciu 2,0 m. | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.