Wojewódzki Szpital Podkarpacki				   Krosno dnia, 23 sierpnia 2010 roku

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno

ul. Korczyńska 57

Do wszystkich uczestników postępowania								( www.krosno.med.pl)

NZ/215/78/1/2010

dot. postępowania przetargowego na zakup i dostawy preparatów dezynfekcyjno-myjących.

Zgodnie z art. 38 pkt.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zwraca się z pytaniami do Zamawiającego

Pytanie I

Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w 5 l karnistrach, na których jest wyrażona waga preparatu tj. 5 kg (co stanowi ok. 4,5 l) w przeliczeniu na zapotrzebowanie Zamawiającego ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ urządzenie będące w posiadaniu Zamawiającego jest na gwarancji.

Pytanie II

Pakiet nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny płynny, trójenzymatyczny preparat do mycia maszynowego o bardzo dobrej sile mycia, gdzie dozowanie w zależności od twardości wody wynosi 5-10 ml/l w czasie 5 minut, który może też być stosowany do mycia zanurzeniowego i do kąpieli ultradźwiękowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza preparat do maszynowego mycia oprzyrządowania anestezjologicznego, endoskopów, narzędzi chirurgicznych. Trójenzymatyczny, lekko alkaliczny ( ph 8,5), płynny koncentrat. Wysoka kompatybilność materiałowa, roztwór niepieniący z możliwością zastosowania w różnych typach myjni-dezynfektorów. Doskonałe właściwości myjące niezależnie od twardości wody. Duża wydajność – dozowanie 1 – 5 ml/l. Konfekcjonowany w 5l opakowaniach tj zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie III

Pakiet nr 5– poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny płynny preparat konfekcjonowany w 5 l karnistrach, na których jest wyrażona waga preparatu tj. 5 kg w przeliczeniu na zapotrzebowanie Zamawiającego, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do oceny płynny preparat konfekcjonowany w 5 l karnistrach, na których jest wyrażona waga preparatu tj. 5 kg w przeliczeniu na zapotrzebowanie Zamawiającego, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Z poważaniem