|  | EZ/215/16/2010 |  |  | Załącznik nr 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GENERATOR DEZYNFEKCJI WODY DWUTLENKIEM CHLORU szt.2 |
| Urządzenia dostosowane do rozbioru godzinowego ciepłej wody na podstawie analizy sieci ciepłej wody użytkowej dla wymiennikownii w budynkach B, H przy ul. Korczyńskiej 57 Wykonawca dokona doboru urządzenia pod względem wydajności, efektywności. |
| Urządzenie ma zapewnić likwidację pałeczek Legionella spp do poziomu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz.U. Nr61, poz.417 z póź.zm. |
| Wykonawca: |  |
| Nazwa urządzenia: model, typ aparatu, nr katalogowy |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji wymagany: 2010 |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE URZĄDZENIA |  |  |  |
| Lp. | Opis parametrów technicznych [jednostka] | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Uwagi |
| 1 | Generator - urządzenie | Tak |  |  |
| 2 | Kompletna instalacja zestawu dozowania HCl, NaClO2 | Tak |  |  |
|  | Wykonawca dostawą obejmie niezbędne elementy do dostosowania i włączenia do sieci Szpitala. | Podać |  |  |
| 3 | Cela pomiarowa - automatyczny pomiar zawartości stężenia dwutlenku chloru w instalacji. | Tak |  |  |
| 4 | Uruchomienie po zainstalowaniu w miejscu | Tak |  |  |
| 5 | Dwutlenek chloru wytwarzany przy użyciu rozcieńczonych roztworów: | Tak |  |  |
|  | chlorynu sodu NaClO2 |  |  |  |
|  | kwasu solnego HCl |  |  |  |
| 6 | Stężenie otrzymanego dwutlenku chloru: ca.2g/l (2000ppm) | Tak |  |  |
| 7 | Ustawienie wydajności produktu: | Tak |  |  |
|  | Ręczne wprowadzane przez operatora, automatycznie sterowane sygnałem. |  |  |  |
| 8 | Pełne menu tekstowe w języku polskim dla: | Tak |  |  |
|  | rozruchu urządzenia |  |  |  |
|  | wprowadzania parametrów pracy |  |  |  |
|  | płukania systemu |  |  |  |
|  | utrzymania / konserwacji |  |  |  |
| 9 | Zbiorniki z chemikaliami |  |  |  |
|  | chlorynu sodu NaClO2 - szt.1 | Tak |  |  |
|  | kwasu solnego HCl - szt. 1 | Tak |  |  |
| 10 | chloryn sodu NaClO2 - OPAKOWANIE 30L | 10 |  | Dostawa odczynników sukcesywnie w miarę eksploatacji, na zamówienie |
|  | Ilość roczna opakowań: |  |  |  |
| 11 | kwas solny HCl - OPAKOWANIE 30L | 10 |  |  |
|  | Ilość roczna opakowań: |  |  |  |
| 12 | Wanna ochronna dla zbiorników z chemikaliami - szt.2 | Tak |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| 13 | Bezpłatna gwarancyjna obsługa serwisowa urządzenia w okresie ≥24 miesiące na cały zestaw | Tak ≥ 24 miesiące |  |  |
| 14 | Bezpłatne roczne przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | Tak |  |  |
| 15 | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia [godz.] | ≤48 [godz.] |  |  |
| 16 | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faxu | Podać |  |  |
| 17 | Serwis w kraju: telefon i adres mailowy (kierownika serwisu lub osoby odpowiedzialnej za serwis) | Podać |  |  |
| 18 | Maksymalny czas usunięcia awarii [godz.] | Podać |  |  |
| 19 | Minimalna liczba napraw w czasie gwarancji powodująca wymianę podzespołu na nowy (max 3) | Podać |  |  |
| 20 | Potencjalne przyczyny utraty gwarancji | Wymienić |  |  |
| 21 | Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego | Podać |  |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |
| 22 | Personel techniczny w miejscu użytkowania sprzętu | Podać ilość osób |  |  |
| ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY |  |  |  |
| 23 | Certyfikat zgodności CE | Tak |  |  |
| 24 | Atest PZH na: | Tak |  |  |
|  | Generator i urządzenie pomiarowo-regulacyjne stężenia ClO2 |  |  |  |
|  | Odczynniki |  |  |  |
| 25 | Inne certyfikaty | Załączyć |  |  |
|  | Uwaga! |  |  |  |
|  | Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie "Parametr wymagany" słowem Tak są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. |
|  | Wszystkie zaoferowane powyżej parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty (wraz z tłumaczeniem) materiałach informacyjnych producenta. Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty. |
|  | Dostawa chemikaliów w opakowaniach kompatybilnych do zespołu ssawnego generatora dwutlenku chloru. Pojemniki opisane, oznaczone zgodnie z wymaganiami prawnymi. |