…………………………………..…………………	Krosno, dnia.............października 2010 r.

(pieczęć jednostki organizacyjnej)

Znak sprawy EZ/214/19/2010

www.krosno.med.pl

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

| Przedmiot zamówienia: | Ureterorenoskop przeznaczony do diagnostyki moczowodu oraz leczenia kamicymoczowodowej Koniec dystalny atruamatyczny o rozmiarze 8 Fr. Rozmiar płaszcza ureteroskopu w zakresie od 9,5 Fr. do 13,5 Fr. z jednym stopniem stożkowym. Długość 43 cm. Kanał instrumentowy osiowy o rozmiarze 6 Fr. Kąt patrzenia 6º. Autoklawowalny. Okular sztywny, osadzony pod kątem do płaszcza ure- terorenoskopu, 2 boczne przyłącza do odsysania i płukania osadzone pod kątem 90º do osi ureterorenoskopu, jedno z przyłączy wyposażone w zawór do precyzyjnej regulacji przepływu . Wejście kanału instrumentowego ureterorenoskopu wyposażone w zdejmowany port do wprowadzania instrumentów mechanicznych, cewników, drutów prowadzących, sond litotryptora oraz włókien laserowych. Wejście portu wyposażone w uszczelkę o konstrukcji zapobiegającej wyciekaniu płynu zarówno, gdy instrument znajduje się w kanale lub jest wyjęty. Kosz druciany do mycia, sterylizacji oraz przechowywania ureterorenosokopu wyposażony w specjalne przyłącza do przepłukiwania kanału instrumentowego oraz portów- szt. 1. Kleszcze chwytające, do fragmentów kamieni, śr. 4 Fr., dł. 60 cm, obie bransze ruchome - szt. 2 Ilość: 1 komplet |
| --- | --- |
| Termin realizacji zamówienia: | max. 28 dni licząc od dnia podpisania umowy. |
| Okres gwarancji: | 24 miesiące |
| Miejsce wykonania zamówienia: | Magazyn Gospodarczy Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57 |
| Miejsce i termin złożenia oferty: | Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275 Termin złożenia oferty do: 12.10.2020 r. do godz. 10:00 |
| Termin otwarcia ofert: | 12. 10.2010 r. godz. 11:00 |
| Warunki płatności: | Płatność nastąpi przelewem w terminie min. 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury na podane przez Wykonawcę konto. Dalsze warunki płatności reguluje § 7 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. |
| Inne szczególne warunki: | 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena (waga kryterium – 100% cena) 2. Dopuszczenie do obrotu – Wykonawca stosownie do wymogów prawa dla zaoferowanego asortymentu przedłoży wraz z ofertą stosowne oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu oferowanego asortymentu zgodnie obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa wraz stosownymi dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu lub stosowne oświadczenie o braku takiego wymogu (wzór w załączniku nr 1 – formularz oferty). Dodatkowo oferent przedłoży wraz z ofertą: oryginalne lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem katalogów (stron katalogowych), folderów, prospektów lub innych materiałów informacyjnych zawierających opisy (wraz z parametrami) zaoferowanych rzeczy. |
| Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: | w sprawach merytorycznych –lek. med. Alicja Kotiuszko tel. -013 4378 389 w sprawach formalnych(proceduralnych) –z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – mgr Monik Koś tel. 013 4378215 |
| Wymogi formalne: | Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa. |

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat,  pok. 275

z dopiskiem : „Oferta – EZ/214/ 19/2010” Nie otwierać w Sekretariacie.

Minimalna treść oferty (Uwaga! Ustala się zależnie od przyjętych warunków udziału w zapytaniu ofertowym determinowanych przedmiotem zamówienia / istotnych postanowień umowy- katalog poniższy jest otwarty):

- Identyfikacja

- Nazwa wykonawcy

- Adres siedziby

- NIP

- KRS/EDG

- Nr r-ku bankowego

- Cena

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto	zł

(słownie złotych	)

podatek VAT	zł

(słownie złotych	)

cenę brutto	zł

(słownie złotych 	)

- Oświadczenia dodatkowe

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Potwierdzam termin realizacji zamówienia

- Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

- Oferuję gwarancję na okres 	 (jeżeli dotyczy)

- Okres związania ofertą:

- Potwierdzam dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania, na dowód czego załączam np. oryginały/ kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, itp.

- Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy

……………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej