Zał. nr 2 do SIWZ

EZ/215/52/2010 -  Zakup i dostawa szwów chirurgicznych

Pakiet I

Nici syntetyczne, jednowłóknowe, niewchłanialne wykonane z polipropylenu z dodatkiem glikolu polietylenowego (poz. 1-10).                                                                                           Nici syntetyczne, multifilamentowe, niewchłanialne, wykonane z politereftalatu, powleczone silikonem (poz. 11).

| Lp. | Kod produktu | Grubość | Długość cm | OPIS IGŁY | Powleczenie nici | J.m. | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 8/0 | 45 | 3/8 koła, dł 8 mm, dwie igły okrągłe o krzywiźnie 140 stopni i promieniu 3,19 mm | NIE | sasz. | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 7/0 | 60 | 3/8 koła, dł 9 mm okrągła dwie igły do tkanek zwapniałych | NIE | sasz. | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 6/0 | 60 | 3/8 koła, dł 13mm, dwie igły | NIE | sasz. | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 5/0 | 90 | 1/2 koła, dł 17 mm, dwie igły okrągłe | NIE | sasz. | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 4/0 | 75 | 1/2 koła, dł 17 mm, okrągła | NIE | sasz. | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 3/0 | 90 | 1/2 koła, dł 22 mm, dwie igły okrągłe | NIE | sasz. | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 3/0 | 90 | 2 igły dł 26 mm 1/2 koła okrągłe | NIE | sasz. | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 2/0 | 90 | 1/2 koła dł 26 mm, dwie igły okrągłe typu tapercut, przyostrzone | NIE | sasz. | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 0 | 75 | 1/2 koła, dł 40 mm okrągła | NIE | sasz. | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 1 | 100 | 1/2 koła dł 48 mm, okgła tępa /zabezpieczająca przed zakłuciem/ | NIE | sasz. | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 2/0 | 75 | 1/2 koła dł 37mm okrągła | TAK | sasz | 900 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

........................., DNIA ................        ………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń wraz z pieczątką imienną)

Pakiet II

Nici syntetyczne, jednowłóknowe, wykonane z poliglikonatu, o podtrzymywaniu 42 dni i okresie wchłonięcia maksymalnie do 180 dni (poz. 1-5)                                                                       Nici syntetyczne, jednowłóknowe, wchłanialne o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 21 dni i okresie całkowitego wchłonięcia maksymalnie 110 dni (poz. 6-10)

Nici syntetyczne, jednowłóknowe, wchłanialne o okresie podtrzymywania tkankowego do 10 dni i okresie całkowitego wchłonięcia do 56 dni (poz 11-12).

| Lp. | Kod produktu | Grubość | Długość cm | OPIS IGŁY | Powleczenie nici | J.m. | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0 | 150 pętla | Igła okrągła 1/2 koła, 40mm | NIE | sasz. | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 | 150 pętla | Igła okrągła 1/2 koła, 40mm | NIE | sasz. | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 0 | 150 pętla | Igła okrągła 1/2 koła, 48mm | NIE | sasz. | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 1 | 150 pętla | Igła okrągła 1/2 koła, 48mm | NIE | sasz. | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 0 | 240 pętla | Igła okrągła 1/2 koła, 65mm | NIE | sasz. | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 3/0 | 30cm z haczykami | Igła kosmetycznie odwrotnie tnąca 3/8 koła 24mm | NIE | sasz. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 2/0 | 30cm z haczykami | Igła kosmetycznie odwrotnie tnąca 3/8 koła 24mm | NIE | sasz. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 4/0 | 75 | 1/2 koła odwrotnie tnąca o dł 24 mm | NIE | sasz | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 3/0 | 75 | 1/2 koła odwrotnie tnąca o dł 24 mm | NIE | sasz | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 2/0 | 75 | 1/2 koła okrągła dł 27 mm | NIE | sasz | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 4/0 | 45 | 3/8 koła, kosmetyczna z czterema krawędziami tnącymi , 19 mm | NIE | sasz. | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 1 | 75 | 1/2 koła okrągła dł 37 mm | NIE | sasz | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 3/0 | 30cm z haczykami | Igła kosmetycznie odwrotnie tnąca 3/8 koła 24mm | NIE | sasz. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 2/0 | 30cm z haczykami | Igła kosmetycznie odwrotnie tnąca 3/8 koła 24mm | NIE | sasz. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 1 | 90 | pojedyncza 1/2 koła 40 mm okrągła | NIE | sasz | 1296 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 0 | 90 | pojedyncza 1/2 koła 48 mm okrągła | NIE | sasz | 1008 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

........................., DNIA ................        ………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń wraz z pieczątką imienną)

Pakiet III

Nici syntetyczne, jednowłóknowe, niewchłanialne, poliamidowe (poz. 1-25).                                                                                                                                                                            Nici syntetyczne, jednowłóknowe, niewchłanialne, polibutestrowe (poz. 26-34)

| Lp. | Kod produktu | Grubość | Długość cm | OPIS IGŁY | Powleczenie nici | J.m. | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 6/0 | 45 | 3/8 koła dł 16 mm odwrotnie tnąca | NIE | sasz. | 540 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2/0 | 90 | 3/8 koła 30 mm odwrotnie tnąca | NIE | sasz. | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 6/0 | 75 | igła 3/8 koła odwrotnie tnąca dł 12mm | NIE | sasz. | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 5/0 | 45 | 3/8 koła dł 19 mm odwrotnie tnąca | NIE | sasz. | 540 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 5/0 | 75 | 3/8 koła dł 19 mm odwrotnie tnąca | NIE | sasz. | 648 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 4/0 | 45 | 3/8 koła dł 19 mm odwrotnie tnąca | NIE | sasz. | 540 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 4/0 | 90 nić czarna | 3/8 koła dł 24 mm odwrotnie tnąca | NIE | sasz. | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 4/0 | 75 nić czarna | 3/8 koła dł 30 mm odwrotnie tnąca | NIE | sasz. | 540 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 4/0 | 45 | 3/8 koła dł 19 mm odwrotnie, kosmetycznie tnąca | NIE | sasz. | 396 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 3/0 | 75 | 3/8 koła dł 30 mm odwrotnie tnąca | NIE | sasz. | 1080 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 3/0 | 45 | 3/8 koła dł 19 mm odwrotnie, kosmetycznie tnąca | NIE | sasz. | 396 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 3/0 | 45 | 3/8 koła dł 24 mm odwrotnie, kosmetycznie tnąca | NIE | sasz. | 432 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 3/0 | 75 | igła 1/2 koła, odwrotnie tnąca dł 18mm | NIE | sasz. | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 2/0 | 90 | 3/8 koła 35mm odwrotnie tnąca | NIE | sasz. | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 2/0 | 75 | 3/8 koła dł 39 mm odwrotnie tnąca | NIE | sasz. | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 2/0 | 90 | 3/8 koła dł 30 mm odwrotnie tnąca | NIE | sasz. | 540 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 2/0 | 75 | 3/8 koła 26mm odwrotnie tnąca | NIE | sasz. | 468 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 0 | 90 | 3/8 koła dł 39 mm odwrotnie tnąca | NIE | sasz. | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 0 | 75 | igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca dł 30 mm | NIE | sasz. | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 1 | 90 | 3/8 koła dł 39 mm odwrotnie tnąca | NIE | sasz. | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 5/0 | 45 | 3/8 koła dł 12 mm odwrotnie tnąca | NIE | sasz. | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 4/0 | 45 | 3/8 koła dł 12 mm odwrotnie tnąca | NIE | sasz. | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 2/0 | 45 | 3/8 koła dł 19 mm odwrotnie tnąca | NIE | sasz. | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 5/0 | 45/czarna | 3/8 koła dł 19 mm odwrotnie, kosmetycznie tnąca | NIE | sasz. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 4/0 | 45/czarna | 3/8 koła dł 24 mm odwrotnie tnąca | NIE | sasz. | 216 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 2 | 150cm/ czarna | 1/2 koła 65mm okrągła | NIE | sasz. | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 5/0 | 45 | 3/8 koła dł 19 mm odwrotnie tnąca | NIE | sasz. | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 4/0 | 75 | 3/8 koła dł 19 mm odwrotnie tnąca | NIE | sasz. | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 3/0 | 75 | 3/8 koła dł 19 mm odwrotnie tnąca | NIE | sasz. | 288 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 4/0 | 75 | 3/8 koła dł 30 mm odwrotnie tnąca | NIE | sasz. | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 3/0 | 75 | 3/8 koła dł 30 mm odwrotnie tnąca | NIE | sasz. | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 2/0 | 75 | 3/8 koła dł 30 mm odwrotnie tnąca | NIE | sasz. | 288 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 4/0 | 45 | 3/8 koła dł 24 mm odwrotnie tnąca | NIE | sasz. | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 3/0 | 45 | 3/8 koła dł 24 mm odwrotnie tnąca | NIE | sasz. | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 2/0 | 45 | 3/8 koła dł 24 mm odwrotnie tnąca | NIE | sasz. | 180 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

........................., DNIA ................        ………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń wraz z pieczątką imienną)

Pakiet IV

Nici syntetyczne, multifilamentowe, wchłanialne,  wykonane z kwasu glikolowego i mlekowego o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 21 dni i okresie całkowitego wchłonięcia 56-70 dni, powleczone mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego.  Podtrzymywanie węzła po dwóch tygodniach min. 80%, po trzech tygodniach min. 30%.

| Lp. | Kod produktu | Grubość | Długość cm | OPIS IGŁY | Powleczenie nici | J.m. | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 5/0 | 75 | 1/2 koła dł 17 mm okrągła | TAK | sasz. | 1008 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 4/0 | 75 | 1/2 koła dł 17 mm okrągła | TAK | sasz. | 1080 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3/0 | 150 | bez igły na rolce | TAK | sasz. | 1260 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 3/0 | 75 | 1/2 koła dł 26 mm okrągła | TAK | sasz. | 2196 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 3/0 | 75 | 1/2 koła dł 17 mm okrągła | TAK | sasz. | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 3/0 | 20 | igła typu narta z pętlą, okrągła dł 23 mm | TAK | sasz. | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 2/0 | 150 | bez igły na rolce | TAK | sasz. | 3024 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 2/0 | 75 | 1/2 koła dł 30 mm okrągła | TAK | sasz | 2880 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 2/0 | 75 | 1/2 koła dł 40mm okrągła przyostrzona | TAK | sasz | 2160 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 2/0 | 52 | bez igły, z aplikatorem endoskopowym/pętla, aplikator odłamywany w części proksymalnej | TAK | sasz | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 0 | 150 | bez igły na rolce | TAK | sasz | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 0 | 75 | 1/2 koła dł 30 mm okrągła | TAK | sasz | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 0 | 75 | 1/2 koła dł 37 mm , okragła | TAK | sasz | 1080 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 1 | 150 | bez igły na rolce | TAK | sasz | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 1 | 75 | 1/2 koła dł 37 mm , okragła | TAK | sasz | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 2 | 150 | bez igły na rolce | TAK | sasz | 1080 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 2 | 90 | 1/2 koła dł 48 mm , okragła | TAK | sasz | 4320 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 2 | 75 | 1/2 koła dł 37 mm , okragła | TAK | sasz | 1188 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 2 | 90 | 1/2 koła dł 37mm okrągła przyostrzona | TAK | sasz | 1260 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 2/0 | 75/ niebarwiony | 1/2 koła dł 17 mm okrągła | TAK | sasz | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 4/0 | 75 | 1/2 koła dł 22 mm okrągła | TAK | sasz | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 4/0 | 75/ niebarwiony | 1/2 koła dł 13 mm okrągła | TAK | sasz | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 2/0 | 75 | 1/2 koła dł 26 mm okrągła | TAK | sasz | 72 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

........................., DNIA ................        ………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń wraz z pieczątką imienną)

Pakiet V

Szwy wchłanialne, syntetyczne

| Lp. | Kod produktu | OPIS NICI | OPIS IGŁY | J.m. | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Szew wchłanialny , syntetyczny , pleciony , powlekany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego o okresie wchłaniania 56-70 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego75 % po dwóch tygodniach , 50 % po trzech tygodniach i 25 % po 4 tygodniach , 8/0, długość nici 45 cm | 3/8 koła, szpatułka z mikroostrzem podwójna, 6,5 mm | Sasz. | 264 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Szew syntetyczny , pleciony, niewchłanialny, poliester powlekany polibutylanem, 5/0, długość nici 45 cm | 1/4 koła, podwójna szpatułka, 8 mm | Sasz. | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Szew syntetyczny, monofilamentowy,niewchłanialny poliester, 10/0, długość nici 30 cm | 3/8 koła, szpatułka z mikroostrzem podwójna, 6,5 mm | Sasz. | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Szew wchłanialny , syntetyczny , pleciony , powlekany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego o okresie wchłaniania 56-70 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego75 % po dwóch tygodniach , 50 % po trzech tygodniach i 25 % po 4 tygodniach , 6/0, długość nici 45 cm | 1/4 koła, szpatułka z mikroostrzem podwójna, 8 mm | Sasz. | 264 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Szew wchłanialny , syntetyczny , pleciony , powlekany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego o okresie wchłaniania 56-70 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego75 % po dwóch tygodniach , 50 % po trzech tygodniach i 25 % po 4 tygodniach , 7/0, długość nici 30 cm | 3/8 koła,szpatułka z mikroostrzem podwójna | Sasz. | 72 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

........................., DNIA ................        ………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń wraz z pieczątką imienną)

Pakiet VI

| Lp. | Kod produktu | OPIS NICI | OPIS IGŁY | J.m. | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Wosk kostny do tamowania krwawień z kości x 1 sasz.- 2,5 g | nie dotyczy | Sasz. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

........................., DNIA ................        ………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń wraz z pieczątką imienną)

Pakiet VII

| Lp. | Kod produktu | OPIS ASORTYMENTU | J.m. | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Safil Parenchyma Set - taśma bezkolagenowa do szycia narządów miąższowych obustronnnie zakończona tępymi półokrągłymi igłami | SASZ. | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Ventrofil - zestaw szwów chirurgicznych zapobiegających rozejściu się ran pooperacyjnych | SASZ | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Cervix Set- do zakładania szwu okrężnego lub kapciuchowego przy niewydolności cieśniowo-szyjkowej macicy | SASZ | 36 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

........................., DNIA ................        ………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń wraz z pieczątką imienną)

Pakiet VIII

| Lp. | Kod produktu | OPIS NICI | OPIS IGŁY | J.m. | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Igła z nicią do podszywania soczewek wewnątrzgałkowych przeztwardówkowo , szew polipropylenowy, monofilamentowy, nić podwójna wtopiona w igłę , pętla, długość nici 20 cm, niewchłanialny | igła wygięta 1/4 koła side cutting looped , 10-0 8'' | Sasz. | 84 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

........................., DNIA ................        ………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń wraz z pieczątką imienną)

Pakiet IX

| Lp. | Kod produktu | Grubość | Długość cm | OPIS IGŁY | J.m. | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2/0 | 70 | IGŁA ½ KOŁA OKRĄGŁA | SASZ. | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 3/0 | 70 | IGŁA ½ KOŁA OKRĄGŁA | SASZ | 180 |  |  |  |  |  |  |

........................., DNIA ................        ………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń wraz z pieczątką imienną)