FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – DRUK ZAŁ. nr 2 do SIWZ nr EZ/215/46/2010 – pakiet nr 4 cztery ssaki elektryczne i dwa ssaki pneumatyczne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup  fabrycznie nowych czterech ssaków elektrycznych i dwóch ssaków pneumatycznych wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

I. Ssaki elektryczne, szt. 4

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu i używania w Polsce zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczącymi wyrobów medycznych |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| Lp. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ssak elektryczny operacyjny przeznaczony do odsysania wydzielin i płynów u chorych podczas zabiegów i operacji medycznych | TAK |  |
| 2. | Szybkość ssania do 40 l/ min | TAK |  |
| 3. | Maksymalne podciśnienie do – 95 kPa, wartość podciśnienia wskazywana przez dokładny miernik | TAK |  |
| 4. | System podtrzymywania ustawionej wartości siły ssania | TAK |  |
| 5. | 4 butle poliwęglanowe przystosowane do wkładów jednorazowych, przystosowane do sterylizacji w temp. do 134 st. C ( butle : dwie 1 litrowe i dwie 2 litrowe), butle wyposażone w zabezpieczenie przed przepełnieniem. | TAK |  |
| 6. | Zasilanie 230V/ 50 Hz | TAK |  |
| 7. | Praca ciągła | TAK |  |
| 8. | Filtr hydrofobowy- antybakteryjny | TAK |  |
| 9. | Mobilny, wyposażony w koła z blokadą | TAK |  |
| 10. | Włącznik nożny umożliwiający zdalne uruchamianie i wyłączanie ssaka | TAK |  |
| 11. | Uchwyt/ kosz na dren | TAK, |  |
| 11. | Przełącznik ssania między butlami | TAK, |  |
| 12. | Pełne wyposażenie ssaka w akcesoria umożliwiające jego użytkowanie | TAK, podać |  |
| 13. | Znak zgodności CE, deklaracja zgodności | TAK |  |
| 14. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 15. | Instrukcja obsługi w j. polskim, po 1 na każdy zestaw (nie później niż z dostawą) | TAK |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej  24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie  trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.

I. Ssaki pneumatyczne, szt. 2

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu i używania w Polsce zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczącymi wyrobów medycznych |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| Lp. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw pneumatyczny operacyjny przeznaczony do odsysania wydzielin i płynów u chorych podczas zabiegów i operacji medycznych, przystosowany do drenażu opłucnej | TAK |  |
| 2. | Maksymalne podciśnienie do – 3 kPa | TAK |  |
| 3. | Dwie butle o pojemności jeden litr i dwa litry z samouszczelniającą się pokrywą wielorazową, butle wyposażone w zabezpieczenie przed przepełnieniem.Przystosowane do stosowania wkładów jednorazowych. | TAK |  |
| 4. | filtr hydrofobowy- antybakteryjny | TAK |  |
| 5. | Pełne wyposażenie ssaka w akcesoria umożliwiające jego użytkowanie | TAK, podać |  |
| 6 | Znak zgodności CE, deklaracja zgodności | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 8. | Instrukcja obsługi w j. polskim, po 1 na każdy zestaw (nie później niż z dostawą) | TAK |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej  24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie  trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.																																                 ............................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim)