Krosno dnia 28.01.2011 r.

Działając w trybie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 – dalej ustawa) Zamawiający przekazuje treść otrzymanego zapytania, dotyczącego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz     z udzielonymi wyjaśnieniami :

Treść odpowiedzi :

Ad.1..Zamawiający na powyższe pytanie udzielił odpowiedzi w dniu 23.12.2010 r. Odpowiedz nr 6 ad.27).

Ad.2..Decyzja o lokalizacji celu publicznego zostanie udostępniona Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

Ad. 3. Szczegółowo wymagania dotyczące zakresu rozbudowy dodatkowej rozprężalni tlenu zostały określone w PFU pkt. 10.8 oraz odpowiedziach z dnia 23.12.2010 r. – Odpowiedz nr 6 ad.56) i ad.57). Wykonawca winien zapoznać się z terenem budowy i dokonać inwentaryzacji instalacji i urządzeń. Rezerwowa rozprężalnia tlenu znajduje się w budynku tlenowni.

Ad. 4. Zamówienie jest w systemie „zaprojektuj-wybuduj” zatem określenie zapotrzebowania na tlen dla przyszłego budynku bloku operacyjnego leży w gestii Wykonawcy.