Krosno dnia 28.01.2011 r.

Działając w trybie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 – dalej ustawa) Zamawiający przekazuje treść otrzymanego zapytania, dotyczącego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz     z udzielonymi wyjaśnieniami :

Treść zapytania :

1.W nawiązaniu do pkt. 10.3 SIWZ oraz odpowiedzi na pytanie nr 7 z dnia 15.12.2010, zwracamy się z pytaniem: czy do oferty należy dołączyć wstępne kosztorysy ofertowe wyłącznie na roboty budowlane, czy również na wewnętrzne instalacje, sieci, wyposażenie, drogi, chodniki, place i zieleń. Jeśli tak, to prosimy o przesunięcie terminu składania ofert.

2.W jakiej formie mają być opracowane  ewentualne kosztorysy ofertowe o których mowa w pkt. 1 - szczegółowej czy uproszczonej?

3.Moc cieplna istniejącej kotłowni na terenie Szpitala - jakie posiada rezerwy cieplne dla zasilania ww. obiektu na potrzeby wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody?

4.Prosimy o zlokalizowanie istniejącej kotłowni na planszy zagospodarowania terenu, a jeżeli mapa nie obejmuje kotłowni to proszę podać jej  przybliżoną odległość od przedmiotowej inwestycji?

5.W związku z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 15.12.2010 r. dotyczącymi konieczności załączenia do oferty wstępnych kosztorysów prosimy o wyjaśnienie w jakiej formie należy przygotować kosztorysy.

6. W związku z koniecznością załączenia wstępnych kosztorysów do oferty, prosimy

o przekazanie przedmiarów robót w zakresie objętym zamówieniem, tzn. przedmiarów na roboty budowlane, instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne, sieci zewnętrzne, zagospodarowanie terenu oraz dostawę i montaż wyposażenia medycznego

i technologicznego.

7. Prosimy o przedstawienie wzoru wstępnego kosztorysu ofertowego, który ma zostać dołączony do oferty, zgodnie z zapisem pkt. 10.3 SIWZ wraz z określeniem stopnia jego szczegółowości .

8. Prosimy o wykaz wyposażenia sal konferencyjnych obejmujący III etap – dostawa wyposażenia zaplecza konferencyjnego wymieniony w PFU pkt 5 str 11.

9. Czy wyposażenie łazienek w urządzenia typu : suszarki, podajniki mydła, podajniki papieru toaletowego, kosze należy uwzględnić w ofercie ?

Treść odpowiedzi :

Ad. 1) Zamawiający informuje, że do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy robót budowlano-montażowych zgodnie z załącznikiem nr 16 SIWZ ( Wzór Kosztorysu Ofertowego – robót budowlano – montażowych ).

W związku z powyższym pkt 10.3 SIWZ przyjmuje brzmienie :

„Przedłożyć wstępny kosztorys ofertowy na wykonanie robót budowlano-montażowych (zgodnie z załącznikiem nr 16 SIWZ) opracowany na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z uzupełnieniami oraz Koncepcją Projektowo – Przestrzenną”.

W pkt 21 SIWZ (Wykaz załączników do niniejszej SIWZ) dopisuje się pkt.16 :

„16. Załącznik nr 16 – Wzór Kosztorysu Ofertowego – robót budowlano-montażowych”

Ad. 2) Odpowiedz jak wyżej czyli Ad.1).

Ad. 3) Odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w zał. Nr 12 SIWZ – Uzupełnienia do PFU.

Ad. 4) Istniejąca kotłownia znajduje się w budynku Kuchni, od strony budynku D.

Ad. 5) Odpowiedz jak dla Ad.1).

Ad. 6) Odpowiedz jak dla Ad.1).

Ad. 7) Odpowiedz jak dla Ad.1).

Ad.8) Zamówienie obejmuje wyposażenie I etapu zgodnie z SIWZ, i załącznikiem nr 12 (Uzupełnienia do PFU) oraz nr 15 (Zestawienie sprzętu medycznego dla bloku operacyjnego, OIOM i Centralnej Sterylizatorni stanowiący uzupełnienie do PFU).

Ad.9) W ofercie nie należy uwzględniać wyposażenia łazienek w urządzenia typu : suszarki, podajniki mydła, podajniki papieru toaletowego, kosze gdyż będą one przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego.