Krosno dnia 28.01.2011 r.

Działając w trybie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 – dalej ustawa) Zamawiający przekazuje treść otrzymanego zapytania, dotyczącego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz     z udzielonymi wyjaśnieniami :

Treść zapytania :

1.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. § 19 pkt. 4 b część informacyjna programu funkcjonalno użytkowego musi zawierać wyniki badania gruntowo wodne na terenie budowli dla potrzeb posadowienia obiektów. Uprzejmie proszę        o bezwzględne umieszczenie takiego opracowania na stronie Zamawiającego, gdyż jest to kluczowy element umożliwiający wprowadzenie danych wyjściowych do posadowienia budynków i obiektów inżynieryjskich.

Treść odpowiedzi :

Ad.1) Na powyższe pytanie Zamawiający odpowiedział w dniu 22.12.2010 r. – Odpowiedz

nr 5 – ad.1).

Treść zapytania :

2.W związku z zapisami opisu technicznego Koncepcji Projektowo-Przestrzennej w/w zadania dotyczącymi konieczności pogrubienia stropu budynku pod urządzenia mikroskopu operacyjnego oraz komory dezynfekcyjnej, prosimy o podanie parametrów technicznych tych urządzeń, pozwalających oszacować obciążenie jakie będą przekazywane przez nie na strop.

Treść odpowiedzi :

Ad.2) Odpowiedz na powyższe pytanie Zamawiający udzielił w dniu 23.12.2010 r. Odpowiedz nr 6 ad.24).

Treść zapytania :

3. W pkt. 9.5 Programu Funkcjonalno-Użytkowego – Zestawienie technologiczne dla Bloku Operacyjnego, OIOM i Centralnej Sterylizatorni podano rodzaje urządzeń przewidziane dla poszczególnych pomieszczeń budynku, nie podano jednak ilości urządzeń dla większości pomieszczeń. Prosimy o uzupełnienie w/w pkt. PFU o ilości wymienionych urządzeń w celu umożliwienia rzetelnej wyceny tej części zamówienia.

Treść odpowiedzi :

Ad.3) Ilości urządzeń zostały podane w załączniku nr 15 do SIWZ oraz załączniku nr 11 do SIWZ (PFU) oraz załączniku nr 10 do SIWZ (Koncepcja Projektowo-Przestrzenna).

Treść zapytania :

4. W formularzu cenowym, będącym częścią formularza oferty należy przedstawić cenę ryczałtową za dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego i technologicznego oraz wyposażenia szpitalnego dla I etapu realizacyjnego. Pkt. 9.5 PFU – Zestawienie technologiczne dla Bloku Operacyjnego, OIOM i Centralnej Sterylizatorni zawiera rodzaje urządzeń przewidziane dla poszczególnych pomieszczeń we wszystkich trzech etapach realizacyjnych, bez podania ilości przewidzianych sprzętów w większości przypadków  W związku z tym prosimy o przekazanie zestawienia w/w wyposażenia pomieszczeń wraz

z podaniem ilości sprzętów jakie maja być dostarczone, zamontowane i uruchomione

w etapie I.

Treść odpowiedzi :

Ad.4 Odpowiedz jak wyżej czyli ad.3).

Treść zapytania :

5. W związku z zapisem z pkt. 5 opisującym w sposób pobieżny i niedokładny trzy etapy realizacji Zamówienia, prosimy o przekazanie szczegółowego zakresu robót jakie należy

wykonać w poszczególnych etapach realizacyjnych, co jest niezbędne do określenia ilości robót objętych projektowaniem i wykonawstwem.

Treść odpowiedzi :

Ad.5 Etapowanie inwestycji zostało określone w SIWZ oraz doszczegółowione w udzielonych wcześniej odpowiedziach.

Treść zapytania :

Dotyczy : Sufitowe kolumny chirurgiczne

6.Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę bez magnetycznej kontroli poprawności zawieszenia aparatu do znieczulenia ?

Treść odpowiedzi :

Ad.6) Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga urządzeń o parametrach nie gorszych niż wymienione w załączniku nr 15 do SIWZ.

Treść zapytania :

Dotyczy : Projektu umowy

7.Wnosimy o usunięcie zapisu w § 22 ust.4 projektu umowy w brzmieniu (….) jako niezgodnego z prawem zamówień publicznych.

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art.85 ust.1 PZP), co oznacza, że wiąże go treść oferty w brzmieniu na dzień otwarcia ofert określony przez Zamawiającego. Zasadnicze znaczenie ma jednak przepis art. 140 ust.1 Pzp, który stanowi, że zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Przedstawienie przez wykonawcę alternatyw na etapie realizacji zamówienia stanowi oczywiste naruszenie wskazanego przepisu ustawy, prowadzące do obligatoryjnego unieważnienia umowy, zgodnie z ust. 3 art. 140 PZP: Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść odpowiedzi :

Ad.7) Na powyższe pytanie Zamawiający odpowiedział w dniu 17.01.2011 r. – Odpowiedz

nr 7 – ad.7).