Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Wymagane  oznakowanie narzędzi operacyjnych

Narzędzia będące przedmiotem niniejszego postępowania powinny być przez Wykonawcę oznakowane techniką laserową (laserowe wypalanie cyfr), przez grawerowanie lub inną metodą trwałą odporną na proces sterylizacji.

Narzędzia operacyjne wielokrotnego użytku dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.M. | ilość | Wymagane oznakowanie (każda sztuka narzędzi powinna posiadać swój indywidualny numer) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZESTAW ROZSZERZACZY MACICZNYCH TYP HEGARA ŚREDNICE OD 1 DO 26 MM WRAZ Z TACAMI DLA ŚREDNIC 1-17MM I 18-26 MM Z METALOWYM ZAMYKANYM PUDEŁKIEM O ROZMIARACH : 320-330X200-220X70-90 MM | szt | 4 | WSP00663 WSP00664 WSP00665 WSP00666 |
| 2 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY O ROZMIARACH 480-485X250-255X50X60 MM | szt | 4 | WSP00667 WSP00668 WSP00669 WSP00670 |
| 3 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 00, ŚREDNICA 4,5 MM | szt | 4 | WSP00671 WSP00672 WSP00673 WSP00674 |
| 4 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 0, ŚREDNICA 7,5 MM | szt | 4 | WSP00675 WSP00676 WSP00677 WSP00678 |
| 5 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 1, ŚREDNICA 8,5 MM | szt | 4 | WSP00679 WSP00680 WSP00681 WSP00682 |
| 6 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 2, ŚREDNICA 10,5 MM | szt | 4 | WSP00683 WSP00684 WSP00685 WSP00686 |
| 7 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 3, ŚREDNICA 12,0 MM | szt | 4 | WSP00687 WSP00688 WSP00689 WSP00690 |
| 8 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 4, ŚREDNICA 14,0 MM | szt | 4 | WSP00691 WSP00692 WSP00693 WSP00694 |
| 9 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 5, ŚREDNICA 15,0 MM | szt | 4 | WSP00695 WSP00696 \WSP00697 WSP00698 |
| 10 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 6, ŚREDNICA 16,5 MM | szt | 4 | WSP00699 WSP00700 WSP00701 WSP00702 |
| 11 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 7, ŚREDNICA 18 MM | szt | 4 | WSP00703 WSP00704 WSP00705 WSP00706 |
| 12 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 8, ŚREDNICA 19,5 MM | szt | 4 | WSP00707 WSP00708 WSP00709 WSP00710 |
| 13 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 9, ŚREDNICA 21,5 MM | szt | 4 | WSP00711 WSP00712 WSP00713 WSP00714 |
| 14 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 10, ŚREDNICA 23,5 MM | szt | 4 | WSP00715 WSP00716 WSP00717 WSP00718 |
| 15 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER TĘPA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 8, ŚREDNICA 19,5 MM | szt | 2 | WSP00719 WSP00720 |
| 16 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER TĘPA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 9, ŚREDNICA 21,5 MM | szt | 4 | WSP00721 WSP00722 WSP00723 WSP00724 |
| 17 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER TĘPA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 10, ŚREDNICA 23,5 MM | szt | 4 | WSP00725 WSP00726 WSP00727 WSP00728 |
| 18 | SONDA MACICZNA TYP SIMS WYSKALOWANA ŚREDNICA 4 MM, DŁ.330MM | szt | 2 | WSP00729 WSP00730 |
| 19 | SONDA MACICZNA TYP MARTIN WYSKALOWANA ŚREDNICA 3 MM, DŁ.300 MM | szt | 2 | WSP00731 WSP00732 |
| 20 | KULOCIĄG TYP SCHRODER,DŁ. 250MM | szt | 4 | WSP00733 WSP00734 WSP00735 WSP00736 |
| 21 | KULOCIĄG TYP BRAUN, DELKATNY, DŁ. 250MM | szt | 4 | WSP00737 WSP00738 WSP00739 WSP00740 |
| 22 | KLESZCZE ŁOŻYSKOWE TYP WINTER, FI 2 PROSTE, DŁ.290 MM | szt | 2 | WSP00741 WSP00742 |
| 23 | KLESZCZE ŁOŻYSKOWE TYP WINTER, FI 3 ODGIĘTE, DŁ.290 MM | szt | 2 | WSP00743 WSP00744 |
| 24 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE Z TWARDĄ WKŁADKĄ,DŁ.145, TEPO/TĘPE | szt | 4 | WSP00745 WSP00746 WSP00747 WSP00748 |
| 25 | ZACISK.JELITOWY ATRAUMATYCZNY TYP KOCHER PROSTY,DŁ.250 MM, ELASTYCZNY | szt | 2 | WSP00749 WSP00750 |
| 26 | ZACISK.JELITOWY ATRAUMATYCZNY TYP KOCHER PROSTY,DŁ.280 MM, ELASTYCZNY | szt | 2 | WSP00751 WSP00752 |
| 27 | ZESTAW WZIERNIKÓW POCHWOWYCH TYP KALLMORGEN, ROZMIAR 75X39 MM,DŁ.170 MM | szt | 4 | WSP00753 WSP00754 WSP00755 WSP00756 |
| 28 | ZESTAW WZIERNIKÓW POCHWOWYCH TYP KALLMORGEN, ROZMIAR 95X39 MM,DŁ.200 MM | szt | 4 | WSP00757 WSP00758 WSP00759 WSP00760 |
| 29 | UCHWYT SKALPELA NR.7,DŁ.160 MM | szt | 2 | WSP00761 WSP00762 |
| 31 | UCHWYT SKALPELA NR.3 125 MM | szt | 2 | WSP00763 WSP00764 |
| 31 | UCHWYT SKALPELA NR.4,DŁ.135 MM | szt | 2 | WSP00765 WSP00766 |
| 32 | UCHWYT SKALPELA DO OSTRZY FIG 18-36,DŁ.145MM | szt | 2 | WSP00767 WSP00768 |

Data ……………………..                                                                                         ……………………………………….

(podpis i pieczęć Wykonawcy)