Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 21.02.2011

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELNIEU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

W POSTEPOWANIU

na zakup jednorazowy narzędzi wielokrotnego użytku dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Poz. 2. Prosimy o dopuszczenie kosza o splocie siatkowym o rozmiarach 480x255x50 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. Poz. 3-17. Prosimy o dopuszczenie łyżeczek Recamier dł. 31 cm. Każdy producent narzędzi oferuje swoje specyficzne modele o charakterystycznych tylko dla niego parametrach i rozmiary fi mogą oznaczać się odmienną średnicą u różnych dostawców. Zamieszczone w specyfikacji średnice łyżeczek odpowiadają jednemu wytwórcy.

Łyżeczki Recamier ostre/tępe, sztywne oferowane przez n/firmę posiadają dla poszczególnych rozmiarów następujące średnice łyżeczek:   #00- 5 mm,  #0- 6 mm,  # 1 – 7 mm,   #2 – 8 mm,   #3- 9 mm,   #4 - 11mm,   #5- 12 mm,  #6- 14 mm,   #7- 15 mm,  #8- 16 mm,  #9- 19 mm,  #10- 20 mm.   Prosimy o dopuszczenie tych średnic.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3. Poz. 18. Prosimy o dopuszczenie sondy SIMS dł. 32 cm, Czy Zamawiający preferuje sondę sztywną czy elastyczną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wymaga sondy sztywnej.

Pytanie 4. Poz. 19. Czy Zamawiający preferuje sondę Martin sztywną czy elastyczną?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga sondy sztywnej.

Pytanie 5. Poz. 22, 23. Prosimy o dopuszczenie kleszczy Winter dł. 28 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6. Poz. 25. Prosimy o dopuszczenie zacisku Kocher dł. 26 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7. Poz. 27. Prosimy o dopuszczenie zestawu Kallmorgen rozmiar 70x40, dł. 18,5 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8. Poz. 28. Prosimy o dopuszczenie zestawu Kallmorgen rozmiar 90x40 mm, dł. 21,5 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9. Poz. 1. Prosimy o dopuszczenie metalowego pudełka dla rozszerzaczy Hegar o wymiarach 300x200x50 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10. Dot. wymagań serwisowych. Prosimy o dopuszczenie serwisu, który nie jest certyfikowany normami ISO 9001 ale posiada certyfikację producenta. Warunkiem uzyskania tej certyfikacji jest stosowanie oryginalnych niemieckich części oraz procedur a także odbycie szkolenia w siedzibie producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11.  Czy Zamawiający dopuści do przetargu:

- Poz. 2 - kosz aluminiowy o rozmiarach 580x280x260 i 250x60x50?

- Poz. 3 – łyżeczka typ Recamier ostra/sztywna, dł. Max. 300 mm, FI 00, średnica 5 mm

- Poz. 4 – łyżeczka typ Recamier ostra/sztywna, dł. Max. 300 mm, FI 0, średnica 6 mm

- Poz. 5 – łyżeczka typ Recamier ostra/sztywna, dł. Max. 300 mm, FI 1, średnica 7 mm

- Poz. 6 – łyżeczka typ Recamier ostra/sztywna, dł. Max. 300 mm, FI 2, średnica 8 mm

- Poz. 7 – łyżeczka typ Recamier ostra/sztywna, dł. Max. 300 mm, FI 3, średnica 9 mm

- Poz. 8 – łyżeczka typ Recamier ostra/sztywna, dł. Max. 300 mm, FI 4, średnica 11,0 mm

- Poz. 9 – łyżeczka typ Recamier ostra/sztywna, dł. Max. 300 mm, FI 5, średnica 12,0 mm

- Poz. 10 – łyżeczka typ Recamier ostra/sztywna, dł. Max. 300 mm, FI 6, średnica 14,0 mm

- Poz. 11-  łyżeczka typ Recamier ostra/sztywna, dł. Max. 300 mm, FI 7, średnica 15,0 mm

- Poz. 12 – łyżeczka typ Recamier ostra/sztywna, dł. Max. 300 mm, FI 8, średnica 16 mm

- Poz. 13 – łyżeczka typ Recamier ostra/sztywna, dł. Max. 300 mm, FI 9, średnica 19 mm

- Poz. 14 – łyżeczka typ Recamier ostra/sztywna, dł. Max. 300 mm, FI 10, średnica 20 mm

- Poz. 15 – łyżeczka typ Recamier tępa/sztywna, dł. Max. 300 mm, FI 8, średnica 16 mm

- Poz. 16 – łyżeczka typ Recamier tępa/sztywna, dł. Max. 300 mm, FI 9, średnica 19 mm

- Poz. 17 – łyżeczka typ Recamier tępa/sztywna, dł. Max. 300 mm, FI 10, średnica 20 mm

- Poz. 18. Sonda maciczna typ Collin wyskalowana średnica 4 mm, dł. 350 mm?

- Poz. 19, sonda maciczna typ Martin wyskalowana średnica 3 mm, dł. 340 mm

- Poz. 25. Zacisk jelitowy atraumatyczny typ kocher, prosty, dł. 255mm, elastyczny

- Poz. 27. Zestaw wzierników pochwowych typ kristeller, rozmiar 75x30 mm, dł. 175 mm

- Poz. 28, zestaw wzierników pochwowych typ kristeller rozmiar 95x32 mm, dł. 185 mm

Pozytywne odpowiedzi na w/w pytania pozwolą na przystąpienie do przetargu większej ilości oferentom, a jednocześnie umożliwi zamawiającemu wybór produktu o najwyższej jakości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem