Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup 46 dozowników do tlenu.

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności) |  |
| 6. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| L.p. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametr oferowany - oświadczyć TAK/ NIE oraz podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wskaźnik rotametryczny od 0 do max 20 l | TAK |  |
| 2 | Przepływ regulowany płynnie | TAK |  |
| 3 | Wyjście na pacjenta końcówka męska umożliwiająca nasuwanie drenu | TAK |  |
| 4 | Uchwyt na szynę zintegrowany z dozownikiem | TAK |  |
| 5 | Przewód ciśnieniowy ze złączką do gniazda wtykowego standardowego AGA | TAK |  |
| 6 | Uchwyt do butelek wielokrotnego użytku typu np. Korgiel (z możliwością zamiennego zastosowania systemu jednorazowego do nawilżania np. Respiflow) | TAK |  |
| Wyposażenie |
| 7 | Pojemnik na wodę destylowaną z poliwęglanu kompatybilny do w/w dozownika (typ „C”), | TAK |  |
| 8 | Dodatkowy pojemnik j/w do każdego dozownika | TAK |  |
| 9 | Sterylizacja w/w pojemników w temperaturze 121°C | TAK |  |
| 10 | Okres gwarancji 24 miesiące | TAK |  |