w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

załącznik nr 2 do siwz – Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy

Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw, wstępnie przygotowanych   ( odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji microcoaxialnej .

| opis przedmiotu zamówienia Wymagany skład: | j.m. | ilość roczna | cena jedn. netto | wartość netto | VAT | Wartość brutto | nr. katalog. | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - jednoczęściowe, okulistyczne obłożenie pacjenta z wycięciem na oko, folią zabezpieczająca, workiem zbiorczym, wym. 140X160 cm – 1 szt. - obłożenie na stolik 140X140 cm- 1 szt. - osłona foliowa na panel sterujący sprzętu – 1 szt. - fartuchy- 2 szt. - fartuch z ręcznikiem -1 szt. - nóż slit obustronnie ostrzony, z 2 mm znacznikiem głębokości do otwarcia komory o kalibracji 2,0 mm- 1 szt. - nóż grotowy do paracentezy 1,2 mm- 1 szt. - tip z ABS do głowicy US - zestaw osłonki irygacyjne do mikrocięcia mm i komora testowa- 1 szt. - kaseta wraz z drenami do aparatu Infiniti- 1 szt. -podłokietniki- 2 szt. - kaniula do hydrodysekcji 27 G- spłaszczona- 2 szt. - kaniula irygacyjna – 25 G- 3 szt. - kaniula irygacyjna- 20 GX7/8- 1 szt. - strzykawka trzyczęściowa 2 ml- 2 szt - strzykawka trzyczęściowa z luer-lock 20 ml- 1 szt - strzykawka trzyczęściowa 20 ml- 1 szt. - strzykawka z luer-lock 2,5 ml- 2 szt. - sączki- 2 szt. - mikrogąbki- 6 szt. - osłonka plastikowa na oko- 1 szt -osłonka gazowa na oko.- 1 szt. - plaster- 3 szt. - gaziki 7,5X7,5 cm- 10 szt - ręcznik papierowy- 2 szt. - prześcieradło 105X145 cm- 2 szt. - igły 18G- 2 szt. | szt. | 1950 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓLNA |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………dnia …………..							………..……………………………………….

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)