Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno  26.05.2011 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELNIEU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW W POSTEPOWANIU na: Materiały zużywalne do aparatu „ELLIPSE”- do badań urologicznych

ZNAK EZ/214/58/2011

Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający w punkcie 11. dopuści cewnik rektalny 2 kanałowy 9Fr z balonem Latexowym?

Nasza firma oferuje wysokiej jakości cewniki wykonane z PVC z balonem wykonanym z latexu

o jakości równoważnej lub lepszej od wymaganych.

Odpowiedź:   TAK

Pytanie nr 2

Czy zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 9,10 i 11 do osobnego pakietu?

Nasza firma oferuje bardzo wysokiej jakości cewniki kompatybilne z posiadanym przez

Zamawiającego aparatem. Wydzielenie umożliwi naszej firmie udział w przetargu a Zamawiającemu

zapewni większą konkurencyjność w przetargu.

Odpowiedź:  NIE

Dla wszystkich uczestników postępowania  w Zapytaniu Ofertowym

EZ/214/58/2011

poz.  nr 9  w  załączniku  nr 2  Cewnik do profilometrii 3-kanałowy 9 Fr  -zostaje    wycofany