Pakiet nr 1  – Elektrody stymulujące komorowe i przedsionkowe - wymagane parametry:

1. Elektroda stymulująca komorowa w ilości 110 sztuk

| Lp | Opis parametru | Wymagane parametry | Opis oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj fiksacji pasywny, aktywny | Wymagane |  |
| 2 | Rodzaj powłoki na tip - sterydowa | Wymagane |  |
| 3 | Polarność bipolarna/unipolarna | Wymagane |  |
| 4 | Wysokooporowe/niskooporowe | Wymagane |  |
| 5 | Gwarancja 2 lata | Wymagane |  |
| 6 | Sterylność min. 12 miesięcy | Wymagane |  |
| 7 | Długość 40, …….52, 58, ……. 110 cm | Podać |  |
| 8 | Rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan / do wyboru | Podać |  |

2. Elektroda stymulująca przedsionkowa w ilości 50 sztuk

| Lp | Opis parametru | Wymagane parametry | Opis oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj fiksacji pasywny, aktywny | Wymagane |  |
| 2 | Rodzaj powłoki na tip - sterydowa | Wymagane |  |
| 3 | Polarność bipolarna/ unipolarna | Wymagane |  |
| 4 | Wysokooporowe/ niskooporowe | Wymagane |  |
| 5 | Gwarancja 2 lata | Wymagane |  |
| 6 | Sterylność min. 12 miesięcy | Wymagane |  |
| 7 | Długość 40, …….52, 58, ……. 110 cm | Podać |  |
| 8 | Rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan / do wyboru | Podać |  |
| 9 | Kształt prosty, litery J (do wyboru) | Podać |  |

Data ……………………………… 					………………………………

Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pakiet nr 2  – Introducery – 120 sztuk - wymagane parametry:

| Lp | Opis parametru | Wymagane parametry | Opis oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji – wymagany 2011 | Wymagane |  |
| 2 | Introducery mają służyć do wszczepiania rozruszników na stałe | Wymagane |  |
| 3 | Introducery w rozmiarze 9-11 F | Wymagane |  |
| 4 | Introducery posiadają koszulkę, która po wprowadzeniu może zostać rozerwana na dwie części i wyciągnięta | Wymagane |  |

Data ……………………………… 					………………………………

Podpis i pieczęć Wykonawcy