Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/215/102/2011

Krosno, dn. 25.08.2011

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców/ o zmianie treści siwz / w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą obłożeń jednorazowego użytku - EZ/215/102/2011.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

- Dotyczy Pakietu nr VI

(pakiet nr 6) Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach: 140x127cm z otworem 9x11,5cm oraz kieszenią przylepną 14,6x25,4 cm -500ml, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

TAK

- Dotyczy pakietu nr II, zadanie 3:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości zaoferowania:

Serwety zabiegowej nieprzemakalnej o wymiarach 75 x 90 cm z otworem ok. 6x8cm umieszczonym centralnie otoczonym taśmą samoprzylepną.

zamiast:

Serweta zabiegowa nieprzemakalna o wymiarach 50-70 x 50-70cm z otworem ok. 6x8cm umieszczonym centralnie otoczonym taśmą samoprzylepną.

Odpowiedź:

TAK

- Dotyczy pakietu nr II, zadanie 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości zaoferowania:

Sterylnej  serwety operacyjnej z  taśmą lepną o wymiarach 50x70cm,

zamiast:

60x60 cm

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego

Odpowiedź:

TAK

- Dotyczy pakietu nr II, zadanie 6:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości zaoferowania:

Sterylnej  serwety operacyjnej z o wymiarach 50x70cm,

zamiast:

50x60 cm

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego

Odpowiedź:

TAK

- Dotyczy pakietu nr VI, zadanie 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości zaoferowania:

Sterylnego obłożenia okulistycznego 120x150 cm wykonanego włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 51g/m², gwarantującej odpowiedni komfort pacjenta podczas zabiegu. Otwór 9 x 12 cm wypełniony folią chirurgiczną i otoczony strefą 35x35cm z chłonnego i mocnego  dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min 106g/m²

zamiast:

Sterylne obłożenie okulistyczne wykonane z chłonnego i mocnego  dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min 60g/m².

Skład zestawu :

- serweta o wymiarach 130 x 150cm

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego

Odpowiedź:

TAK

- Dotyczy pakietu nr VI, zadanie 2:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości zaoferowania:

podkładu pod położnicę 100x150 cm wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 54g/m² gwarantującego wchłanialność oraz zapobiegającego odparzeniom pacjentki podczas porodu. Podkład zintegrowany z torbą do przechwytywania płynów 100x150 cm z dwoma samoprzylepnymi paskami i brzegiem umożliwiającym formowanie.

zamiast

Jednorazowy, sterylny, podkład porodowy o rozmiarach 102 x 112 cm.

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający nie rozumie pytania w Pakiecie nr VI nie ma pozycji 2.

- Dotyczy Pakiet 4, poz.4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania obłożenia do protezy biodra zawierającego serwetę na stolik Mayo 
w rozmiarze 80x147 cm spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź:

TAK

- Dotyczy Pakiet 4, poz.4

Z uwagi na fakt, że zabiegi na biodrze są zabiegami wysokiego ryzyka 	prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy serwety wchodzące w skład 	obłożenia mają być pełnobarierowe na całej powierzchni okrywającej pacjenta.

Odpowiedź:

TAK

- Dotyczy Pakietu II, poz.1

Czy można zaoferować fartuch z mankietami z dzianiny poliestrowej wykonany z pełnobarierowej włókniny typu SMMS o gramaturze 40g/m2.

Odpowiedź:

TAK

- Dotyczy Pakietu II, poz.2

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania fartucha sterylnego ?

Odpowiedź:

NIE

- Dotyczy Pakietu II, poz.2

Czy można zaoferować fartuchy pakowane pojedyńczo w opakowania handlowe po 28 szt ?

Odpowiedź:

TAK

- Dotyczy Pakietu II, poz.3

Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na serwetę posiadającą otwór 
o średnicy 7 cm.

Odpowiedź:

TAK

- Dotyczy Pakietu II, poz.4, 5 ,6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na  serwety wykonane 
z dwuwarstwowej włókniny polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 54g/m2 ?  Oferowane przez nas serwety spełniają wymogi normy EN 13795 1-3 obowiązującej w stosunku do produktów barierowych stosowanych na bloku operacyjnym . W/wym. norma nie reguluje gramatury  obłożeń, ponieważ jest ona jedynie indywidualną cechą włókniny, z której wykonane jest obłożenie, 
w związku z czym występują w tym zakresie różnice pomiędzy poszczególnymi producentami i bezzasadne jest wymaganie parametrów cechujących produkt któregoś z nich.

Odpowiedź:

TAK

- Dotyczy Pakietu II, poz.4

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania serwety w rozmiarach 50cmx50cm

Odpowiedź:

TAK

- Dotyczy Pakietu II, poz.6

Czy można zaoferować serwety w rozmiarach 50x50cm lub 45x75cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza serwety w rozmiarach 50x50 cm.

- Dotyczy Pakietu III, poz.5

Prosimy o wyłączenie pozycji z całości pakietu  do odrębnego przedmiotu zamówienia . Podział taki umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie wykonawców, podniesie konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź:

NIE

- Dotyczy Pakietu III, poz.6

Czy można zaoferować maski 4-warstwowe spełniające wszystkie wymogi normy EN 14683 , pakowane w opakowania po 50 sztuk ?

Odpowiedź:

TAK

- Dotyczy Pakietu IV, poz.1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu obłożeń

wykonanego z włókniny 3-warstwowej o składzie:  włóknina 	polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina wiskozowa o gramaturze 	74g/m2  posiadające warstwę chłonną na całej powierzchni?

Wodoszczelność – pow. 255cm H2O,  wytrzymałość na rozerwanie pow. 			240kPa, pylenie max.log 2,37 z dwoma  naklejkami do dokumentacji pacjenta.

Oferowane przez nas obłożenia spełniają ( a nawet znacznie przekraczają )wymogi normy EN 13795 1-3 obowiązującej w odniesieniu do produktów barierowych stosowanych na bloku operacyjnym,  oraz składają się z następujących elementów :

z uchwytami na przewody pakowanymi oddzielnie.

Odpowiedź:

NIE

- Dotyczy Pakietu IV, poz.2 i 3

Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na zestawy wykonane 	z 
2-warstwowej włókniny polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 55g/m2 posiadającej warstwę chłonną na całej powierzchni , wodoszczelność > 150 H2O, wytrzymałość na rozerwanie na mokro i sucho > 150kPa, pylenie log <3,0, z dwoma naklejkami do dokumentacji pacjenta ( podkreślamy fakt, iż oferowane obłożenia znacznie przekraczają wymogi normy EN 13795 1-3 ) o następujących składach i rozmiarach :

z uchwytami na przewody pakowanymi oddzielnie.

Odpowiedź:

Rozmiary i skład Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu parametrów zapisanych w SIWZ.

Zamawiający obniża wodoszczelność do min. 250 cm H2O.

- Dotyczy Pakietu IV, poz. 4 i 5

Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na zestawy wykonane 
z  2-warstwowej włókniny polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 55g/m2 z dodatkową warstwą chłonną w obszarach krytycznych ( gramatura obszarów wzmocnionych – 110g/m2) , wodoszczelność > 150 H2O, wytrzymałość na rozerwanie na mokro i sucho > 150kPa w obszarze bez wzmocnień i > 300kPa w obszarze wzmocnionym, pylenie log <3,0, z dwoma naklejkami do dokumentacji pacjenta ( podkreślamy fakt, iż również parametry tej  włókniny znacznie przekraczają wymogi normy EN 13795 1-3 ),  o następujących składach i rozmiarach :

z taśmą typu rzep w rozmiarach 2x23cm pakowaną oddzielnie.

Odpowiedź:

Rozmiary i skład Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu parametrów zapisanych w SIWZ.

Zamawiający obniża wodoszczelność do min. 250 cm H2O.

- Dotyczy Pakietu IV, poz. 6 i 9

Prosimy o wydzielenie pozycji do odrębnego przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

NIE

- Dotyczy Pakietu IV, poz. 7

Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na zestaw do cystoskopii o

następującym składzie i rozmiarach :

Prosimy o uszczegółowienie , jakiego parametru oferowanej serwety na stolik 	instrumentariuszki dotyczy zapis : „ 40 µm“. Prosimy jednocześnie o 	wykreślenie go z opisu przedmiotu zamówienia, ponieważ nie jest on 	przedmiotem regulacji żadnych obowiązujących norm ani  ma żadnego 	wpływu na jakość oferowanej serwety.

Odpowiedź:

TAK. Parametr dotyczy grubości.

- Dotyczy Pakietu IV, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety pod pośladki wykonanej z polipropylenowo-polietylenowej pełnobarierowej włókniny z podwójnym workiem do gromadzenia płynów z mankietem, w rozmiarze 100cmx120cm + mankiet 20cm ?

Odpowiedź:

TAK

- Dotyczy Pakietu VI, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazą zgodę na zaoferowanie zestawów obłożeń

wykonanych  z włókniny 3-warstwowej o składzie:  włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina wiskozowa o gramaturze 74g/m2 o następującym składzie i rozmiarach :

Odpowiedź:

NIE

- Dotyczy Pakietu VII

Czy można zaoferować koszulę dla pacjenta w rozmiarze uniwersalnym ?

Odpowiedź:

NIE

- Prosimy o wyjaśnienie , czy zamawiane fartuchy, serwety operacyjne i zestawy

obłożeń winny spełniać wymogi normy EN 13795 1-3 i czy fakt spełniania tych wymogów należy potwierdzić stosowanym dokumentem dołączonym do oferty.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ i odpowiedziami na pytania. Norma EN 13795 1-3 określa wymagania  minimalne jakie muszą spełniać fartuchy, serwety operacyjne i zestawy obłożeń. Zamawiający ma prawo określić własne wymagania odnośnie parametrów użytkowych. Gdyby Zamawiający powoływał się wyłącznie na normę narażony byłby na otrzymanie produktów co prawda zgodnych z normą, jednakże takich, które nie spełniałyby innych wymagań użytkowych istotnych dla Zamawiającego.

- Dotyczy Pakietu I, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu higienicznego w rolce z perforacją, co 36cm?

Odpowiedź:

NIE

- Dotyczy Pakietu I, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osłony na stolik MAYO 79x145cm?

Odpowiedź:

TAK

- Dotyczy Pakietu II, poz. 1 i poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów w rozmiarze L - XLL pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

TAK

- Dotyczy Pakietu II, poz. 10 i poz. 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety operacyjnej w rozmiarze 50x60cm, z otworem 7 cm pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie rozumie pytania ponieważ Pakiet nr II nie posiada pozycji 10 i 11.

- Dotyczy Pakietu V, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej kieszeni w rozmiarze 40 cm pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

TAK

- Dotyczy Pakietu VII, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszuli dla pacjenta w rozmiarze XL, pakowanej po 30szt. pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

- Dotyczy Pakietu IX, poz. 1  i poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osłon na mikroskop Zeiss OPMI w rozmiarach podanych poniżej:

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

- Dotyczy Pakietu I, poz. 2, 3 i 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji i utworzenie 
z nich odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakietu I, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w tej pozycji podkładu 
w rozmiarze 75 x 160 cm?

Odpowiedź:

TAK

- Dotyczy Pakietu I, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w tej pozycji podkładu 
w rozmiarze 160 x 210 cm?

Odpowiedź:

NIE

- Dotyczy Pakietu II, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w tej pozycji fartuchów 
o gramaturze 45 g?

Odpowiedź:

TAK

- Dotyczy Pakietu II, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji  i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Pakietu II, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w tej pozycji serwety 
w rozmiarze 50 x75 cm?

Odpowiedź:

TAK, z otworem zgodnie z zapisami SIWZ.

- Dotyczy Pakietu II, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w tej pozycji serwety 
w rozmiarze 45 x 45 cm z otworem Ø 6 cm?

Odpowiedź:

TAK

- Dotyczy Pakietu II, poz. 4-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w tych pozycjach serwet o gramaturze 56 g/m2?

Odpowiedź:

TAK

- Dotyczy Pakietu II, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w tej pozycji serwety 
w rozmiarze 90 x 100 cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy 
o wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców 
a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odpowiedź:

NIE

- Dotyczy Pakietu III, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w tej pozycji czepków 
z trokami zamiast ściągania z tyłu gumką?

Odpowiedź:

NIE

- Dotyczy Pakietu III, poz. 2, 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji  i utworzenie 
z nich odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odpowiedź:

NIE

- Dotyczy Pakietu III, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w tej pozycji masek chirurgicznych w opakowaniach a’50 szt. ?

Odpowiedź:

TAK

- Dotyczy Pakietu IV, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w tej pozycji obłożenia 
o następującym składzie:

Zestaw serwet do laparoskopii nr 1
1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm                                                                                                                                                               Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.      
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm                                                                                                                                                               Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety
1 x Serweta laparoskopowa o wym. 200 x 260cm                                                                       Serweta z włókniny, z folią chirurgiczną, otwór. 30 x 30cm, serweta w kształcie litery T
2 x Nogawica, 70 x 120cm                                                                                                                                                                                                                         Wykonana z włókniny z podwójnie wywiniętm brzegiem  
1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm
1 x Pokrowiec na przewody o wym. 14 x 250cm                                                                                                                                                                                   Pokrowiec z przeźroczystego polietylenu , składany teleskopowo, z przylepcem
4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm                                                                                                                                                                                                            Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu  i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź:

NIE

- Dotyczy Pakietu IV, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w tej pozycji obłożenia o następującym składzie:

|  | Zestaw serwet do cięcia cesarskiego 1 x Serweta na stoliki o wym. 150 x 190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety 1x serweta o wym. 200 x 320cm Serweta z włókniny, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 x 30cm , z torbą na płyny o wym. 75x85cm, wysokość ścianki torby 20 cm., usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki, z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach dolnej części worka,budowa końcówek portów umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy. 1x chłonny ręcznik dla noworodka o wym. 75 x 80cm 1x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 4x ręczniki do rąk o wym. 30x30 cm Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC. |
| --- | --- |

Odpowiedź:

Rozmiary dopuszczamy przy zachowaniu parametrów włókniny opisanych w SIWZ.

- Dotyczy Pakietu IV, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w tej pozycji obłożenia 
o następującym składzie:

Zestaw serwet do artroskopii nr 2 
1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm                                                                                                                                                                Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.        
1 x Serweta na stolik Mayo wzmoncniona  o wym. 80 x 140cm                                                                                                                                                                 Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety
1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm                                                                                                                                                                                          Serweta  z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min. 75 x50cm i 2oma organizerami na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa.       
1 x Torebka na płyny o wym. 60 x 100cm                                                                                                                                                                                                    Torebka z przeźroczystego polietylenu, z otworem samouszczelniającym się o wym. 6x8cm, z kształtką metalową w górnej części torebki na całej jej górnej krawędzi, z 2ma przylepcami w przedniej części służące  do ufiksowania torebki,  portem do odsysania treści w  dolnej części worka,budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej srednicy.
1 x Pokrowiec na przewody Comfort o wym. 14 x 250cm.                                                                                                                                                                                      Pokrowiec z przeźroczystego polietylenu , składany teleskopowo, z przylepcem                                                                                                                                        1 x Nogawica o wym. 30 x 60cm                                                                                                                                                                                                                         Nogawica 2 - warstwowa.  Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.     
2 x Taśma przylepna  o wym. 10 x 50cm  
2x Ręcznik do rąk o wym.  30x30 cm                                                                                                                                                                                                              Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu         i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź:

Rozmiary dopuszczamy przy zachowaniu parametrów włókniny opisanych w SIWZ.

- Dotyczy Pakietu IV, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w tej pozycji obłożenia 
o następującym składzie:

Zestaw serwet do operacji biodra nr 2 
1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm                                                                                                                                                                            Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.       
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm                                                                                                                                                                      Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety
1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260cm                                                                                                                                                                                       Serweta   z wycięciem U samoprzlepnym o wym. 8,5 x 85 cm, z łatą chłonną o wym. 80x30cm i  2oma organizerami na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa.                                                                                                                                                                                             1 x Serweta o wym. 170 x 300cm                                                                                                                                                                                                               Serweta  samoprzylepna z łatą chłonna o wym. 80x30cm i  pojedynczym organizerem na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa.                                                                                                                                                                                                                                           1 x Serweta o wym.  170 x 180cm                                                                                                                                                                                                                   Serweta z włókniny, samoprzylepna                                                                                                                                                                                                                     1 x Nogawica o wym3 5 x 120 cm                                                                                                                                                                                                                Nogawica 2 - warstwowa.  Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.     
2 x Taśma przylepna  o wym. 10 x 50cm   
4 x Ręcznik do rąk o wym.  30x30 cm                                                                                                                                                                                                            Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu         i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź:

Rozmiary i skład dopuszczamy przy zachowaniu parametrów włókniny opisanych w SIWZ.

- Dotyczy Pakietu IV, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w tej pozycji obłożenia 
o następującym składzie:

Zestaw serwet uniwersalnych duży                                                                                                                                                                                                               1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm                                                                                                                                                          Serwta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa  laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.       
1 x Serweta na stolik Mayo wzmoniona o wym. 80 x 140cm                                                                                                                                                                     Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety
1 x Serweta o wym. 170x180cm                                                                                                                                                                                                              Serweta samoprzylepna, dolna z łatą chłonna o wym. 50x80cm i  pojedynczym organizerem na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny , z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 50x80cm . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa.
1 x Serweta   o wym. 170 x 240cm                                                                                                                                                                                                           Serweta samoprzylepna, górna, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 30x80cm i pojedynczym organizerem na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa.
2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa o wym. 70 x 90cm                                                                                                                                                            Serweta  2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.  
1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm
4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm                                                                                                                                                                                                       Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu   i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź:

Rozmiary i skład dopuszczamy przy zachowaniu parametrów włókniny opisanych w SIWZ.

- Dotyczy Pakietu IV, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w tej pozycji obłożenia 
o następującym składzie:

|  | Zestaw serwet do cystoskopii mały 1 x Serweta na stolik o wym. 75 x 90cm Serweta 2 - warstwowa. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1 x Serweta o wym. 75 x 90cm Serweta 2 - warstwowa, samoprzylepna z otworem o wym. 6 x 8 cm, otwór przylepny. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 2 x Nogawica o wym. 70x120cm wykonana z włókniny z podwójnie wywiniętm brzegiem Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC. |
| --- | --- |

Odpowiedź:

TAK

- Dotyczy Pakietu IV, poz. 6, 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji  i utworzenie 
z nich odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odpowiedź:

NIE

- Dotyczy Pakietu IV, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji szczotek 
w opakowaniach po 25 sztuk?

Odpowiedź:

TAK

- Dotyczy Pakietu V, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w tej pozycji pokrowca na przewody w rozmiarze 14 x 250 cm?

Odpowiedź:

TAK

- Dotyczy Pakietu V, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w tej pozycji pokrowca na aparaturę  w rozmiarze 65 x 85 cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o  wyłączenie tej pozycji  i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odpowiedź:

TAK

- Dotyczy Pakietu V, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w tej pozycji osłony na kończynę w rozmiarze 70 x 120 cm?

Odpowiedź:

TAK

- Dotyczy Pakietu V, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w tej pozycji kieszeni bez sztywnika?

Odpowiedź:

TAK

- Dotyczy Pakietu VI

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w tej pozycji obłożenia 
o następującym składzie:

Serweta okulistyczna 120x170cm z folią operacyjną  i 2 kieszeniami na płyny                                                                                                                                                                 Serweta wykonana z włókniny, okienko z folią operacyjną o wym. 10x10cm. Posiada 2ie kieszenie na płyny o wym. 20x25 cm, z usztynieniem/kształtką metalową  w górnej części kieszeni. 1 usztywnienie/ kształtka metalowa o dług. 40cm, do ufiksowania całej serwety.                                                                                                                                Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu FOLIA-PAPIER.

Odpowiedź:

NIE

- Dotyczy Pakietu VII

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w tej pozycji koszuli 
w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

NIE

- Dotyczy Pakietu VII

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w tej pozycji koszuli 
w opakowaniach  po 100 sztuk?

Odpowiedź:

NIE

Z poważaniem