Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

Krosno, dn. 19.09.2011r.

Do wszystkich uczestników postępowania

TABLICA OGŁOSZEŃ ,

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty/odrzuceniu ofert/unieważnieniu postępowania

o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę elektrod i introducerów kardiologicznych EZ/215/107/2011

- Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą stanowi oferta złożona przez Wykonawcę:

Pakiet nr 2 - BALTON sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7 m. 14, 00-496 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ tj. ceny (waga 100 %).

- Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium i łączna punktacja , przedstawia się następująco:

Pakiet nr 2

| Nazwa i adres Wykonawcy | Cena oferty brutto | Punktacja w kryterium: Cena 100% | Łączna punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| Medtronic Poland sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa | 6 480, 00 zł | 90, 00 % | 90, 00 pkt |
| BIOTRONIK Polska spółka z o.o. Ul. Grunwaldzka 400 60-169 Poznań | 7 128, 00 zł | 81, 82 % | 81, 82 pkt |
| BALTON sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7 m. 14, 00-496 Warszawa | 5 832, 00 zł | 100 % | 100 pkt |
| Zakład Tworzyw Sztucznych HAGMED Zając i Tomaszewski, spółka jawna Ul. Tomaszowska 32 96-200 Rawa Mazowiecka | 5 961, 60 zł | 97, 83 % | 97, 83 pkt |

- W zakresie pakietu nr 1 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy Medtronic Poland sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa na podstawie art. 89, ust. 1 pkt 2) gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

Uzasadnienie: W zał. nr 2 Zamawiający wymagał długości elektrod w przedziałach 40 …. 52 i 58 ….. 110 cm. Z załączonych do oferty materiałów reklamowych/katalogów Wykonawcy stwierdzono, iż wykonawca nie posiada w swej ofercie elektrod o długościach 40 i 110 cm w związku z czym oferta Wykonawcy nie jest zgodna z wymaganiami zamawiającego i należy postanowić jak we wstępie.

- W zakresie pakietu nr 1 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy Biotronik Polska sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań na podstawie art. 89, ust. 1 pkt 2) gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

Uzasadnienie: w zał. nr 2 Zamawiający wymagał długości elektrod w przedziałach 40 …. 52 i 58 ….. 110 cm. Z załączonych do oferty materiałów reklamowych/katalogów Wykonawcy jak i z zał. nr 2 do siwz stwierdzono, iż wykonawca nie posiada w swej ofercie elektrod o długościach 40 i 110 cm oraz Wykonawca zaoferował elektrodę o dł. 53 cm a więc elektrodę na którą Zamawiający nie składał zapotrzebowania, w związku z czym oferta Wykonawcy nie jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego i należy postanowić jak we wstępie.

- W związku z odrzuceniem oferty wykonawcy Biotronik Polska sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań i oferty wykonawcy Medtronic Poland sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu nr 1 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 albowiem nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

- Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Pzp informuję, ze umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp tj. faksem lub drogą elektroniczna, z tym zastrzeżeniem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej jeżeli w postępowaniu udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedna ofertę oraz w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie wykluczona żadnego wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma z potwierdzeniem jego czytelności i kompletności, korzystając z przekazanego Państwu wraz z pismem druku – wzorca potwierdzenia na nr faksu 13 43 78 227 lub e-mailem na adres: sezam.szpital@krosno.med.pl

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Dziękujemy Państwu za złożenie oferty i udział w przetargu.

Z poważaniem