Załącznik nr 2 do siwz

Formularz przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 – Narzędzia chirurgiczne wielokrotnego użytku dla Poradni Chirurgicznej

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KLESZCZYKI PREPARACYJNE BABY-OVERHOLT ZAKRZYWIONE, DŁ.135 MM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| KLESZCZYKI PREPARACYJNE BABY-MIXTER ZAKRZYWIONE, DŁ.140 MM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| KLESZCZYKI PREPARACYJNE BABY-ADSON ZAKRZYWIONE,DŁ.140MM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| ROZWIERACZ ADSON-BABY Z ŁAMANIEM PÓŁ-OSTRY 3X4 ZĘBY, DŁ.140 MM | 2 |  |  |  |  |  |  |
| ROZWIERACZ PLESTER TĘPY 2X2ZĘBY,DŁ.130MM | 2 |  |  |  |  |  |  |
| IMADŁO CHIRURGICZNE Z TWARDĄ WKŁADKĄ HEGAR-MAYO, ŚREDNICA 0,5 MM,DŁ.150MM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| IMADŁO CHIRURGICZNE Z TWARDĄ WKŁADKĄ DE'BAKEY, ŚREDNICA 0,4 MM,DŁ.165MM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| PINCETA CHIRURGICZNA 1X2ZĘBY, DŁ.145MM | 10 |  |  |  |  |  |  |
| NOŻYCZKI PREPARRACYJNE METZENBAUM PROSTE, DŁ.180 MM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| NOŻYCZKI PREPARACYJNE METZENBAUM ZAKRZYWIONE, DŁ.180MM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| NOŻYCZKI PREPARACYJNE5 MAYO-LEXER ZAKRZYWIONE, DŁ.165 MM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| NOŻYCZKI DO NACIĘĆ ZAKOŃCZONE KULKĄ PROSTE, DŁ.165 MM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| UCHWYT SKALPELA NR.3,DŁ.125 MM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| UCHWYT SKALPELA NR.4, DŁ.135MM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| KLESZCZCZYKI NACZYNIOWE PEAN PROSTE, DŁ.125 MM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| ZACISK DO RUREK KLINIKUM-BERLIN, DŁ.165 MM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2 – Narzędzia wielokrotnego użytku dla Oddziału Urazowo-Ortopedycznego

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STRZEMIĘ ROZCIĄGAJĄCE REGULOWANE Z TRZEMA HACZYKAMI 40-140 X 115 MM | 3 |  |  |  |  |  |  |
| STRZEMIĘ ROZCIĄGAJĄCE REGULOWANE Z TRZEMA HACZYKAMI 60-220 MM X 175 MM | 3 |  |  |  |  |  |  |
| OBCINAK GŁÓWEK DO TWARDEGO DRUTU Z TWARDĄ WKŁADKĄ DO ŚREDNIC 2,5 I 3,5 MM | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 3 – Narzędzia chirurgiczne wielokrotnego użytki i igły dla Bloku Operacyjnego

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z TWARDĄ WKŁADKĄ, DŁ.150 MM, ŚREDNICA 0,5 MM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z TWARDĄ WKŁADKĄ, DŁ.205 MM, ŚREDNICA 0,5 MM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| IGŁA CHIRURGICZNA OSTRA, ROZMIAR 1,10 X 32 MM FIG.6 | 3 op. (1 op = 12 igieł) |  |  |  |  |  |  |
| IGŁA CHIRURGICZNA OSTRA, ROZMIAR 1,00 X 26 MM FIG.7 | 3 op. (1 op. = 12 igieł) |  |  |  |  |  |  |
| Kleszczyki naczyniowe Pean proste 240 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 4 – Elektrody wielorazowe stosowane w zabiegach urologicznych

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nóż zimny do uretrotomu, ostrze okrągłe | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Elektroda waporyzacyjna dwubiegunowa , wałek 5 mm z kolcami, monopolarna, do zast. z płaszczem 24/26 Fr | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Elektroda koagulacyjna dwubiegunowa, ostra, monopolarna, do zast. z płaszczem 24/26 Fr. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga! Oferowany sprzęt  musi być kompatybilny z zestawem firmy Karl Storz

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 5 Elektrody monopilarne, kabel do pęset bipolarnych

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kabel do pincet bipolarnych | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Elektroda monopolarna nożowa (w opakowaniu 5 szt | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
| Elektroda monopolarna szpatułkowa (w opakowaniu 5 sztuk) | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
| Elektroda monopolarna kulkowa 6 mm (w opakowaniu 5 szt) | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA Oprzyrządowanie musi być kompatybilne z diatermią firmy ERBE.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 6 – Narzędzia wielokrotnego użytku dla Poradni Urologicznej

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Imadło chirurgiczne HALSEY 130 mm 5 ½” | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Penseta chirurgiczna SEMKEN 150 mm 6” | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Małe kleszcze preparacyjne Overholt 135 mm 5 ¼ ” | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 7 – Narzędzia laryngologiczne

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Haczyk uszny WAGENER zakończony kulką, rozm. 1, dł. 15,5 cm | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Haczyk uszny WAGENER, zakończony kulką, rozm. 2, dł. 15,5 cm | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Kleszcze opatrunkowe uszne TROELTSCH, standardowe, ząbkowane, dł. rob. 7,5 cm | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 8– Pincety do kapsuloreksji typ Utrata

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pinceta do kapsuloreksji typ Utrata, pinceta dł. cał. 120 mm, ramiona proste, dł. rękojeści 10,5 mm, śr. 6 mm Produkt wzorcowy: HAISS H 6090 | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 9–  Narzędzia okulistyczne I

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nożyczki Produkt wzorcowy NO- 002-120- PMK | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Pinceta Produkt wzorcowy PO- 001-004-PMK | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Pinceta Produkt wzorcowy PO--001-004-ZMK | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Rozwórka prosta Produkt wzorcowy RO- 005-010-PMK | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Hak prosty Graefe Produkt wzorcowy: MP-010-008-PMK | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Kleszczyk naczyniowy Halsted Produkt wzorcowy: KN-080125XPMK | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Kleszczyk naczyniowy Crille Produkt wzorcowy KN-088-140 PMK | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Pinceta Produkt wzorcowy PO-003-005-PMK | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Cyrkiel okulistyczny Produkt wzorcowy MP- 067-016-PMK | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Pinceta Produkt wzorcowy PO-003-014-PMK | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Pinceta Produkt wzorcowy: PO-001-012-PMK | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Nożyczki Produkt wzorcowy NO-005-110-PMK | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Imadło mikrochirurgiczne Produkt wzorcowy IO-011-110-ZMK | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Pinceta Produkt wzorcowy: PO-001-110-ZMK | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Łyżeczka do gradówki Produkt wzorcowy MP-070-025-MPK | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Nożyczki mikrochirurgiczne Produkt wzorcowy NO-004-110-MPK | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Nożyczki mikrochirurgiczne Produkt wzorcowy NO-004-110-ZMK | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Vannas-nożyczki mikrochirurgiczne Produkt wzorcowy No-010-085-PMK | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Vanas -nożyczki mikrochirurgiczne Produkt wzorcowy NO-010-085-ZMK | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Igły do ciał obcych Produkt wzorcowy MP-021-125-MPK | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Nożyczki Produkt wzorcowy No-005-110-PMK | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 10 Choper Koch Titan Nucleus i szpatułka

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Choper Koch Titan Nucleus Produkt wzorcowy: ET 0713 STORZ | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Szpatułka Produkt wzorcowy: ET 0712 STORZ | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 11 Narzędzia okulistyczne II

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capsula Forceps Dł. części roboczej pincet. 22 mm, dł. rękojeści 55 mm, dł. chwytna 1,5 mm, dł. całkowita narzędzia 100mm Produkt wzorcowy G-32935 GEUDER | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Rozwórka prosta Dł. części rozszerzającej powiekę dolną 24 mm, dł. całkowita narzędzia 75 mm, szerokość ramienia przy śrubie 20 mm, dł. śruby 34 mm Produkt wzorcowy G-15965 GEUDER | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Bleafrostat Dł. części dolnej okienka 12,5 mm, dł. całego narzędzia 100mm, odległość od śruby do okienka 12,5 mm Produkt wzorcowy G-18700 GEUDER | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Bleafrostat Dł. całego narzędzia 90 mm, dł. od śruby do okienka 12,5 mm Produkt wzorcowy G-18680 GEUDER | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Pinceta dł. całkowita 110 mm, Produkt wzorcowy G-18800 GEUDER | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Pinceta, dł. całkowita 100 mm Produkt wzorcowy G-18795 GEUDER | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Pinceta, dł. całkowita 105 mm Produkt wzorcowy G-19105 GEUDER | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Sonda do kanalików Lacrimal Probe Dł. narzędzia 130 mm, dł. części roboczej zakończonej oliwką 55 mm Produkt wzorowy: G-1500151 GEUDER | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Rozszerzało Dł. części roboczej igły 25,5 mm, dł. narzędzia 95 mm Produkt wzorcowy: G-150401 GEUDER | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Imadło rogówkowe Długość od zawiasu 15 mm, dł. części roboczej 10 2mm Produkt wzorcowy G-32260 GEUDER | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Imadło rogówkowe Wygięte Produkt wzorcowy: G- 17460 GEUDER | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 12  Nożyczki okulistyczne

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nożyczki, dł. 120 mm, dł. ramion tnących 16 mm, zagięte Produkt wzorcowy 11-044 RUMEX | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Nożyczki, dł. 115 mm, dł. ramion tnących 13 mm, zagięte Produkt wzorcowy 11-046 RUMEX | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Nożyczki, dł. 115 mm, dł. ramion tnących 13 mm, proste Produkt wzorcowy 11-047 RUMEX | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Nożyczki, dł. 123 mm, dł. ramion tnących 21 mm, zagięte Produkt wzorcowy 11-0481 S | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Nożyczki, dł. 115 mm, dł ramion 13 mm, zagięte Produkt wzorcowy 11-040 S | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................