Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/215/124/2011

Krosno, dn. 13.10.2011.

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców/ o zmianie treści siwz / w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użytku - EZ/215/124/2011.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

- Dotyczy Pakietu nr IV

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kabla terapeutycznego Quick Combo do defibrylatorów LifePak20?

Odpowiedź:

TAK

- Dotyczy Pakietu nr I, poz. I.

Czy Zamawiający dopuści dyskowe elektrody powierzchniowe o długości 100cm?

Odpowiedź:

TAK

- Dotyczy Pakietu nr I, poz. 2.

Zwracamy się  z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga elektrody opaskowej czy 	płytkowej (dyskowej)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga elektrody płytkowej.

Z poważaniem

….............................................

SEKRETARZ KOMISJI  PRZETARGOWEJ