Tabela 1                                                                                                                                                                                                                                   załącznik 2

Zapotrzebowanie na odczynniki do oznaczenia glukozy i mleczanów pobranej do kapilary na 20 µl krwi wraz z dzierżawą analizatora

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w 1 opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Glukoza we krwi kapilarnej | 32 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mleczany | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niezbędne kalibratory, kontrole, akcesoria i części zużywalne do w/w ilości badań w oferowanym analizatorze (Wykonawca – w razie potrzeby dodać kolejne wiersze) |
|  | Czynsz Dzierżawny | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Cena netto czynszu za 1 miesiąc | Cena brutto czynszu za 1 miesiąc | Stawka Vat % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
|  | Suma | x | x | x |  | x | x | x |  |  |
| Wykonawca musi uwzględnić dodatkową ilość odczynników na wykonanie kalibracji, rekalibracji i kontroli – zgodnie z ulotką producenta. |  |  |  |  |  |
| W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę. |  |  |  |  |  |

W czasie dzierżawy należy uwzględnić koszty przeglądów okresowych oraz usuwania awarii wraz z materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 2

Parametry wymagalne dotyczące analizatora.

| Lp. | Parametry analizatora - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2010r.) | Tak, Podać |  |
| 2 | Możliwość 24-godzinnej pracy | Tak |  |
| 3 | Możliwość wykonania serii badań lub pojedynczego oznaczenia w każdym czasie | Tak |  |
| 4 | Zasada pomiaru: amperometryczna z użyciem chip-sensora (data ważności min 1 rok) | Tak |  |
| 5 | Ilość pozycji dla prób badanych: nie mniej niż 15 | Tak, Podać |  |
| 6 | Wykonywanie badań glukozy we krwi pełnej pobranej do kapilary o obj. nie większej niż 20 µl i rozcieńczonej w buforze zawierającym składnik zapobiegający glikolizie | Tak |  |
| 7 | Panel badań: glukoza, mleczany | Tak |  |
| 8 | Czas uzyskania pierwszego wyniku nie więcej niż 5 minut | Tak, Podać |  |
| 9 | Zakres pomiaru dla glukozy: 1 – 45 mmol/l lub szerszy | Tak, Podać |  |
| 10 | Oprogramowanie w języku polskim | Tak, |  |
| 11 | W czasie trwania umowy Dostawca zobowiązuje się do utrzymania aparatu w stanie gotowym do pracy i ponosi wszelkie koszty (w tym części zamienne) związane z bieżącą konserwacją oraz naprawami nie wynikającymi z winy odbiorcy | Tak |  |
| 12 | Wykonawca będzie dokonywał serwisu technicznego | Tak |  |
| 13 | Czas przyjazdu inżyniera serwisu określa się na max. 24 godziny od telefonicznego zgłoszenia awarii | Tak |  |
| 14 | W przypadku gdy awaria nie może być usunięta w ciągu 2 dni, Wykonawca dostarcza aparat zastępczy | Tak |  |
| 15 | Inżynier serwisu dokonuje okresowego przeglądu analizatora połączonego z wydaniem zaświadczenia o sprawności aparatu | Tak |  |

Nie wypełnienie  tabeli parametrów wymagalnych  lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie ofert.

Wykonawca wygrywający przetarg musi zapewnić taki sposób wymiany aparatury na swoją, aby praca diagnostyczna Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii nie została przerwana

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną)