| Pakiet nr 1 Materiały budowlane Załącznik nr 2 |
| --- |
|  | Rodzaj Materiału | j.m | ilość | cena jednostkowa netto | VAT | wartość brutto |
| 1 | Akryl w tubie | szt | 76 |  |  |  |
| 2 | Benzyna do lakierów | dm3 | 24,5 |  |  |  |
| 3 | Blachowkręty | szt | 2100 |  |  |  |
| 4 | Emulsja gruntująca (np. ATLAS Uni-Grunt lub równoważny) | dm3 | 275 |  |  |  |
| 5 | Emulsja gruntująca z domieszką piasku (np. GREINPLAST FG – Grunt do podłoży betonowych, lub równoważny) | kg | 600 |  |  |  |
| 6 | Farba emulsyjna nawierzchniowa | dm3 | 1795 |  |  |  |
| 7 | Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania | dm3 | 95 |  |  |  |
| 8 | Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania | dm3 | 655 |  |  |  |
| 9 | Folia polietylenowa malarska | m2 | 2500 |  |  |  |
| 10 | Gips budowlany | kg | 100 |  |  |  |
| 11 | Gips szpachlowy | kg | 180 |  |  |  |
| 12 | Grunt pokostowy | dm3 | 30 |  |  |  |
| 13 | Gwoździe budowlane – 80 mm | kg | 2,3 |  |  |  |
| 14 | Klej gipsowy do płyt karton-gips | kg | 7320 |  |  |  |
| 15 | Kołek rozporowy Ø6 | szt | 50 |  |  |  |
| 16 | Kołek rozporowy metalowy wbijany TDC | szt | 8000 |  |  |  |
| 17 | Kołek rozporowy Ø10 | szt | 100 |  |  |  |
| 18 | Kołek rozporowy Ø8 | szt | 100 |  |  |  |
| 19 | Kołek rozporowy szybki montaż Ø 6 | szt | 350 |  |  |  |
| 20 | Kołek rozporowy szybki montaż Ø 8 | szt | 450 |  |  |  |
| 21 | Kształtowniki stalowe profilowane C-75x60 | m-b | 129 |  |  |  |
| 22 | Kształtowniki stalowe profilowane U-75x60 | m-b | 48 |  |  |  |
| 23 | Masa szpachlowa – sucha mieszanka | kg | 800 |  |  |  |
| 24 | Narożnik aluminiowy perforowany | m-b | 120 |  |  |  |
| 25 | Ościeżnice drzwiowe stalowe fabrycznie wykończone | szt | 9 |  |  |  |
| 26 | Papier ścierny w arkuszach 120 | ark. | 550 |  |  |  |
| 27 | Papier ścierny w arkuszach 80 | ark. | 425 |  |  |  |
| 28 | Pasy odbojowe z płyty laminowanej szerokości 20 cm | m-b | 188 |  |  |  |
| 29 | Piana montażowa nisko-rozprężna | szt | 20 |  |  |  |
| 30 | Płytki posadzkowe gresowe 30/30 | m2 | 97 |  |  |  |
| 31 | Płytki ceramiczne glazurowane 20/25 | m2 | 190 |  |  |  |
| 32 | Płyty gipsowo-kartonowe | m2 | 1528 |  |  |  |
| 33 | Płyty z wełny mineralnej | m2 | 65 |  |  |  |
| 34 | Rozcieńczalnik do farb olejnych nawierzchniowych | dm3 | 115 |  |  |  |
| 35 | Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych | dm3 | 32 |  |  |  |
| 36 | Siatka podtynkowa z włókna szklanego do wykonywania warstwy zbrojonej | m2 | 1500 |  |  |  |
| 37 | Siedzisko prysznicowe składane dla niepełnosprawnych | szt | 1 |  |  |  |
| 38 | Skrzydło drzwiowe płytowe wewnętrzne „90” kompletne (klamka z szyldami + wkładka + zamek) | szt | 9 |  |  |  |
| 39 | Szpachlówka akrylowa gotowa biała | dm3 | 15 |  |  |  |
| 40 | Taśma malarska papierowa, samoprzylepna szerokości 40 mm | m-b | 650 |  |  |  |
| 41 | Taśma malarska papierowa, samoprzylepna szerokości 50 mm | m-b | 675 |  |  |  |
| 42 | Taśma spoinowa | m | 2225 |  |  |  |
| 43 | Tynk maszynowy na bazie gipsu (np. KNAUF MP 75L lub równoważny) | kg | 90 |  |  |  |
| 44 | Uchwyt do posadzkowy uchylny dł 60 cm dla niepełnosprawnych | szt | 1 |  |  |  |
| 45 | Uchwyt do ścienny uchylny dł. 60 cm dla niepełnosprawnych | szt | 2 |  |  |  |
| 46 | Uchwyt przyścienny prosty dł. 40 cm dla niepełnosprawnych | szt | 2 |  |  |  |
| 47 | Uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych oraz do wykonania warstwy zbrojonej (np. ATLAS STOPTER K-20 lub równoważna) | kg | 5300 |  |  |  |
| 48 | Zaprawa klejowa elastyczna do ceramiki/terakoty (np. ATLAS Plus lub równoważna) | kg | 1350 |  |  |  |
| 49 | Zaprawa spoinująca | kg | 150 |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto - zł |  | Suma brutto - zł |

| Pakiet nr 2 Materiały elektryczne |
| --- |
|  | Rodzaj Materiału | j.m | ilość | cena jednostkowa netto | VAT | wartość brutto |
| 1 | wyłączników oświetleniowych PT jednobiegunowy | szt. | 80 |  |  |  |
| 2 | wyłączników oświetleniowych PT dwubiegunowy | szt. | 25 |  |  |  |
| 3 | wyłączników hermetycznych PT | szt. | 8 |  |  |  |
| 4 | Plafoniera o podwyższonej klasie szczelności i stopniu ochrony (z żarówką) | szt. | 40 |  |  |  |
| 5 | oprawa świetlówkowa 2x36 z kloszem – kompletna (świetlówka barwa biała + starter) | szt. | 180 |  |  |  |
| 6 | oprawa świetłówkowa inwentorowa 2x36 kompletna (świetlówka barwa biała + starter) | szt. | 50 |  |  |  |
| 7 | oprawa świetlówkowa 4x36 z kloszem kompletna (świetlówka barwa biała + starter) | szt. | 16 |  |  |  |
| 8 | gniazd NT podwójne | szt. | 10 |  |  |  |
| 9 | gniazd PT pojedyncze | szt. | 15 |  |  |  |
| 10 | gniazd PT podwójnych | szt. | 50 |  |  |  |
| 11 | gniazd elektrycznych hermetycznych PT podwójnych | szt. | 15 |  |  |  |
| 12 | gniazd elektrycznych hermetycznych PT pojedyncze | szt. | 10 |  |  |  |
| 13 | przewód YDY 3*1,5m2 | mb | 900 |  |  |  |
| 14 | puszka podtynk | szt. | 100 |  |  |  |
| 15 | puszka n/t | szt. | 50 |  |  |  |
| 16 | tarcze do betonu 125 mm | szt. | 40 |  |  |  |
| 17 | gips budowlany | kg | 260 |  |  |  |
| 18 | rura peszlowa fi24/32 (50mb) | op | 4 |  |  |  |
| 19 | rura peszla fi14/20 (50mb) z pilotem | op | 6 |  |  |  |
| 20 | przewód YDY 4*1,5m2 | mb | 400 |  |  |  |
| 21 | kołki Ø8x80 | op | 10 |  |  |  |
| 22 | wiertło SDS fi24x300 | szt. | 1 |  |  |  |
| 23 | wyłączników oświetleniowych schodowy | szt. | 10 |  |  |  |
| 24 | taśma izolacyjna | szt. | 40 |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto - zł |  | Suma brutto - zł |

| Pakiet nr 3 Materiały hydrauliczne |
| --- |
|  | Rodzaj Materiału | j.m | ilość | cena jednostkowa netto | VAT | wartość brutto |
| 1 | rura 1/2" stalowa | mb | 12 |  |  |  |
| 2 | umywalka 50 z uchwytami | szt. | 14 |  |  |  |
| 3 | syfon do umywalki | szt. | 21 |  |  |  |
| 4 | baterią ścienna z wylewką górną | szt. | 14 |  |  |  |
| 5 | drzwiczek rewizyjnych | szt. | 2 |  |  |  |
| 6 | umwalka 50 dla niepelnosprawnych | szt. | 1 |  |  |  |
| 7 | umywalka 50 na baterie stojącą z uchwytami | szt. | 7 |  |  |  |
| 8 | baterią stojąca | szt. | 7 |  |  |  |
| 9 | rura PP Ø20 | mb | 30 |  |  |  |
| 10 | kolano PP Ø20 kąt 90° dwumufowe | szt. | 35 |  |  |  |
| 11 | kolano PP Ø20 kąt 90° jednomufowe | szt. | 20 |  |  |  |
| 12 | kolano PP Ø20 kąt 45° dwumufowe | szt. | 20 |  |  |  |
| 13 | kolano PP Ø20 kąt 45° jednomufowe | szt. | 20 |  |  |  |
| 14 | kolano PP Ø x 1/2” GW | szt. | 20 |  |  |  |
| 15 | złącze Ø20 x 1/2” GZ | szt. | 17 |  |  |  |
| 16 | trojak PP Ø20 | szt. | 10 |  |  |  |
| 17 | zawór kątowy | szt. | 24 |  |  |  |
| 18 | traper Ø50 | szt. | 3 |  |  |  |
| 19 | rura Ø50 1 mb | szt. | 4 |  |  |  |
| 20 | rura Ø50 0,5 mb | szt. | 4 |  |  |  |
| 21 | kolano Ø50 90° PCV | szt. | 8 |  |  |  |
| 22 | kolano Ø50 67° PCV | szt. | 10 |  |  |  |
| 23 | kolano Ø50 45° PCV | szt. | 10 |  |  |  |
| 24 | kolano Ø50 30° PCV | szt. | 10 |  |  |  |
| 25 | kolano Ø50 15° PCV | szt. | 6 |  |  |  |
| 26 | trojak Ø50 90° PCV | szt. | 3 |  |  |  |
| 27 | trojak Ø50 67° PCV | szt. | 3 |  |  |  |
| 28 | trojak Ø50 45° PCV | szt. | 3 |  |  |  |
| 29 | kolano Ø 110 kąt 90 | szt. | 2 |  |  |  |
| 30 | kolano Ø 110 kąt 67 | szt. | 2 |  |  |  |
| 31 | kolano Ø 110 kąt 45 | szt. | 2 |  |  |  |
| 32 | kolano redukcja Ø50 x 32 kąt 90° PCV | szt. | 10 |  |  |  |
| 33 | Traper Ø110 | szt. | 5 |  |  |  |
| 34 | trojak Ø110 x 50 kąt 67° | szt. | 1 |  |  |  |
| 35 | kratka ściekowa Ø50 z bocznym wylotem | szt. | 2 |  |  |  |
| 36 | trojak ocynk Ø15 | szt. | 2 |  |  |  |
| 37 | nypel ocynk Ø15 | szt. | 5 |  |  |  |
| 38 | zaślepka instalacji kanalizacyjnej Ø50 | szt. | 5 |  |  |  |
| 39 | zaślepka instalacji kanalizacyjnej Ø110 | szt. | 5 |  |  |  |
| 40 | wanna 150x70 | szt. | 1 |  |  |  |
| 41 | komplet montażowy umywalki | szt. | 20 |  |  |  |
| 42 | komplet montażowy muszli ustępowej | szt. | 6 |  |  |  |
| 43 | muszla ustępowa dla niepełnosprawnych kompakt | szt. | 1 |  |  |  |
| 44 | muszla ustępowa typ warszawski kompakt | szt. | 5 |  |  |  |
| 45 | bateria prysznicowa z długim wężem 1,5m | szt. | 2 |  |  |  |
| 46 | zlewozmywak z spornikami | szt. | 1 |  |  |  |
| 47 | bateria zlewozmywakowa | szt. | 1 |  |  |  |
| 48 | bateria prysznicowa | szt. | 2 |  |  |  |
| 49 | brodzik dla niepełnosprawnych z syfonem | szt. | 1 |  |  |  |
| 50 | brodzika 80x80 stalowy z syfonem, | szt. | 1 |  |  |  |
| 51 | kabiny narożnej 80 | szt. | 1 |  |  |  |
| 52 | zlewozmywak jednokomorowy z syfonem | szt. | 1 |  |  |  |
| 53 | pasta do gwintów | szt. | 2 |  |  |  |
| 54 | silikon bezbarwny | szt. | 3 |  |  |  |
| 55 | silikon biały | szt. | 10 |  |  |  |
| 56 | piana do pistoletu | szt. | 5 |  |  |  |
| 57 | izolacja ø18x6 | mb | 30 |  |  |  |
| 58 | konopie | szt. | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto - zł |  | Suma brutto - zł |