Załącznik nr 2 do siwz

Zestawienie wymaganych parametrów

Pakiet nr 1

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siatki do przepukliny m. Walentiego – wykonane ze 100% polipropylenu monofilamentowego, grubość nici 0,14 mm, grubość siatki 0,47 mm, częściowo docięte. Rozmiar -6│11 +5│6 cm | 150 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Siatki do m. Lichtensteina, wykonane z 100% polipropylenu monofilamentowego, grubość nici 0,14 mm, grubość siatki 0,47 mm, rozm. 10x15 | 40 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Siatki do m. Lichtensteina. Siatki lekkie wykonane z polipropylenu monofilamentowego o gramaturze 28,4g, grubość siatki 0,3 mm, wielkość porów 0,7/0,7, rozmiar 10/15 cm | 20 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Siatki wykonane ze 100 % polipropylenu monofilamentowego, grubość nici 0,14 mm, grubość 42 mm, rozmiar 15x15 | 20 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Siatki wykonane ze 100 % polipropylenu monofilamentowego, grubość nici 0,14 mm, grubość 42 mm, rozmiar 30x30 | 5szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Siatka lekka, wykonana z 100% polipropylenu prasowanego termicznie, siatka prosta (płaska) o wymiarach 10x15 cm, gramatura 50g/m2 | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Syntetyczny, cyjanoakrylowy klej chirurgiczny w postaci bladożółtego, przezroczystego płynu gotowego do użycia. W kontakcie z żywą tkanką, a także w wilgotnym środowisku szybko polimeryzuje w cienką elastyczną wodoodporną powłokę, która ma wysoką wytrzymałość na rozciąganie i mocno przylega do tkanek. Klej raz zaaplikowany powinien tworzyć efektywną, antyseptyczną barierę przeciwko czynnikom zakaźnym lub też przeciw patogenom popularnie występującym na sali operacyjnej. Start polimeryzacji po 1-2 sekundach Max. odporność mechaniczna po 60-90 sek. Temperatura polimeryzacji 45ºC Klej o pojemności 1 ml | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cewnik do laparoskopii Urządzenie składa się z pustego cewnika z wejściem typu luer, z elastyczną, długą końcówką oraz prowadnika | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siatki częściowo wchłaniane: Siatka płaska makroporowata, częściowo wchłaniana syntetyczna, wykonana z niewchłanialnych monofilamentowych włókien polipropylenowych i wchłanialnych monofilamentowych włókien poliglekapronowych o okresie wchłaniania ok. 84 dni, wielkość porów 3-4 mm i gramaturze 28g/m2 po wchłonięciu rozmiar 10x12 | 50 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Siatka elastyczna separująca częściowo wchłaniana do przepuklin brzusznych i pooperacyjnych, wykonana z niewchłanialnej makroporowatej siatki polipropylenowej umieszczonej między dwiema warstwami wchłanianego polidwuksanonu, posiadający dodatkowo wchłaniany marker z polidwuksanonu ułatwiający orientację przy implementacji siatki, rozmiar 15x15 lub 15x20* * Zamawiający każdorazowo przy zamówieniu określi rozmiar siatki | 5 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

...........................................................