Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/215/14/2012

Krosno, dn. 13 lutego 2012r.

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą produktów laboratoryjnych nr postępowania EZ/215/14/2012.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 poz. 23-26 i utworzy dla nich oddzielny Pakiet (Wymazówki) ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga wymazówki przeznaczone do transportu wymazów z nosa, gardła, ucha oraz z otwartych ran i wysięków (klasy med. IIa)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wymaga wraz z ofertą dokument z oficjalnie badanie potwierdzające przeżywalności bakterii tlenowych i beztlenowych w 0,6,24,48 i 72godz.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 4 dotyczy par. 3 ust. 1:

Czy Zamawiający zgodzi się, w celu uniknięcia niepotrzebnych nieporozumień związanych z realizacją zamówień, na wykreślenie słowa „telefonicznego”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5 dotyczy par. 3 ust. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 2 dni do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający życzy sobie zaoferowania końcówek standartowych (o standardowej jakości), czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na końcówki o podwyższonej jakości typu superior, jeśli tak to czy wymaga załączenia do oferty przetargowej próbek takich końcówek typu superior?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga końcówek standardowej jakości.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania probówek z tylko fluorkiem sodu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem