Załącznik nr 2.1

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

Pakiet nr I

| Lp. | Opis/ Parametry Wymagane | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nóż prosty kąt 30 stopni – ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, długość ostrza (części tnącej, wypukłej 3,5 mm). Rękojeść koloru czarnego. | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Nóż prosty kąt 15 stopni – ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, długość ostrza (część tnąca 6 mm). | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Data     .................................                   								 ............................................................                     															 Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2.2

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

Pakiet nr II

| Lp. | Opis/ Parametry Wymagane | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nóż typu Crescent. Szerokość ostrza 5 mm; zagięcie ostrza względem rękojeści: 55 stopni, wypukły od góry, wykończony matowo. Rękojeść koloru różowego. | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Data     .................................                   								 ............................................................                     															 Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2.3

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

Pakiet nr III

| Lp. | Opis/ Parametry Wymagane | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nóż do otwarcia komory Clear Cornneal 2,75 mm szerokości, obustronnie ostrzony (double bevel), z 3 znacznikami głębokości cięcia: 1,5; 1,75; 2 mm, z plastikową ruchomą – przesuwalną osłoną ostrza umiejscowioną na stałe na uchwycie noża. | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Data     .................................                   								 ............................................................                     															 Podpis i pieczęć Wykonawcy