| Pakiet – butelka szklana |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa produktu | J.m. | Ilość roczna | Cena jedn. Netto | Podatek VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| 1 | Butelka szklana do karmienia | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane:

- Butelka szklana wielokrotnego użytku z gwintem, wykonana z bezbarwnego przeźroczystego szkła o pojemności 230 ml., posiadająca podziałkę pojemności wtopioną między 2 warstwy szkła – odporną na ścieranie oraz posiadająca graficzny symbol dopuszczenia do kontaktu z żywnością , bez uszkodzeń i zanieczyszczeń mechanicznych.

- Możliwość sterylizacji w temperaturze 134°C.

- Butelka kompatybilna ze smoczkami typu NUK.

- Wszystkie powyższe wymagania muszą być potwierdzone przez producenta. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych parametrów.

- Wymagane jest dostarczenie próbki produktu (1 butelka) celem oceny zgodności produktu z opisem.