Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 05.06.2012

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW W POSTEPOWANIU

na zakup wraz z dostawą materiałów opatrunkowych

nr postępowania EZ/215/56/2012

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. dotyczy §3 ust. 2 wzoru umowy. Ze względu na wymogi logistyczne i konieczność każdorazowego dostarczenia produktów najwyższej jakości wnosimy o zmodyfikowanie i wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostaw tak, by termin ten liczony był zgodnie z art. 111 k.c. i wynosił 3 dni zamiast 48 godzin a dostaw CITO 2 dni zamiast 24 godzin. Utrzymanie w mocy terminu dostaw na poziomie 48 i 24 godzin może czynić również rozbieżność interpretacyjną, czy nawet sprzeczność z §5 ust.1 pkt. 1) wzoru umowy, gdzie kara umowna ma być liczona w dniach (Na przykład - czy Zamawiający będzie naliczał karę, gdy termin dostawy wypadnie do godz. 11.00 a dostawa nastąpi o 12.30? - karę wg umowy jest naliczana za każdy dzień zwłoki) oraz wskazuje, że Zamawiający skierował publiczne ogłoszenie o zamówieniu tylko do podmiotów mających siedzibę najbliżej siedziby Zamawiającego. Takie działanie może być uznane za sprzeczne z ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa i z zasadami współżycia społecznego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2. dotyczy §5 ust. 1 wzoru umowy. Prosimy  o zmianę §5 ust. 1 wzoru umowy na następujący :
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących wypadkach i w następujących wysokościach:
1) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1 % wartości niedostarczonego w terminie towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, (nie mniej niż 20 zł),
2) w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 2,5 % wartości zareklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (nie mniejszej niż 20 zł)
3) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości nie wykonanej części umowy (nie mniejszej niż 20 zł.),
4) w przypadku zwłoki, o którym mowa w pkt 1) lub nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji, o którym mowa w pkt. 2), przekraczającego 14 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenia kar umownych w sposób określony

w pkt 3).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3. Dotyczy pakietu 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4. Dotyczy pakietu 2: Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 opatrunek chirurgiczny o rozm.20x10cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5. Dotyczy pakietu 1 poz. 1-2. Czy w ramach uczciwej konkurencji Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej  i dopuści wyroby sterylizowane innymi, dopuszczonymi walidowanymi metodami sterylizacji? Chcielibyśmy nadmienić, że najważniejszym uregulowaniem prawnym, dotyczącym sterylizacji wyrobów medycznych jest - poza Dyrektywą 93/42/EEC - norma europejska EN 556-1  z grudnia 2002 roku „Sterylizacja wyrobów medycznych. Wymagania dotyczące wyrobów medycznych określanych jako STERYLNE. Część 1. Wymagania dotyczące finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych” (PKN, Warszawa 2002 r.). W punkcie 1 normy określającym jej zakres umieszczono uwagę :„Zgodnie z postanowieniami dyrektywy(-yw) UE odnoszącej się do wyrobów medycznych, dopuszcza się określenie wyrobu medycznego jako STERYLNY tylko wówczas, kiedy zastosowano zwalidowany proces sterylizacji. Wymagania dotyczące walidacji i rutynowej kontroli procesów sterylizacji wyrobu medycznego podano w EN  ISO  11135-1:2007, EN ISO 11137-1:2006, EN  ISO  17665-1:2006, EN 14160 i EN 14937”. Normy dotyczą odpowiednio : EN  ISO  11135-1:2007 – sterylizacja tlenkiem etylenu, EN ISO 11137-1:2006- sterylizacja radiacyjna, EN  ISO  17665-1:2006 – sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu. Z zapisu tego już na wstępie jasno wynika fakt, że ustawodawca dopuścił wszystkie dostępne metody sterylizacji jako równoważne w procesie wytworzenia wyrobu medycznego określonego jako STERYLNY pod warunkiem, że jest to proces w pełni zwalizowany. W części 4 normy EN 556 punkt 4.1 określającego wymagania określono:„Aby finalnie wysterylizowany wyrób medyczny można było określić jako STERYLNY, teoretyczne prawdopodobieństwo znalezienia na/w nim zdolnych do życia drobnoustrojów powinno wynosić 1x10-6 lub być mniejsze.” W uwadze 1 do punktu 4.2 zapisano: „ Dowodem na to, że wyrób medyczny jest sterylny są: pierwsza i kolejne walidacje procesu sterylizacji, wykazujące akceptowalność procesu, oraz informacje otrzymane podczas rutynowych kontroli i monitorowania, które wykazują, że zwalidowany proces został zastosowany w praktyce.” Zarówno z przytoczonych w tym miejscu zapisów normy EN 556-1, jak również pozostałych jej uregulowań w żadnym stopniu i w żadnym miejscu nie wynika, że jakiekolwiek wyroby medyczne powinny być sterylizowane tylko jedną określoną metodą. Jedynym wymaganiem w stosunku do wszystkich dopuszczonych metod sterylizacji jest dokonanie pełnej i powtarzanej walidacji procesu sterylizacji, bez względu na to, jaki czynnik sterylizujący został użyty w procesie produkcji wyrobu medycznego, określonego jako STERYLNY. W przytoczonej normie EN 556-1 powołano zapisy normy EN 14937 – Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia. Ogólne wymagania dotyczące charakterystyki czynnika sterylizującego oraz opracowania, walidacji i rutynowej kontroli sterylizacji wyrobów medycznych. Zakres niniejszej normy określa ogólne wymagania dotyczące charakterystyki czynnika sterylizującego oraz odnośnie do opracowania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych. W żadnej z części dotyczącej definicji produktu przeznaczonego do sterylizacji (część 7), czynnika sterylizującego (część 5), procesu sterylizacji (część 8) nie ma konkretnych wskazań na określoną metodę sterylizacji, nie ma również mowy o wyróżnieniu którejkolwiek metody w stosunku do pozostałych. Zapisy normy w części 5 nakładają konieczność doboru czynnika sterylizującego  w zależności od jego wpływu podczas ekspozycji na fizyczne i chemiczne właściwości sterylizowanych materiałów, oraz ich bezpieczeństwo biologiczne. Zgodnie z tymi postanowieniami nie powinno się stosować np. pary wodnej w nadciśnieniu do sterylizacji materiałów termolabilnych ze względu właśnie na temperaturę czynnika w czasie ekspozycji i możliwość ich uszkodzenia, nie mówi się jednak nic o wyborze konkretnej metody sterylizacji w stosunku do konkretnych materiałów, a wybór tej metody i ocenę jej wpływu na materiał sterylizowany powierza się producentowi lub podmiotowi dokonującemu sterylizacji.  Bardzo ważnym z punktu widzenia naszych rozważań, jest zapis punktu 5.3.6 Załącznika E do normy: „Jeżeli w ocenie ryzyka zagrożenia zdrowia przeprowadzanej zgodnie z 8.7 stwierdza się pozostałości czynnika sterylizującego, dla którego mają być ustalone akceptowalne granice, to zaleca się aby definicja procesu miała na celu minimalizację obecności takich pozostałości na lub w wyrobie,  w momencie osiągnięcia wyspecyfikowanych wymagań dla sterylności. Dodatkowo, aby osiągnąć określone granice, może zajść potrzeba zdefiniowania  postępowania poprocesowego w celu dalszego zredukowania poziomu pozostałości. Jeżeli wymagane jest postępowanie poprocesowe, to jest ono definiowane i walidowane jako część procesu sterylizacji.” Z przytoczonych zapisów norm EN 556-1 i EN ISO 14937 bezspornie wynika, że brak jest jakichkolwiek podstaw do faworyzowania konkretnej metody sterylizacji wyrobów medycznych. Podmioty stosujące  argumentację, mającą potwierdzić konieczność stosowania sterylizacji parowej w odniesieniu do wyrobów gazowych,  przytaczają zapisy punktu 76 Aneksu 1  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2006    w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. z 2006 r. Nr 194 poz. 1436 „sterylizacja tlenkiem etylenu powinna być stosowana tylko wówczas, gdy inne metody nie są możliwe do zastosowania”. W tej argumentacji  pominięte zostały dwa bardzo ważne czynniki: ciąg dalszy brzmienia punktu 76: ”Walidacja procesu powinna wykazać, że gaz nie działa szkodliwie na produkt a warunki i czas odgazowywania pozwalają na usunięcie pozostałości gazu oraz produktów reakcji do ustalonych, dopuszczalnych limitów dla danego materiału lub produktu” Rozporządzenie Ministra Zdrowia w którym mowa jest o sterylizacji parą wodną zostało opracowane na podstawie Ustawy Prawo Farmaceutyczne i dotyczy produktów leczniczych,  a nie wyrobów medycznych – a takimi są wyroby gazowe jałowe. Wypełnienie zapisów norm prawnych, dotyczących sterylizacji wyrobów medycznych jest prawnym obowiązkiem wytwórcy danego wyrobu medycznego. Spełnienie tych norm, stanowiących o bezwzględnym bezpieczeństwie stosowania sterylnego wyrobu medycznego, potwierdzone zostaje przez wytwórcę umieszczeniem znaku bezpieczeństwa wyrobu medycznego CE. Fakt ten, po powołaniu odpowiednich norm, zostaje każdorazowo potwierdzony przez wytwórcę w Deklaracji Zgodności, potwierdzonej i zbadanej w przypadku wyrobów sterylnych przez jednostkę notyfikowaną, wydającą Certyfikat CE dla danego sterylnego wyrobu medycznego. Brak więc podstaw do twierdzenia, że dany wyrób sterylizowany konkretną metodą sterylizacyjną jest bezpieczniejszy czy w jakimkolwiek stopniu „lepszy” od innego wyrobu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1, w punkcie 5 gazy 90 cm x 100m w składce ZIG-ZAG?

Odpowiedź: Zamawiający nie rozumie określenia ZIG-ZAG.

Pytanie 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1, w punkcie 5 gazy 90 cm x 200 m w rolce?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1, w punkcie 5 gazy 90 cm x 100 m w rolce?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w punkcie 5 próbki gazy bawełnianej w ilości 5 m co umożliwi Zamawiającemu ocenę zaoferowanego wyrobu a Wykonawcy nie narazi na poniesienie wysokiego kosztu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10. pakiet 1, poz. 1-2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy bawełnianej sterylizowanej tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11. pakiet nr 2, poz. 2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji z całości pakietu i zaoferowanie opatrunku z klejem kauczukowym w rozmiarze 35 cm x 10 cm lub 20 cm x 10 cm zamiast 30 cm x 10 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12. pakiet 1, poz. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie próbki gazy w ilości kilku metrów z kserokopią etykiety z opakowania handlowego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13. Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 1 w pozycjach 1 i 2 innych metod sterylizacji niż para wodna w nadciśnieniu. Prosimy o dopuszczenie sterylizacji metodą radiacyjną lub tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14. dot. wzoru umowy. Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin dostawy do 3 dni roboczych, a w przypadku zamówień na cito do 48h?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15. dot. wzoru umowy. Czy Zamawiający zgadza się aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16. dot. wzoru umowy. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź: Tak, po wcześniejszym uzgodnieniu i po przesłaniu faxem do Zamawiającego pisma informującego informującego tym braku i proponowanej zamianie.

Pytanie 17. dot. wzoru umowy. W związku z zastrzeżeniem o możliwości nie złożenia zamówienia na część towaru prosimy o procentowe określenie minimalnych ilości, które zostaną przez zamawiającego na pewno zamówione.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje wzór umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 18. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku, gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19. Czy pod pojęciem rozładunku zamawiający rozumie wniesienie dostarczonego towaru do wskazanego w umowie przetargowej miejsca (par. 3 punkt 7)? W przypadku odpowiedzi negatywnej czy zamawiający zgadza się na zmianę par. 3 punkt 7 na następujący: „wykonawca zobowiązuje się do dokonania usługi wniesienia zamawianych i dostarczanych towarów”

Odpowiedź: Pod pojęciem rozładunku Zamawiający rozumie wniesienie dostarczonego towaru do wskazanego w umowie przetargowej miejsca (par. 3 punkt 7).

Pytanie 20. pakiet 1, poz. 5. Czy zamawiający dopuści gazę w składkach po 200mb z zachowaniem pozostałych parametrów? Pozwoli to na zaoferowanie znacznie korzystniejszej ceny.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 21. Pakiet 1. Czy zamawiający odstąpi od wymogu składania próbek do pakietu 1, jeżeli zostały one złożone w poprzednim, unieważnionym postępowaniu EZ/215/23/20120 w pakiecie nr 2?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający mając na celu umożliwienie potencjalnym Wykonawcom złożenia ofert, przedłuża termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu jak następuje:

Nowy termin składania ofert upływa 11.06.2012.  r. o godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert 11.06.2012  r.  o godz. 10: 15

UWAGA!!

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w tym  w formularzu cenowym i  przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem