Załącznik nr 2.1

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

Pakiet nr I – Bielizna operacyjna

Tabela nr 1 do pakietu nr 1

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania, dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serweta wielokrotnego użytku, zielona, tkanina niepyląca o dużej chłonności, wymiary 150x200cm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Serweta wielokrotnego użytku, zielona, tkanina niepyląca o dużej chłonności, wymiary 100x150cm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |

Wymagania ogólne:

- tkanina chłonna, wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 234g/m2, oraz o zdolności absorpcyjnej minimum 110%

- tkanina zgodna z normą PN-EN 13795 w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych jak również pod względem wytrzymałości mechanicznej

Wymagane dokumenty dla serwet chłonnych:

- deklaracja zgodności CE

- wpis lub zgłoszenie do rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych

- karta techniczna tkaniny

- dokument zbadania pylenia zgodnie z normą  PN-EN 13795 wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą

- technologia prania

Tabela nr 2 do pakietu nr 1

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania, dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serweta zielona, tkanina poliestrowo-bawełniana, nieprzemakalna, niepyląca, wymiary 150x240cm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Serweta zielona, tkanina poliestrowo-bawełniana, nieprzemakalna, niepyląca, wymiary 150x90 cm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |

Wymagania ogólne:

- tkanina bawełniano-poliestrowa  o składzie surowcowym 69% bawełna, 30% poliester, 1% nitka węglowa o gramaturze 152g/m2

- tkanina zgodna z normą PN-EN 13795 w w pełnym jej zakresie

- tkanina umożliwia oddychanie skóry pacjenta

- tkanina nie ślizgająca się (bezpieczna)

Wymagane dokumenty dla serwet nieprzemakalnych:

- deklaracja zgodności CE

- wpis lub zgłoszenie do rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych

- karta techniczna tkaniny

- wyniki badań przeprowadzonych przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzające parametry techniczne  zgodnie z normą  PN-EN 13795

- dokument badania nieprzemakalności po 100 cyklach prania wystawiony przez producenta materiału

- technologia prania

Data     .................................                   								 ............................................................                     															 Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2.2

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

Pakiet nr II – Ubrania operacyjne

Tabela nr 1 do pakietu nr 2

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania, dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ubrania operacyjne zielone: Bluza z krótkim rękawem, spodnie długie, w pasie z tyłu gumka, z przodu na wiązanie (sznurek) Rozmiary: M-XXXL | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ubrania operacyjne czerwone: Bluza z krótkim rękawem, spodnie długie, w pasie z tyłu gumka, z przodu na wiązanie (sznurek) Rozmiary: M-XXXL | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sukienka operacyjna zielona – krótki rękaw Rozmiary: S – XXL | szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ubrania operacyjne granatowe/niebieskie: Bluza z krótkim rękawem, spodnie długie w pasie z tyłu z gumką, z przodu na wiązanie (sznurek) Rozmiary: S - XXXL | szt. | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ubrania operacyjne stalowe/szare: Bluza z krótkim rękawem, spodnie długie, w pasie z tyłu gumka, z przodu na wiązanie (sznurek) Rozmiary: S-XXXL | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |

Wymagania ogólne:

- tkanina niepyląca bawełniano-poliestrowa o zawartości bawełny min. 55%, poliestru 45% i gramaturze max. 120g/m2,, spełniająca wymagania normy PN-EN 13795

Data     .................................                   								 ............................................................                     															 Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2.3

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

Pakiet nr III – Fartuchy operacyjne

Tabela nr 1 do pakietu nr 3

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania, dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fartuch wykonany w strefie krytycznej z tkaniny poliestrowej 100g/m2 o odporności na przenikanie cieczy powyżej 90 cm słupa wody oraz w strefie mniej krytycznej z tkaniny poliestrowej 92g/m2. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Fartuch wykonany w strefie krytycznej z tkaniny poliestrowej 126g/m2 oraz w strefie mniej krytycznej z tkaniny bawełniano poliestrowej 150g/m2. Skład: 69% bawełna, 30% poliester, 1% nitka węglowa. | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |

Wymagane dokumenty(dla obu fartuchów)

1. deklaracja zgodności CE

2. wpis lub zgłoszenie do rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych

3. oświadczenie producenta tkaniny o braku wymogu impregnacji, dodatkowego powlekania czy konserwacji fartuchów podczas procesu 100 cykli PSS

4. karty techniczne tkanin wystawione przez producenta tkanin

5. wyniki badań przeprowadzonych przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzające parametry techniczne  zgodnie z normą  PN-EN 13795

6. dokument z badania nieprzemakalności po 100 cyklach prania i sterylizacji wystawiony przez producenta tkanin

7. instrukcja używania

Data     .................................                   								 ............................................................                     															 Podpis i pieczęć Wykonawcy