Zał. nr 2 do SIWZ

| Lp. | Kod produktu | Grubość Długość cm OPIS IGŁY Powleczenie nici | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Szew wchłanialny, syntetyczny, pleciony, powlekany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego o okresie wchłaniania 56-70 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego 75% po dwóch tygodniach, 50% po trzech tygodniach i 25% po 4 tygodniach, 7/0, długość nici 30 cm, Igła 3/8 koła z mikroostrzem podwójna | sasz | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Szew wchłanialny, syntetyczny, powlekany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego o okresie wchłaniania 55-70 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego do 21 dni, 5/0, długość nici 75 cm, igła taper ½ koła, 17 mm | sasz | 144 |  |  |  |  |  |  |

........................., DNIA ................        						………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych