Zał. nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 2

Meble kuchenne i szafki odzieżowe oraz lady pielęgniarskie

Blok operacyjny

| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Szacunkowy Wymiar kompletu | Ilość kompletów lub szt. | Nazwa elementu w komplecie | Wymiar elementu w komplecie (szacunkowy) | Opis | Parametr wymagany | Cena jednostkowa netto poszczególnego elementu w komplecie/zestawie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pokój pielęgniarek Blok operacyjny Pom.nr.2.53 , 2.56 | 280x60/37x85/72 (wspólny blat) | 2 kpl. | Szafka narożna stojąca pod zlewozmywak narożny n/b | 90/90x60x85 | Jedna półka z możliwością regulacji Drzwi otwierane pełne bez zamka | TAK |  |
|  |  |  |  | Szafka narożna wisząca z ociekaczem na naczynia | 90/90x37x72 | Ociekacz na naczynia Jedna półka z możliwością regulacji Drzwi otwierane pełne bez zamka | TAK |  |
|  |  |  |  | Szafka stojąca z półkami i szufladą | 60x60x85 | Jedna szuflada pod blatem Pozostała część szafki - dwie półki z możliwością regulacji zamykane drzwiami pełnymi bez zamka | TAK |  |
|  |  |  |  | Szafka stojąca z półkami i szufladą | 40x60x85 |  | TAK |  |
|  |  |  |  | Szafka wisząca z półkami | 60x37x72 | Dwie półki z możliwością regulacji Drzwi otwierane pełne bez zamka | TAK |  |
|  |  |  |  | Szafka wisząca z półkami | 40x37x72 |  | TAK |  |
|  |  |  |  | Szafka wisząca z półkami | 60x37x72 |  | TAK |  |
|  |  |  |  | Szafka stojąca pod umywalkę n/b | 60x60x85 | Jedna półka z możliwością regulacji Drzwi otwierane pełne bez zamka | TAK |  |
| 2 | Sala wybudzeniowa Blok Operacyjny Sala nr 2.15 | 280x60x73 | 1 kpl. | Lada pielęgniarska z dwoma stanowiskami komputerowymi |  | Wykonane z płyt o grubości 25 i 18 mm pokrytych melaminą. Krawędzie elementów wykończone są na gorąco taśmą PCV. Kolor do uzgodnienia. Specyfikacja lady do uzgodnienia podczas wizji lokalnej | TAK |  |
| 3 | Szatnie i śluzy |  | 28 szt | Szafka ubraniowa metalowa dwudzielna z ławką |  | Każdy przedział wyposażony w jedną półkę z drążkiem na wieszaki i jeden haczyk. Na drzwiach otwory wentylacyjne oraz ramki na etykiety do opisów. Szafka zamykana na zamek cylindryczny. Całość lakierowana farbą proszkową. | TAK |  |
|  |  |  | 76 szt | Szafka ubraniowa metalowa dwudzielna |  |  | TAK |  |

OIOM

| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Szacunkowy Wymiar kompletu | Ilość kompletów lub szt. | Nazwa elementu w komplecie | Wymiar elementu w komplecie (szacunkowy) | Opis | Parametr wymagany | Cena jednostkowa netto poszczególnego elementu w komplecie/zestawie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Pokój lekarzy OJOM Pom.nr.1.08 | 200x60/37x85/72 (wspólny blat) | 1 kpl. | Szafka stojąca pod umywalkę n/b | 60x60x85 | Jedna półka z możliwością regulacji Drzwi otwierane pełne bez zamka | TAK |  |
|  |  |  |  | Szafka stojąca pod zlew n/b jednokomorowy z ociekaczem | 80x60x85 | Drzwi otwierane pełne bez zamka Kosz na drzwiach Pod ociekaczem dwie półki z możliwością regulacji | TAK |  |
|  |  |  |  | Szafka stojąca z półkami i szufladą | 60x60x85 | Jedna szuflada pod blatem Pozostała część szafki - dwie półki z możliwością regulacji zamykane drzwiami pełnymi bez zamka | TAK |  |
|  |  |  |  | Szafka wisząca z półkami | 60x37x72 | Dwie półki z możliwością regulacji Drzwi otwierane pełne bez zamka | TAK |  |
|  |  |  |  | Szafka wisząca z półkami | 60x37x72 |  | TAK |  |
|  |  |  |  | Szafka wisząca z półkami | 80x37x72 |  | TAK |  |
| 5 | Pokój pielęgniarek OJOM Pom. 1.20 | 200x60/37x85/72 (wspólny blat) | 1 kpl. | Szafka stojąca pod umywalkę n/b | 60x60x85 | Jedna półka z możliwością regulacji Drzwi otwierane pełne bez zamka | TAK |  |
|  |  |  |  | Szafka stojąca pod zlew n/b jednokomorowy z ociekaczem | 80x60x85 | Drzwi otwierane pełne bez zamka Kosz na drzwiach Pod ociekaczem dwie półki z możliwością regulacji | TAK |  |
|  |  |  |  | Szafka stojąca z półkami i szufladą | 60x60x85 | Jedna szuflada pod blatem Pozostała część szafki - dwie półki z możliwością regulacji zamykane drzwiami pełnymi bez zamka | TAK |  |
|  |  |  |  | Szafka wisząca z półkami | 60x37x72 | Dwie półki z możliwością regulacji Drzwi otwierane pełne bez zamka | TAK |  |
|  |  |  |  | Szafka wisząca z półkami | 60x37x72 |  | TAK |  |
|  |  |  |  | Szafka wisząca z półkami | 80x37x72 |  | TAK |  |
| 6 | Kuchnia oddziałowa OIOM Pom.nr.1.33 | 640x60/37x85/72 (wspólny blat) | 1 kpl. | Szafka stojąca pod umywalkę n/b | 60x60x85 | Jedna półka z możliwością regulacji Drzwi otwierane pełne bez zamka | TAK |  |
|  |  |  |  | Szafka narożna stojąca pod zlewozmywak narożny n/b | 90/90x60x85 | Jedna półka z możliwością regulacji Drzwi otwierane pełne bez zamka | TAK |  |
|  |  |  |  | Szafka stojąca z szufladami | 40x60x85 | Cztery szuflady | TAK |  |
|  |  |  |  | Szafka stojąca z półkami | 40x60x85 | Dwie półki z możliwością regulacji Drzwi otwierane pełne bez zamka | TAK |  |
|  |  |  |  | Szafka stojąca z półkami | 40x60x85 |  | TAK |  |
|  |  |  |  | Szafka stojąca z półkami | 60x60x85 |  | TAK |  |
|  |  |  |  | Szafka stojąca z półkami | 80x60x85 |  | TAK |  |
|  |  |  |  | Szafka stojąca z półkami | 80x60x85 |  | TAK |  |
|  |  |  |  | Szafka narożna stojąca z półkami | 90/90x60x85 |  | TAK |  |
|  |  |  |  | Szafka wisząca z półkami | 60x37x72 |  | TAK |  |
|  |  |  |  | Szafka wisząca narożna z półkami | 90/90x37x72 |  | TAK |  |
|  |  |  |  | Szafka wisząca z półkami | 40x37x72 |  | TAK |  |
|  |  |  |  | Szafka wisząca z półkami | 40x37x72 |  | TAK |  |
|  |  |  |  | Szafka wisząca z półkami | 40x37x72 |  | TAK |  |
|  |  |  |  | Szafka wisząca z półkami | 60x37x72 |  | TAK |  |
|  |  |  |  | Szafka wisząca z półkami | 80x37x72 |  | TAK |  |
|  |  |  |  | Szafka wisząca z półkami | 80x37x72 |  | TAK |  |
|  |  |  |  | Szafka wisząca narożna z ociekaczem na naczynia | 90/90x37x72 | Ociekacz na naczynia Jedna półka z możliwością regulacji Drzwi otwierane pełne bez zamka | TAK |  |
| 7 | Sala OJOM Sala nr 1.34 | 280x60x73 + 80x30x73( dostawka) | 2 kpl.. | Lada pielęgniarska z dwoma stanowiskami komputerowymi |  | Wykonane z płyt o grubości 25 i 18 mm pokrytych melaminą. Krawędzie elementów wykończone są na gorąco taśmą PCV. Kolor do uzgodnienia. Specyfikacja lady do uzgodnienia podczas wizji lokalnej | TAK |  |
| 8 | Pokój lekarzy pom, nr.1.11 | 330x60x73 | 1 kpl. | Lada z dwoma stanowiskami komputerowymi |  | Wykonane z płyt o grubości 25 i 18 mm pokrytych melaminą. Krawędzie elementów wykończone są na gorąco taśmą PCV. Kolor do uzgodnienia. Specyfikacja lad do uzgodnienia podczas wizji lokalnej |  |  |
| 9 | Szatnie i śluzy |  | 17 szt | Szafka ubraniowa metalowa dwudzielna z ławką |  | Każdy przedział wyposażony w jedną półkę z drążkiem na wieszaki i jeden haczyk. Na drzwiach otwory wentylacyjne oraz ramki na etykiety do opisów. Szafka zamykana na zamek cylindryczny. Całość lakierowana farbą proszkową. |  |  |

Sterylizacja

| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Szacunkowy Wymiar kompletu | Ilość kompletów lub szt. | Nazwa elementu w komplecie | Wymiar elementu w komplecie (szacunkowy) | Opis | Parametr wymagany | Cena jednostkowa netto poszczególnego elementu w komplecie/zestawie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Pokój personelu Sterylizacja Pom. nr.1.76 | 200x60/37x85/72 (wspólny blat) | 2 kpl.. | Szafka stojąca pod umywalkę n/b | 60x60x85 | Jedna półka z możliwością regulacji Drzwi otwierane pełne bez zamka | TAK |  |
|  |  |  |  | Szafka stojąca pod zlew n/b jednokomorowy z ociekaczem | 80x60x85 | Drzwi otwierane pełne bez zamka Kosz na drzwiach Pod ociekaczem dwie półki z możliwością regulacji | TAK |  |
|  |  |  |  | Szafka stojąca z półkami + szuflada | 60x60x85 | Jedna szuflada pod blatem Pozostała część szafki - dwie półki z możliwością regulacji zamykane drzwiami pełnymi bez zamka | TAK |  |
|  |  |  |  | Szafka wisząca z półkami | 60x37x72 | Dwie półki z możliwością regulacji Drzwi otwierane pełne bez zamka | TAK |  |
|  |  |  |  | Szafka wisząca z półkami | 60x37x72 |  | TAK |  |
|  |  |  |  | Szafka wisząca z ociekaczem | 80x37x72 | Ociekacz na naczynia Jedna półka z możliwością regulacji Drzwi otwierane pełne bez zamka | TAK |  |
| 11 | Szatnie i śluzy |  | 9 szt | Szafka ubraniowa metalowa dwudzielna z ławką |  | Każdy przedział wyposażony w jedną półkę z drążkiem na wieszaki i jeden haczyk. Na drzwiach otwory wentylacyjne oraz ramki na etykiety do opisów. Szafka zamykana na zamek cylindryczny. Całość lakierowana farbą proszkową. | TAK |  |

Poziom -6,60

| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Szacunkowy Wymiar kompletu | Ilość kompletów lub szt. | Nazwa elementu w komplecie | Wymiar elementu w komplecie (szacunkowy) | Opis | Parametr wymagany | Cena jednostkowa netto poszczególnego elementu w komplecie/zestawie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Szatnie i śluzy całość |  | 122 szt | Szafka ubraniowa metalowa dwudzielna z ławką |  | Każdy przedział wyposażony w jedną półkę z drążkiem na wieszaki i jeden haczyk. Na drzwiach otwory wentylacyjne oraz ramki na etykiety do opisów. Szafka zamykana na zamek cylindryczny. Całość lakierowana farbą proszkową. | TAK |  |
|  |  |  | 46 szt | Szafka ubraniowa dwudzielna metalowa |  |  | TAK |  |

| LP. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 komplety |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 28 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | 76 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2 komplety |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 17 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 komplety |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 9 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 122 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

SPECYFIKACJA WYKONANIA MEBLI Z PŁYTY MEBLOWEJ

- Korpusy mebli oraz fronty wykonane z melaminowanej  płyty wiórowej o grubości 18 mm

- Blaty w biurkach wykonane z płyty melaminowanej o grubości min 28 mm w kolorze korpusu szafki.

- Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV  1 mm lub jeśli wymaga tego konstrukcja 2 mm.

- W przypadku zastosowania płyt melaminowanych o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone pionowo we wszystkich widocznych elementach (fronty) z zachowaniem usłojenia płyty.

- Zawiasy w systemie  CLIP TOP

- Szuflady  o podwyższonej dynamice zamykania

- W  szufladach należy zastosować system cichego domykania.

- Meble oparte na nóżkach o wysokości min. 150 mm z możliwością poziomowania w zakresie min 25 mm.

- Szafki stojące obok siebie złączone jednym wspólnym blatem.

- Przestrzenie pomiędzy blatami a ścianą zabezpieczone listwą  przyścienną w kolorze korpusu mebla.

- Blaty z płyty wiórowej  o grubości min 28 mm, laminowanej . Kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem.

- Dostarczone przez  Zamawiającego zlewy  i umywalki wpuszczane w blaty zostaną zamontowane przez Wykonawcę .

- Krawędzie  blatów w miejscu montażu  zlewu i umywalek muszą być zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Zastosowane w meblach szkło musi być szkłem bezpiecznym min. 4 mm, nie dopuszcza się szkła hartowanego.

- Drzwiczki szklane „bezpieczne” muszą być zabezpieczone ramką wykonaną z płyty melaminowanej w kolorze korpusu szafki.

- Kolor płyty oraz blatów dostosowany do wymagań Zamawiającego.

- Uchwyty chromowane lub chromo podobne o długiej trwałości.

- Szafki wiszące na listwach montażowych.

- Ścianka tylna szaf, szafek  wykonana z min 3,2 mm PDF

- Zamawiający wymaga atestów higienicznych na poszczególne elementy, z których produkowane są meble lub atestów higienicznych na gotowy wyrób.

- Zamawiający zaleca dokonanie  wizji lokalnej przed wyceną i złożeniem ofert.. W razie niedoszacowania wartości przedmiotu umowy przez Wykonawcę z powodu nieodbycia wizji lokalnej przed złożeniem ofert, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za straty Wykonawcy z tego wynikłe.

- Zamawiający bezwzględnie wymaga dokonania starannej wizji lokalnej po wyborze Wykonawcy i przedstawienia przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego szkiców montażowych uwzględniających rzeczywiste wymiaru mebli do montażu na budowie. Szkice mają również zawierać pozostałe detale (m.in.: uchwyty, kolorystykę itp.), które również wymagają akceptacji Zamawiającego.

- Z uwagi na to że podane wymiary kompletów mebli są wyłącznie szacunkowe. Wykonawca  podczas wizji lokalnej zweryfikuje je na budowie , dobierze wymiarowo zgodnie z  ich funkcją i przedstawi szkice Zamawiającemu