Zał. nr 2 do siwz E/215/114/2012

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (w sztukach) | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płyn substytucyjny, dializacyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek, worek dwukomorowy 5 litr. o zawartości K+ 0mmol/l lub K+ 2 mmol/l lub K+ 4 mmol/l (do wyboru). Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki *Zamawiający każdorazowo przy składaniu zamówienia określi ilość K+ w płynie. | 500 opakowań (1 opakowanie zawiera 2 worki) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny płyn do antykoagulacji w nerkowej terapii zastępczej, skład: cytrynian 18mmol/l lub cytrynian 10 mmol/l + kwas cytrynowy 2 mmol/l | 300 op. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny płyn do antykoagulacko w nerkowej terapii zastępczej | 300 op. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Worek na ultrafiltrat 9l | 56 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Płyn do hemodializy Phocilium 5l | 170 szt |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |