Zał. nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prowadnik do ECPW hydrofilny z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania z jedną hydrofilną końcówką roboczą o długości 5cm lub 7cm, izolowany elektrycznie; dostępny w średnicach: .025" i .035"( do wyboru), końcówka prosta i zagięta ( do wyboru), sztywność standardowa i zwiększona (do wyboru), długość 460cm.( +/- 20cm), z systemem umożliwiającym kontrolę ruchu i położenia widocznym w obrazie wideo i rtg. | 250 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prowadnik do ECPW hydrofilny z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania z jedną hydrofilną końcówka roboczą o długości 10cm lub 15cm izolowany elektrycznie; dostępny w średnicach: .025" i .035"( do wyboru), końcówka prosta i zagięta ( do wyboru), sztywność standardowa i zwiększona (do wyboru), długość 460cm.( +/- 20cm), z systemem umożliwiającym kontrolę ruchu i położenia widocznym w obrazie wideo i rtg. | 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 3

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prowadnik do ECPW hydrofilny z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania z dwiema końcówkami roboczymi hydrofilnymi długości 5cm lub 10 cm ( do wyboru), izolowany elektrycznie; dostępny w średnicach: .025" i .035"( do wyboru), końcówka prosta i zagięta, sztywność standardowa i zwiększona ( do wyboru), długość 460cm (+/- 20cm), z systemem umożliwiającym kontrolę ruchu i położenia widocznym w obrazie wideo i rtg.. | 150 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................